## Stanovisko na zdroj elektriny
Formulár - Žiadosť o vydanie Stanoviska PPS na účel vydania Osvedčenia MH SR pre zariadenie na výrobu elektriny
Prípady | 1) Výstavba nového(-ých) zariadenia(-í) na výrobu elektriny
2) Náhrada zariadenia(-í) na výrobu elektriny (v bode 19 uviesť inštalovaný výkon, technológiu a primárny zdroj energie súčasného(-ých) "nahrádzaného (-ých)" zdroja (-ov))
3) Iné
V prípade opakovanej žiadosti uviesť názov a dátum pôvodnej žiadosti
1 | Identifikačné údaje žiadateľa (žiadateľom je budúci vlastník zariadenia(-í) na výrobu elektriny alebo ním splnomocnený zástupca)
Meno, resp. názov žiadateľa z obchodného registra
Adresa sídla žiadateľa
| Kontaktná osoba | meno a priezvisko
telefón
e-mail
korešpondenčná adresa
2 | Geografický názov lokality umiestnenia zariadenia(-í) na výrobu elektriny
Kraj/Mesto/Obec
Katastrálne územie
3 | Technológia výroby elektriny |  |  |  |  | V prípade "Iné" sem napísať, o aký typ technológie výroby ide
4 | Primárny zdroj energie |  |  |  |  | V prípade "Iné"/"Kombinácia" uviesť typ paliva/kombináciu palív (prípadne pomer v % za rok)
5 | Požadovaná napäťová úroveň v mieste pripojenia zariadenia do elektrizačnej, resp. prenosovej sústavy |  |  |  |  | V prípade "Iné" sem napísať napäťovú požadovanú hladinu
6 | Celkový inštalovaný výkon zariadenia (-í) na výrobu elektriny |  | Označenie generátora |  |  | Inštalovaný výkon Sn [MVA] | Inštalovaný výkon Pn [MW] |  | cos φ
-
7 | Parametre generátorov |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | Predpokladaný výkonový rozsah (min - max) |  | Činný výkon [MW] |  |  | min - max
|  |  | Jalovy výkon [MVAr] |  |  | min - max
9 | Predpokladaná ročná výroba elektriny [MWh] |  | Celková [MWh]
Z toho dodávaná do sústavy [MWh]
10 | Predpokladaná ročná spotreba elektriny [MWh] |  | Celková [MWh]
Z toho na výrobu elektriny [MWh alebo %]
11 | Predpokladaná doba prevádzky v roku [h] |  |  |  |  | Sem uviesť popis spôsobu a sezónnosť prevádzky
12 | Zásadné technické riešenie vyvedenia výkonu zo zariadenia(-í) na výrobu elektriny s určením konkrétneho miesta pripojenia do ES SR v elektrickej schéme (v prípade vyvedenia výkonu do PS SR, zároveň uviesť aj technické riešenie rezervného napájania vlastnej spotreby podľa pripravovaného projektového technického riešenia tohto napájania) Možnosť odvolať sa na prílohu.
13 | Zásadná technická špecifikácia vedenia(-í) na vyvedenie výkonu zo zariadenia(-í) na výrobu elektriny do PS - vyplniť len v prípade, ak ide o pripojenie do PS (toto vedenie je súčasťou investície zdroja elektriny) Možnosť odvolať sa na prílohu.
14 | Požiadavky na spoľahlivosť pripojenia (vyplniť len v prípade, ak je predpoklad pripojenia priamo do PS) Možnosť odvolať sa na prílohu.
15 | Poskytovanie podporných služieb1) [MW] |  |  |  |  | V prípade "Áno" napísať typ1) a hodnota
16 | Predpokladaný termín výstavby zariadenia(-í) (od-do)
17 | Predpokladaný termín uvedenia zariadenia(-í) do prevádzky [mesiac/rok] |  | mesiac/rok
18 | Predpokladaná životnosť zariadenia (-í) [roky]
19 | Iné podstatné súvislosti alebo faktory, ktoré vlastník zariadenia(-í) na výrobu elektriny považuje za podstatné, aby boli vzaté do úvahy.
20 | Miesto: |  |  |  | Dátum:
| Vyplnil: |  |  |  | Schválil:
|  | Meno a priezvisko |  |  |  | Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
|  | Podpis |  |  |  | Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
* Formulár vyplniť pre generátorickú prevádzku a do bodu 16 uviesť inštalovaný výkon pre čerpadlovú prevádzku a predpokladanú ročnú spotrebu elektriny na čerpanie.
1) v zmysle Techických podmienok SEPS, Dokument B
| ZoznamPaliv |  |  | ZoznamTechnologie |  |  |  | ZoznaNapatia
| Aerotermálna energia |  |  | Dieselgenerátor |  |  |  | 22 kV
| Banský plyn |  |  | Fotovoltická elektráreň |  |  |  | 110 kV
| Biomasa |  |  | Geotermálna elektráreň |  |  |  | 220 kV
| Biometán |  |  | Jadrová elektráreň |  |  |  | 400 kV
| Bioplyn |  |  | Kogeneračná jednotka |  |  |  | Ostrovná prevádzka
| Čierne uhlie |  |  | Kombinovaná výroba |  |  |  | Iné
| Domáci lignit |  |  | Malá vodná elektráreň
| Fotovoltika |  |  | Paroplynový cyklus
| Geotermálna energia |  |  | Prečerpávacia vodná elektráreň*
| Hnedé uhlie |  |  | Tepelná elektráreň
| Hutný plyn |  |  | Veterná elektráreň
| Hydrotermálna energia |  |  | Vodná elektráreň - akumulačná
| Iné obnovitelné a sekundárne kvapaliny |  |  | Vodná elektráreň - prietočná
| Iné obnovitelné a sekundárne pevné palivá |  |  | Iné
Iné obnoviteľné sekundárne plynné palivá
Iné pevné fosílne palivá
Iné plynné fosílne palivá
Iné ropné produkty
Jadrová energia
Komunálny odpad
Kvapaliny získané z biomasy
Kvapaliny získané z komunálného odpadu
Ľahký vykurovací olej
Lignit okrem domáceho lignitu
Motorová nafta
Plyn z čističiek odpadových vôd
Propán bután
Skládkový plyn
Solárna termálna energia
Ťažký vykurovací olej
Veterná energia
Vodná energia
Zemný plyn
Kombinácia palív
Iné
Note on F82: Michal Mižák: b) kombinovanou výrobou technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha výroba 1. elektriny a tepla, 2. mechanickej energie a tepla, 3. mechanickej energie, tepla a elektriny,