|  | Voľné obchodovateľné kapacity pre cezhraničné výmeny elektriny |
| --- | --- |

pre obdobie: rok 2008

Smer toku elektriny zo sústavy SEPS do sústavy: ČEPS PSE-O MAVIR WPS www.e-trace.biz1) www.e-trace.biz1) 350 MW 2) 400 MW 3)

Smer toku elektriny do sústavy SEPS zo sústavy: ČEPS PSE-O MAVIR WPS www.e-trace.biz1) www.e-trace.biz1) 200 MW 2) 400 MW 3)

Poznámky

Hodnoty platia pre základné zapojenie siete a typické režimové stavy s uvažovaním kritéria N-1. Na profile SEPS - WPS nie je splnené kritérium N-1. Ďalšie obchodovateľné kapacity na jednotlivých profiloch sú upresňované v ďalších etapách prípravy prevádzky ES SR (mesiac, deň). 1) aukcia je konaná podľa pravidiel zverejnených na www.e-trace.biz 2) hodnoty voľnej obchodovateľnej kapacity na profile s MAVIR boli koordinované a dohodnuté s MAVIR ZRt. Každá zo strán prideľuje svoju časť prenosovej kapacity so vzájomným rešpektovaním výsledkov. Pre smer zo SEPS do MAVIR :  čistá prenosová kapacita profilu garantovaná pre rok 2008: 700 MW  voľná obchodovateľná kapacita prideľovaná SEPS, a.s.: 350 MW Pre smer z MAVIR do SEPS :  čistá prenosová kapacita profilu garantovaná pre rok 2008: 400 MW  voľná obchodovateľná kapacita prideľovaná SEPS, a.s.:200 MW 3) Hodnota je určená SEPS, a.s. a kapacity sú prideľované formou jednostranných aukcií na strane SEPS, a.s. Hodnota VOPK je v termíne údržby cezhraničného prenosového vedenia V440 Veľké Kapušany - Mukačevo redukovaná na 0 MW. (predbežný termín údržby: 3.3. - 16.3.2008, ďalšie termíny budú upresnené v rámci mesačnej prípravy prevádzky)

Úzke miesta

V prípade určitých režimových stavov (hlavne pri vypínaní vedení medzi ČEPS a APG) dochádza k úzkemu miestu na profile SEPS - MAVIR.