Indikatívne voľné obchodovateľné prenosové kapacity pre cezhraničné výmeny elektriny

pre obdobie: rok 2009

Smer toku elektriny zo sústavy SEPS do sústavy: ČEPS PSE-O MAVIR WPS 700 MW 500 MW 400 MW 400 MW (1)

Smer toku elektriny do sústavy SEPS zo sústavy: ČEPS PSE-O MAVIR WPS 1 000 MW 300 MW 400 MW 400 MW (1)

Poznámky

Hodnoty platia pre základné zapojenie siete a typické režimové stavy s uvažovaním kritéria N-1. 1) Na profile SEPS - WPS nie je splnené kritérium N-1. Hodnota je určená SEPS, a.s. a kapacity sú platné pre ročnú aukciu a sú prideľované formou jednostranných aukcií na strane SEPS, a.s. Hodnota VOPK je v termíne údržby cezhraničného prenosového vedenia V440 Veľké Kapušany - Mukačevo redukovaná na 0 MW. Plánovaný termín údržby: 09.-14.3.2009 a 21.-24.9.2009, ďalšie termíny budú upresnené v rámci mesačnej prípravy prevádzky. Ďalšie obchodovateľné kapacity na jednotlivých profiloch budú upresňované v nasledovných etapách prípravy prevádzky ES SR (mesiac, deň).

Úzke miesta

V prípade určitých režimových stavov (pri vypínaní profilu medzi ČEPS a APG) dochádza k úzkemu miestu na profile SEPS - MAVIR.