UCTE - Stretnutie pracovnej skupiny UCTE pre POLICY 1,  16.4. 2008 Düsseldorf

Predmetom rokovania bolo pokračovanie prác na úpravách doporučenia UCTE pre Policy 1 (regulácia frekvencie a výkonu a parametre výkonnosti). Prítomní boli predsedom skupiny oboznámení s rozsiahlymi pripomienkami zástupcov prevádzkovateľov prenosových sústav na území Nemecka a oboznámení so stavom rozpracovania Prílohy 1 k Policy 1 Vzhľadom na rozsah pripomienok od nemeckých prevádzkovateľov prenosových sústav sa prítomní venovali prednostne ich obsahu, pričom následne jednotlivo aj precizovali text Policy 1.

Nebola akceptovaná požiadavka nemeckých PPS o aktivácií sekundárnej regulácie výkonu (ďalej ako SRV), tak, aby do 7,5 minúty bola vyrovnaná odchýlka ACE (regulačná odchýlka oblasti), ani požiadavka o rozpore v časovom rozložení aktivácie primárnej regulácie výkonu (ďalej ako PRV). Bola akceptovaná požiadavka o upresnení definície o hodnote výšky PRV dovezenej z inej regulačnej oblasti, tiež bola akceptovaná požiadavka a bol upravený text týkajúci sa spoľahlivosti centrálneho regulátora pre SRV a o nahraditeľnosti záložného systému. Prebehla diskusia o nutnosti zasielania hodnoty žiadaného výkonu nielen na vyčlenený generátor, ale aj na skupinu zdrojov v prípadoch cez hraničných SRV, bol prepracovaný text pre úpravu plánovanej hodnoty frekvencie a pre výpočet jej hodnoty a do textu Policy 1 boli do časti o SRV zapracované návrhy úprav od APG.