UCTE - Rokovanie pracovnej skupiny Coordinated Planning, 6. 6. 2008  Paríž

Obsahom rokovania pracovnej skupiny bol zber dát na roky 2013 a 2018 pre rozvojové štúdie. UCTE sekretariát postúpil model zimného maxima 2013 v UCTE a PSS/E formáte na pripomienkovanie všetkým korešpondentom a členom podskupiny Methods&Tools na konečnú validáciu. Súčasná verzia modelu s rozsahom 10 800 uzlov nespĺňa bezpečnostné kritérium n-1 v regióne strednej Európy. Príkladom je aj preťažovanie medzinárodných vedení medzi Slovenskom a Maďarskom pri vypnutí alebo údržbe niektorého z nich. Riešením by bolo vybudovanie nových prepojovacích vedení, čo je podľa zástupcu SEPS, a. s., ako aj ostatných dotknutých strán do roku 2013 nereálne. Problém je možné riešiť aj znížením exportu Nemecka z  obnoviteľných zdrojov, čím sa znížia toky po preťažovaných profiloch. Kompetentný zástupca Nemecka k danému problému zaujme stanovisko. Dokončenie ostatných modelov sa predpokladá v septembri 2008. Na rokovaní prebehla aj diskusia o kábloch  v  APG. Podstatné závery a  dôležité informácie zo štúdií KEMA o možnosti budovania 400 kV káblov v Rakúsku budú prezentované na extranete UCTE. Bola poskytnutá aj informácia o riešení prepojenia medzi Francúzskom a Španielskom, samotné prepojenie bude musieť byť realizované káblami umiestnenými v tuneli.