## 03-00
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 03-00 Price Schedule 03-00
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO03
| Stavebný objekt: E. SO 03: 36 vláknový Úložný optický kábel pole č.1 V427 ESt Rim. Sobota |  | Druh dokumentu / Doc. Level: DVZ
Structural object: SO 03: 36 fibers optical storage cable to array no. 1 in ESt. Rim. Sobota
VÝKAZ VÝMER BILL OF QUANTITIES
I. | Projekčné a prieskumné práce Design and survey works |  |  | 0
| v tom in that | Dokumentácia pre realizáciu stavby 10 ks Dokumentácia, jej prerokovanie v priebehu a v závere prác s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane úradného overenia oprávnenou právnickou organizáciou v SR (napr. Technická inšpekcia) Detail implementation design 10 pcs. Documentation and its negotiation with the concerned authorities and organizations during and at the end of design works including legalization by authorised organization in Slovakia (e.g. Technická inšpekcia)
| v tom in that | Porealizačné zameranie 5 ks Protokol o zameraní súradníc uložených káblov vo výkopoch As built survey 5 pcs. Certificate of measurement of stored cables in excavation dugouts
| v tom in that | Dokumentácia skutočného vyhotovenia 5 ks As built documentation 5 pcs
II. | Vedľajšie rozpočtové náklady Side budget costs |  |  | 0
| v tom in that | Zariadenie staveniska Náklady na zariadenie staveniska vrátane jeho demontáže s uvedením staveniska do pôvodného stavu Construction site Costs on construction site facilities including their dismantling and restoration of the construction site to its original state
III. | Priame náklady stavebného objektu (Riadok 01) Direct costs of the building object (Row 01) |  |  | 0
01 | Uloženie optického kábla v poli č.1 ESt. Rim. Sobota Ground optical cable in array no.1 Est Rim. Sobota |  |  | 0
01a | Montáž (Spolu 03-01a) Assembly (Total 03-01a) |  |  | 0
01b | Materiál (Spolu 03-01b) Material (Total 03-01b) |  |  | 0
| Celkom (riadky I, II, III) Total (rows I, II, III) |  |  | 0

## 03-01a
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 03-01a Price Schedule 03-01a
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO03
| Stavebný objekt: E. SO 03: 36 vláknový Úložný optický kábel pole č.1 V427 ESt Rim. Sobota |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: SO 03: 36 fibers optical storage cable to array no. 1 in ESt. Rim. Sobota
PRÁCE - MONTÁŽ WORKS - ASSEMBLY
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Ručný výkop káblovej ryhy 30x60cm vrátane výstražnej červenej fólie Manual excavation of the cable trench 30x60cm including warning red film | m | 5 |  | 0
2 | Spätné ručné zahádzanie káblovej ryhy aj s úpravou terénu Manual backfilling of the cable trench, including surface finish | m | 5 |  | 0
3 | Premeranie trasy (Rezerva) Route measurement (Reserve) | hod hrs | 3 |  | 0
4 | Zvar optického vlákna, vystavenie protokolu Welding of optical fibre, issuance of protocol | ks pcs | 72 |  | 0
5 | Vytvarovanie a upevnenie oceľovej trubky na vývodový portál Shaping and attachment of steel pipe to the outlet portal | ks pcs | 1 |  | 0
6 | Úprava pomocnej konštrukcie Modification of auxiliary structure | hod hrs | 6 |  | 0
7 | Prieraz do káblového kanála Ø cca 5cm Puncture into the cable duct Ø approx 5cm | ks pcs | 1 |  | 0
8 | Ochrana vstupného otvoru proti vnikaniu vody Protection of the inlet opening against ingress of water | ks pcs | 1 |  | 0
9 | Zatiahnutie trubiek do káblového kanála Pulling of the tubes to the cable duct | hod hrs | 10 |  | 0
10 | Uloženie trubiek na káblové lavičky Attachment of tubes to cable trays | hod hrs | 10 |  | 0
11 | Prerušenie trubky na zaťahovanie optického kábla Tube interruption for pulling in the optical cable | ks pcs | 10 |  | 0
12 | Zatiahnutie optického kábla do oceľovej chráničky Pulling of the optical cable inside the steel sleeve | m | 6 |  | 0
13 | Zatiahnutie optického kábla do LDPE trubky Pulling of the optical cable to LDPE tube | m | 400 |  | 0
14 | Zatiahnutie optického kábla do elektroinštalačnej rúrky Pulling of the optical cable to the electrical wiring pipe | m | 80 |  | 0
15 | Montáž priechodky Jackmoon Assembly of Jackmoon bushing | ks pcs | 1 |  | 0
16 | Inštalácia káblového kríža Cable cross installation | ks pcs | 1 |  | 0
17 | Natočenie 15m optického kábla na káblový kríž Coiling of 15m optical cable to the cable cross | ks pcs | 1 |  | 0
18 | Dokončovacie práce Finishing work | hod hrs | 10 |  | 0
| Spolu 03-01a Total 03-01a |  |  |  | 0

## 03-01b
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 03-01b Price Schedule 03-01b
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO03
| Stavebný objekt: E. SO 03: 36 vláknový Úložný optický kábel pole č.1 V427 ESt Rim. Sobota |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: SO 03: 36 fibers optical storage cable to array no. 1 in ESt. Rim. Sobota
MATERIÁL MATERIAL
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Optický rozvádzač od uzavretý typ:19" 2UV 48 port, pre 36 vlákien. Optický rozvádzač bude dodaý kompletný, vrátane spojok, ochrán zvarov a pigtailov (12pigtailov bude NZDSF) k optickému rozvádzaču bude dodané: 1 ks- Patchpanel 19“ 2UV 48 port FC 24 ks- Pigtail FC/PC SM G. 652.D L= 2m 12 ks – Pigtail FC/PC NZDSF G.656 L= 2m 36 ks- Adaptér FC/PC SM , zr. Sleeve Optical distributor, closed type: 19" 2UV 48 port, for 36 fibres. The optical distributor will be supplied as a complete unit, including connectors, weld sleeves and pigtails (12 pigtails will be of NZDSF type) accessories supplied with the optical distributor: 1 pc - Patchpanel 19“ 2UV 48 port FC 24 pcs - Pigtail FC/PC SM G. 652.D L= 2m 12 pcs – Pigtail FC/PC NZDSF G.656 L= 2m 36 pcs - FC/PC SM adapter, zr. Sleeve | ks pcs | 1 |  | 0
2 | Zemný optický kábel, 36 vlákien 24 vlákien SMF+ 12 vlákien NZDSF Typ: AT-X5A12TT-048-0012/036-3N 24x SM G.652.D +12x TW Reach G.656 36 vlákien – á 6 vlákien v jednej trubke Ground optical cable, 36 fibres 24 fibres SMF+ 12 fibres NZDSF Type: AT-X5A12TT-048-0012/036-3N 24x SM G.652.D +12x TW Reach G.656 36 fibres – 6 fibres in one pipe | m | 400 |  | 0
3 | Ochranná trubka LDPE Ø40/33mm, červená farba, zaťahovacie lanko LDPE protective tube Ø40/33mm, red colour, pull-in wire | m | 370 |  | 0
4 | Elektroinštalačná rúrka ICTA 651 220, Ø20/14 mm ICTA 651 220 electrical wiring pipe, Ø20/14 mm | m | 80 |  | 0
5 | Ochrana zvaru SO924A – 60 mm Weld sleeve SO924A – 60 mm | ks pcs | 24 |  | 0
6 | Spojka plastová Plasson 40 mm Plasson plastic connector 40 mm | ks pcs | 10 |  | 0
7 | Priechodka Jackmoon 40 mm Jackmoon bushing 40 mm | ks pcs | 1 |  | 0
8 | Plastový box s káblovým krížom pre 15m rezervy ZOK Plastic box with cable cross for 15m reserve of OPGW | ks pcs | 1 |  | 0
9 | Ochranná oceľová pozinkovaná rúra Protective galvanised steel pipe | m | 6 |  | 0
10 | Príchytka na uchytenie oceľovej trubky na stožiar vývodového portálu Clip for attaching the steel tube to the outlet portal tower | ks pcs | 2 |  | 0
11 | Oceľová pásovina 50x5mm Steel strip 50x5mm | ks pcs | 2 |  | 0
12 | Skrutka oceľová M8 Steel screw M8 | ks pcs | 10 |  | 0
13 | Matka Oceľová M8 Steel nut M8 | ks pcs | 10 |  | 0
14 | Káblová príchytka (SONAP) pre Ø29-40mm Cable clip (SONAP) for Ø29-40mm | ks pcs | 20 |  | 0
15 | Teplom zmrštiteľná hadica TZH 2/42/16 s lepidlom Heat shrink tube TZH 2/42/16 with glue | ks pcs | 1 |  | 0
16 | Viazač plastový, upevňovacia páska dĺžky 300mm Plastic binder, fastening tape of 300mm length | ks pcs | 100 |  | 0
17 | Vodotesný tmel Waterproof sealant | kg | 5 |  | 0
18 | Elektroinštalačná lišta LE 30/30 Electric wiring strip LE 30/30 | m | 2 |  | 0
19 | Hmoždinka 8mm Fastener 8mm | ks pcs | 5 |  | 0
20 | Vrut do dreva 3x30 Wood screw 3x30 | ks pcs | 5 |  | 0
21 | Nobasil (balík) Nobasil (pack) | ks pcs | 1 |  | 0
22 | Sadra (1 kg) Plaster (1 kg) | ks pcs | 5 |  | 0
| Spolu 03-01b Total 03-01b |  |  |  | 0