**Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie**

|  |
| --- |
| Zdôvodnenie zapracovania / zamietnutia pripomienok z verejnej konzultácie k dokumentu *„Scenáre a varianty pre Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2026 až 2035“* |
| **Informácie o pripomienkujúcom:** | *OFZ, a.s.* |
| **Čl. Ods. (písm.)** | **Znenie pripomienky** | **Odôvodnenie pripomienky** | **Odpoveď SEPS** | **Zapracovanie do návrhu podmienok** |
| **1.** | *Doplnený text v predposlednom odstavci:**Sieťové výpočty budú analyzovať vplyv jednotlivých investičných zámerov na PS, zamerané na posilnenie PS. Ide o nové vnútroštátne a medzištátne vedenia, zdvojovanie existujúcich vedení, prechod elektrických staníc do diaľkového riadenia a zvýšenie transformačných kapacít PS/DS, ktorých hlavným zámerom je zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky PS. Pri týchto investičných projektoch bude posúdený ich vplyv na medzištátne prenosové kapacity. Na základe výsledkov sieťových výpočtov budú vytvorené návrhy na opatrenia, ktorých úlohou bude riešenie potenciálnych problémov a úzkych miest v sústave. Pri realizácii investičných zámerov týkajúcich sa prevádzkovania 220 kV vedení sa bude pristupovať tak, aby zásadným spôsobom neovplyvnili odberateľov priamo pripojených do PS. Predpokladaná topológia PS pre roky 2029 a 2034 je uvedená v prílohe A a B.* | neuvedené | Neakceptované z dôvodu nesplnenia vyžadovaných náležitosti podľa Pravidiel a podmienok konzultačného procesu, neuvedenia odôvodnenia pripomienky a nesúvisiacej pripomienky s prístupom k tvorbe scenárov a variantov pre Desaťročný plán rozvoja PS. | NIE |