## Pripojenie ZUE
Formulár - Žiadosť o pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny do prenosovej sústavy
Názov investičného zámeru
Prípady | Pripojenie nového zariadenia na uskladňovanie elektriny do PS
Zmena (zvýšenie alebo zníženie) technického dimenzovania pripojenia v existujúcom mieste pripojenia
Zmena (zvýšenie alebo zníženie) kapacity pripojenia zariadenia na uskladňovanie elektriny pripojeného do PS
Zmena parametrov existujúceho zariadenia na uskladňovanie elektriny pripojeného do PS
Opätovné pripojenie z dôvodu ukončenia platnosti Zmluvy o pripojení do PS
Opätovné pripojenie po dlhodobom prerušení pripojenia, resp. so zmenenými charakteristikami dodávky
Zmena miesta a spôsobu pripojenia zariadenia na uskladňovanie elektriny do PS
Ukončenie platnosti zmluvy o pripojení do PS
Iné
| V prípade opakovanej žiadosti uviesť názov a dátum pôvodnej žiadosti |  | gsgsg
1 | Identifikačné údaje Žiadateľa zariadenia
Obchodné meno, resp. názov Žiadateľa podľa Obchodného registra
Adresa sídla vlastníka zariadenia
| Kontaktná osoba | Meno a priezvisko
Telefón
Email
Korešpondenčná adresa
2 | Geografický názov lokality umiestnenia zariadenia, katastrálne územie (Ulica / Súpisné číslo / Obec / PSČ / Kraj)
Miesto pripojenia do PS (názov ESt):
Rok nábehu / zmeny (R) zariadenia
Predpokladaná životnosť zariadenia(-í) [roky]
3 | Technológia ukladania elektriny pre zariadenie na uskladňovanie elektriny
4 | Požadovaná napäťová úroveň v mieste pripojenia do PS [kV]
5 | Základné údaje o zariadení na uskladňovanie elektriny
- inštalovaný výkon zariadení pre odber z PS [MW]
- inštalovaný výkon zariadení pre dodávku do PS (bez uvažovania zariadení vlastnej spotreby) [MW]
- celková kapacita zariadenia [MWh]
- celková využiteľná kapacita zariadenia [MWh]
- maximálne vybitie zariadenia [% z celkovej kapacity zariadenia]
- úroveň preťaženia meniča/zariadenia [%]
- stručný opis použitej technológie (jednopólová schéma, počet a typ batérií, použitých invertorov, atď. )
- použité filtračno-kompenzačné zariadenie (ak žiadateľ uvažuje jeho použitie, uviesť počet a typ, technické parametre, výkon, filtrované Uh, .....)
- pre minimálny skratový výkon v mieste pripojenia uviesť príspevky PQ pripájanej technológie pri dodržaní STN EN 50160 v mieste pripojenia
- predpokladaný jednofázový a trojfázový skratový príspevok do prenosovej sústavy v mieste pripojenia [kA], spolu so skratovou impedanciou [Ω]
- možnosti režimov prevádzky (regulácia P, Q, U,...)
6 | Technické dimenzovanie pripojenia1) zariadenia na uskladňovanie elektriny v mieste pripojenia do PS [MVA]
| Technické dimenzovanie pripojenia pre dodávku do PS |  | R (položka 2) | R+5 | R+10 | R+15
- existujúce [MVA]
- požadované zvýšenie / zníženie [MVA]
| - celkové [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0
Technické dimenzovanie pripojenia pre odber z PS
- existujúce [MVA]
- požadované zvýšenie / zníženie [MVA]
| - celkové [MVA] |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kapacita pripojenia2) zariadenia na uskladňovanie elektriny v mieste pripojenia do PS [MW]
| Kapacita pripojenia pre dodávku do PS |  | R | R+5 | R+10 | R+15
- existujúce [MW]
- požadované zvýšenie / zníženie [MW]
| - celkové [MW] |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita pripojenia pre odber z PS
- existujúce [MW]
- požadované zvýšenie / zníženie [MW]
| - celkové [MW] |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Skratová odolnosť v mieste pripojenia
Menovitý vypínací prúd Ivyp [kA]
Menovitý krátkodobý prúd Ith (1s) [kA]
Menovitý dynamický prúd Idyn [kA]
9 | Poskytovanie podporných služieb3) |  |  | V prípade ÁNO, uviesť typ a hodnotu [MW]
10 | POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI
- P-Q diagram zariadenia na uskladňovanie elektriny
- jednopólová schéma zapojenia zariadenia
- typové listy zariadení od výrobcu
- matematický model zariadenia na uskladňovanie elektriny vrátane blokovej schémy (menič, batéria a pod.)
- parametre podružných systémov
- osvedčenie MH SR podľa § 12 Zákona o energetike 251/2012
- posúdenie vplyvu pripájaného zariadenia na PS
- umiestnenie, typy a parametre nastavenia ochrán (aj možný rozsah nastavenia)
11 | INÉ INFORMÁCIE
Iné podstatné súvislosti alebo faktory, ktoré vlastník zariadenia považuje za podstatné, aby boli vzaté do úvahy.
12 | Miesto: |  |  | Dátum:
| Vyplnil: |  |  | Schválil:
|  | Meno a priezvisko |  |  | Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
|  | Podpis |  |  | Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
1) Definícia Technického dimenzovania zariadenia v mieste pripojenia do PS je uvedená v dokumente "Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania, prenosovej sústavy", Dokument F, kapitola 4.1.6.
2) Definícia Kapacity pripojenia zariadenia v mieste pripojenia pre odber z PS a dodávku do PS je uvedená v dokumente "Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania, prenosovej sústavy", Dokument F, kapitola 4.2.5.
3) Typy podporných služieb sú popísané v dokumente "Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy", Dokument B, kapitola B2. Dostupné na webovom sídle spoločnosti SEPS.
Poznámka:
- Informácie, ktoré sa nezmestia do formulára, je možné predkladať aj vo forme samostatných príloh. - V súvislosti so zamýšľaným spôsobom pripojenia, prevádzky, poskytovanými službami zariadenia PPS môže definovať ďalšie potrebné dáta a informácie.
110 kV
400 kV
ÁNO
NIE

## 1. Dodavka+odber+VS
Tabuľka č.1 k Formuláru Žiadosť o pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny do PS - Dodávka a vlastná spotreba
Poznámka: do tabuľky je možné vkladať nové riadky podľa potreby (záložka Domov / Bunky / Vložiť)
Dodávka elektriny do PS a odber elektriny z PS a vlastná spotreba zariadenia na uskladňovanie elektriny
Rok |  | 1.) | DODÁVKA DO PS | [11 empty] | 2.) | ODBER Z PS |  | 3.) | VLASTNÁ SPOTREBA |  | 4.) = 1.)-2.)-3.) | ČISTÁ VÝROBA (BILANCIA) |  | POZNÁMKA
|  |  | Úložisková jednotka | Typ | Výkony | [10 empty] | Odoberaný činný / jalový výkon z PS |  |  | Odoberaný činný / jalový výkon pre vlastnú spotrebu |  |  | ( + ) dodávka do siete PS
Regulovateľnosť - rezerva P
[5 empty] | Inštal. | Dosiah. | Dočas. vyraď. | Pohot. | Pg | Qg | Záloha | P-Q diagram | FCR | aFRR |  | Podb | Qodb |  | Pvs | Qvs |  | (Pg - Podb - Pvs ) | (Qg - Qodb - Qvs) | pre DODÁVKU | pre ODBER | pre VLASTNÚ SPOTREBU | Predpokladané miesto vyvedenia výkonu
[5 empty] | MW | MW | MW | MW | MW | MVAr | MW | uviesť diagram | ± [%] | ± [%] |  | MW | MVAr |  | MW | MVAr |  | MW | MVAr | Zmena | Zmena | Zmena
(R) ZM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
(R+5) ZM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
;
(R+10) ZM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
;
(R+15) ZM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
(R) LM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
(R+5) LM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
(R+10) LM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
(R+15) LM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vysvetlivky:
Rok | - pre stanovené roky R, R+5, R+10, R+15 sú údaje vypĺňané: v zimnom maxime (ZM - 3. stredu mesiaca január o 17:00) pre obdobie prelomov rokov R, R+5, R+10, R+15 (január) a v letnom maxime (LM - 3. stredu mesiaca júl 17:00) pre leto rokov R, R+5, R+10, R+15 (júl)
1.) DODÁVKA DO PS:
- (Uviesť dodávku ak sú v súčasnosti k dispozícií úložiskové jednotky, prípadne sa do budúcnosti s nejakými úložiskovými jednotkami uvažuje)
- (Pre plánované nové alebo zrekonštruované úložiskové jednotky do roku R+10 - uviesť naviac rok uvedenia do prevádzky - viď. POZNÁMKA)
Úložisková jednotka | - názov jednotlivých úložiskových jednotiek
Typ
Inštal. | - Inštalovaný výkon zariadenia na uskladňovanie elektriny - je súčtom menovitých činných výkonov všetkých úložiskových jednotiek
Dosiah. | - dosiahnuteľný výkon zariadenia na uskladňovanie elektriny - je najvyšší činný výkon, ktorý môže dosiahnuť v sledovanom období pri danom stave celého zariadenia a pri normálnych prevádzkových podmienkach zariadenia
Dočas. vyraď | - dočasne vyradený výkon z prevádzky - v dôsledku generálnej opravy, bežnej opravy, rekonštrukcie a pod.
Pohot. | - pohotový výkon zariadenia na skladovanie elektriny - je najvyšší činný výkon, ktorý môže dosiahnuť v určitej dobe s ohľadom na všetky technické a prevádzkové podmienky
Pg, Qg | - predpokladaný výkon dodávaný na svorkách pre daný rok
Záloha | - rozdiel (Pohot. - Dodávaný na svorkách)
P-Q diagram | - uviesť P-Q diagram zariadenia na uskladňovanie elektriny (s vyznačenými aktuálnymi medzami technológie - Pmax/Pmin, Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zariadenia na uskladňovanie elektriny, pre dané roky).
FCR, aFRR | - regulačné medze pre primárnu / sekundárnu reguláciu (technicky dosažiteľné)
2.) ODBER Z PS:
Podb / Qodb | - odoberaný činný / jalový výkon
3.) VLASTNÁ SPOTREBA:
Pvs / Qvs | - odoberaný činný / jalový výkon vlastnej spotreby
4.) ČISTÁ DODÁVKA (BILANCIA): rozdiel (Výroba - Odber - Vlastná spotreba)
(Pg - Podb - Pvs ) | - čistá dodávka činného výkonu
(Qvs - Qodb - Qvs ) | - čistá dodávka jalového výkonu
POZNÁMKA:
pre DODÁVKU:
Zmena | - uviesť ROK plus N/R/Z/D (t.j. ROK vykonania zmeny novonainštalovaním N / rekonštrukciou R / zrušením Z / dlhodobým výpadkom D zariadenia; v prípade D uviesť obdobie odstavenia)
pre ODBER:
Zmena | - uviesť ROK v prípade zmeny odberu
pre VLASTNÚ SPOTREBU:
Zmena | - uviesť ROK v prípade zmeny odberu vo vlastnej spotrebe
Predpokladané miesto vyvedenia výkonu | - uviesť predpokladanú rozvodňu (s uvedenou napäťovou hladinou), kde bude daný výkon vyvedený

## 2. Specifikacie parametrov
Tabuľka č. 2 k Formuláru Žiadosť o pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny do PS - Špecifikácia parametrov sieťových prvkov
Poznámka: do tabuliek je možné vkladať nové riadky podľa potreby (záložka Domov / Bunky / Vložiť)
ŠPECIFIKÁCIE PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV
A) TRANSFORMÁTORY (BLOKOVÝ - pre pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny do PS, ODBOČKOVÝ - transformátor vlastnej spotreby)
TRANSFORMÁTOR dvojvinuťový
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Sn | ek | dPo | dPk | Io | Un1 | Un2 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. Obvod | Zapojenie vinutí | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | [MVA] | [%] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  |  | [-] | [-]
TRANSFORMÁTOR trojvinuťový
Označenie | Uzol_1 | Uzol_2 | Uzol_3 | Sn1 | Sn2 | Sn3 | ek12 | ek13 | ek23 | dPk12 | dPk13 | dPk23 | dPo | Io | Un1 | Un2 | Un3 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | (terc. str.) | [MVA] | [MVA] | [MVA] | [%] | [%] | [%] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-]
Vysvetlivky:
ek, dPk | - udať na aký výkon sú vztiahnuté jednotlivé ek a dPk
Krok | - hodnota prídavného napätia pre jednu odbočku
Uhol | - uhol natočenia prídavného napätia pre reguláciu
Odb+ | - maximálna odbočka
Odb- | - minimálna odbočka
Akt_odb | - aktuálna odbočka
Typ_reg | - typ regulácie na transformátore:
s - na sekundárnej strane
p - na primárnej strane
us - v uzle na sekundárnej strane
up - v uzle na primárnej strane
Aut_reg | - automatická regulácia napätia:
0 - nie je
1 - na primárnej strane
2 - na sekundárnej strane
Reg_pod_zaťaž | - regulácia pod zaťažením:
A - áno
N - nie
1.f - 3.f | - 1-fázová / 3-fázová jednotka
Mag. obvod: | J - jadrový, P - plášťový
B) VEDENIE (VONKAJŠIE VEDENIE, KÁBLOVÉ VEDENIE) pripájajúce zariadenie na uskladňovanie elektriny do PS
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [Ω] | [Ω] | [ mS] | [A] | [A] | [A] | [Ω] | [Ω] | [ mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara
Vysvetlivky:
R1, X1, B1 | - súsledné zložky
R0, X0, B0 | - netočivé zložky
Idov | - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) | - prúdový limit vývodového poľa v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonkajšie vedenie, káblové vedenie
Druh vedenia | - 1-systémové resp. 2-systémové
Typ vedenia | - (napr. AlFe240/39)
Typ stožiara | - (napr. súdok, portál, atď.)
C) MENIČE
Názov | Sn | cos jn | Un | f> f< | T> T< | df, dU | U> U< U>> U<< | T1 T2 | IPmax UG0 UGZ | dfk kf | IPmax | Ramp
| [MVA] | [-] | [kV] | [Hz] | [s] | [Hz] |  | [s] |  |  |  | [% / min]
Vysvetlivky:
f> f< | - nastavenie podfrekvenčnej a nadfrekvenčnej ochrany
T> T< | - časové nastavenie podfrekvenčnej a nadfrekvenčnej ochrany
df, dU | - odchýlka frekvencie a napätia pre znovu zapnutie
U> U< U>> U<< | - nastavenie stupňov prepäťovej a podpäťovej ochrany
T1 T2 | - časové nastavenie stupňov napäťových ochrán
IPmax UG0 UGZ | - nastavenie podpäťovej logiky LVPL
dfk kf | - necitlivosť a zosilnenie primárnej regulácie frekvencie
IPmax | - zvýšenie medze jalového prúdu pri podpätí
Ramp | - rýchlosť nábehu výkonu po znovu zapnutí

## N2_tab03
Tabuľka č. 3 k Formuláru Žiadosť o pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny do PS - Skratové pomery v mieste pripojenia do PS
Skratové pomery v mieste pripojenia do PS
MAXIMÁLNY SKRATOVÝ PRÍSPEVOK DO PS v mieste pripojenia k PS
Rok R | [6 empty] | Rok R+5 | [6 empty] | Rok R+10 | [6 empty] | Rok R+15
Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1
[MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] |  |  |  | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] |  |  |  | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] |  |  |  | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA]
Vysvetlivky:
Sk"3 / Sk"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový výkon
Ik"3 / Ik"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový prúd
R1/X1 - pomer súslednej skratovej rezistancie a súslednej skratovej reaktancie
R0/R1 - pomer nulovej a súslednej skratovej rezistancie
X0/X1 - pomer nulovej a súslednej skratovej reaktancie
POŽADOVANÁ TVRDOSŤ SIETE Z PS v mieste pripojenia k PS
Rok R |  |  |  | Rok R+5 |  |  |  | Rok R+10 |  |  |  | Rok R+15
Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1
[MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA]
Vysvetlivky:
Sk"3 / Sk"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový výkon
Ik"3 / Ik"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový prúd

## PVE
Tabuľka č. 4a k Formuláru Žiadosť o pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny do PS - Parametre PVE
kód (interný) | Názov parametra | Alernatívny anglický názov parametra | Údaj od SEPS - predvolený údaj, ak vlastník neposkytne v stĺpci E žiadny údaj (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Údaj od vlastníka zdroja (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Komentár (voliteľné) | Popis parametrov | V prípade parametra, ktorý nesúvisí s príslušným zdrojom, uveďte "netýka sa", "0", "žiadny" a pod. a/alebo poskytnite vysvetlenie v komentári. Prázdne políčko v stĺpci E a zároveň aj v G sa považuje za neposkytnutý údaj. V takom prípade SEPS použije údaj zo stĺpca D, resp. vyhradzuje si právo stanoviť údaj na základe expertného odhadu.
1 | Názov elektrárne | Name of power plant
126 | Lokalita prevádzky | Facility location |  |  |  | Lokalita (obec), v ktorej sa elektráreň nachádza.
2 | Miesto pripojenia | Point of Connection |  |  |  | Názov 110 kV elektrickej stanice, cez ktorú je elektráreň pripojená do distribučnej sústavy.
3 | Zemepisná šírka | Latitude |  |  |  | Zemepisná šírka polohy prevádzky.
4 | Zemepisná dĺžka | Longitude |  |  |  | Zemepisná dĺžka polohy prevádzky.
5 | Vlastník a adresa sídla spoločnosti | Ownership and the office address |  | , |  | Vlastník zdroja a adresa sídla vlastníka zdroja.
6 | Rok uvedenia do prevádzky | Commissioning year |  |  |  | Dátum uvedenia zdroja do komerčnej prevádzky.
7 | Rok ukončenia prevádzky | Decommissioning year |  |  |  | Predpokldaný dátum ukončenia komerčnej prevádzky. Ak nie je tento údaj známy, môže byť stanovený predpokladanou životnosťou zariadenia.
9 | Dôvod ukončenia prevádzky | Decomissioning reason |  |  |  | Dôvod ukončenia prevádzky.
13 | Primárne palivo (typ) | Fuel |  |  |  | Palivo s najvyšším podielom využitia.
31 | Pinšt čistý (MW) | Net maximum generating capacity (MW) |  |  |  | Čistý inštalovaný výkon. (Hrubý Pinšt po odčítaní vlastnej spotreby.)
32 | Pmin čistý (MW) | Net minimum stable generation (MW) |  |  |  | Čistý minimálny činný výkon, pri ktorom je ešte možná technicky stabilná prevádzka.
37 | Pinšt hrubý (MW) | Gross generating capacity (MW) |  |  |  | Hrubý inštalovaný výkon zdroja. Je to maximalny hrubý činný výkon.
38 | Pmin hrubý (MW) | Gross minimum stable generation (MW) |  |  |  | Hrubý minimálny činný výkon, kedy je ešte možná technicky stabilná prevádzka.
100 | Pmax čistý (MW) na čerpanie | Net maximum pumping power (MW) - consumption |  |  |  | Čistý maximálny výkon na čerpanie.
101 | Pmin čistý (MW) na čerpanie | Net minimum pumping power (MW) - consumption |  |  |  | Čistý minimálny výkon na čerpanie.
53 | Rýchlosť zníženia výkonu (MW/min) | Ramp down (MW/min) |  |  |  | Najvyššia hodnota, o ktorú je zdroj schopný znížiť výkon v pracovnej oblasti Pmin - Pmax. Netýka sa prečerpávania.
54 | Rýchlosť nárastu výkonu (MW/min) | Ramp up (MW/min) |  |  |  | Najvyššia hodnota, o ktorú je zdroj schopný zvýšiť výkon v pracovnej oblasti Pmin - Pmax. Netýka sa prečerpávania.
66 | Variabilné náklady na prevádzku a údržbu (EUR/MWh) | Variable O and M costs (EUR/MWh) |  |  |  | Náklady na prevádzku a údržbu, ktoré sa menia priamo s výrobou a sú vztiahnuté na čistú výrobu. Nezahŕňajú náklady na palivo.
68 | Fixné náklady na prevádzku a údržbu (EUR/MW) | Fixed O and M Costs (EUR/MW) |  |  |  | Náklady na prevádzku a údržbu, ktoré nie sú závislé od výroby. Sú vztiahnuté na čistý inštalovaný výkon.
72 | Dátum začiatku poberania podpory podľa zákona 309/2009 Z. z. |  |  |  |  | V prípade nepoberania podpory uviesť "bez podpory".
96 | Využiteľná kapacita hornej nádrže (GWh)
97 | Využiteľná kapacita hornej nádrže (m3)
98 | Využiteľná kapacita dolnej nádrže (GWh) |  |  |  |  | Týka sa iba prečerpávacích VE.
99 | Využiteľná kapacita dolnej nádrže (m3) |  |  |  |  | Týka sa iba prečerpávacích VE.
112 | Prečerpávacia VE - Cyklus prevádzky |  |  |  |  | Cyklus prevádzky PVE - denný, týždenný, mesačný, ročný.
118 | Spád (m) |  |  |  |  | Rozdiel hladín v hornej a dolnej nádrži.
119 | Účinnosť výroby (%) |  |  |  |  | Účinnosť turbíny spolu s generátorom.
113 | Účinnosť čerpania (%) |  |  |  |  | Účinnosť čerpania je pomer prečerpanej energie k energii spotrebovanej na čerpanie.
120 | Poradie VE na toku (-) |  |  |  |  | Poradové číslo VE v smere toku a celkový počet VE na toku.
121 | Oneskorenie toku voči nasledujúcej VE (hod.) |  |  |  |  | Oneskorenie toku medzi dvomi VE, ktoré sú zaradené v kaskáde. Parameter vyjadruje, s akým oneskorením príde voda z tejto VE do nasledujúcej VE, ktorá sa nachádza nižšie na toku.
122 | Koeficient prítoku v kaskáde (%) |  |  |  |  | Koeficient určuje, aké množstvo vody na výstupe z VE predstavuje prítok do nasledujúcej elektrárne. Obidve elektrárne sú zaradené v kaskáde.
Note on E4: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"
Note on E5: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"
Note on E8: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"
Note on E9: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"
Note on E10: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"
Note on E15: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"

## BAT
Tabuľka č. 4b k Formuláru Žiadosť o pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny do PS - Parametre BAT
kód (interný) | Názov parametra | Alernatívny anglický názov parametra | Údaj od SEPS - predvolený údaj, ak vlastník neposkytne v stĺpci E žiadny údaj (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Údaj od vlastníka zdroja (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Komentár (voliteľné) | Popis parametrov | V prípade parametra, ktorý nesúvisí s príslušným zdrojom, uveďte "netýka sa", "0", "žiadny" a pod. a/alebo poskytnite vysvetlenie v komentári. Prázdne políčko v stĺpci E a zároveň aj v G sa považuje za neposkytnutý údaj. V takom prípade SEPS použije údaj zo stĺpca D, resp. vyhradzuje si právo stanoviť údaj na základe expertného odhadu.
201 | Názov zariadenia batériového systému | Name of the battery system | BAT1 |  |  | Batériový systém - LER, ktorý na uskladnenie elektriny používa batérie (LER - Limited Energy Reservoir, zariadenie na uskladnenie elektriny s obmedzenou energetickou zásoboou)
202 | Lokalita prevádzky | Facility location |  |  |  | Lokalita (obec), v ktorej sa elektráreň nachádza.
203 | Miesto pripojenia | Point of Connection |  |  |  | Názov 110 kV elektrickej stanice, cez ktorú je elektráreň pripojená do distribučnej sústavy.
204 | Zemepisná šírka | Latitude |  |  |  | Zemepisná šírka polohy prevádzky.
205 | Zemepisná dĺžka | Longitude |  |  |  | Zemepisná dĺžka polohy prevádzky.
206 | Vlastník a adresa sídla spoločnosti | Ownership and the office address |  | , |  | Vlastník zariadenia a adresa sídla vlastníka zdroja.
207 | Rok uvedenia do prevádzky | Commissioning year |  |  |  | Dátum uvedenia zariadenia do komerčnej prevádzky.
208 | Predpokladaná životnosť (roky) | Expected lifetime (years) |  |  |  | Predpokladaná životnosť zariadenia.
209 | Celkový inštalovaný výkon zariadenia (MW) | Total installed power of the equipment (MW) |  | 0 |  | Celkový inštalovaný výkon zariadenia (batériovéhoho systému)
210 | Jednotkový inštalovaný výkon zariadenia (MW) | Unit installed power (MW) |  |  |  | Jednotkový inštalovaný výkon zariadenia. Platí v prípade, že sa zariadenie skladá z viacerých menších zariadení.
211 | Celková kapacita zariadenia (MWh) | Total capacity of equipment (MWh) |  |  |  | Celková kapacita zariadenia (batériovýeho systému)
212 | Jednotková kapacita zariadenia (kWh) | Unit capacity of the equipment (kWh) |  |  |  | Jednotková kapacita zariadenia. Platí v prípade, že sa zariadenie skladá z viacerých menších zariadení.
213 | Celková využiteľná kapacita zariadenia (MWh) | Total usable capacity of the equipment (MWh) |  |  |  | Celková využiteľná kapacita zariadenia (batériového systému)
214 | Minimálny stav nabitia (%) | Minimum level of charge (%) |  |  |  | Minimálna prevádzková úroveň nabitia vyjadrená ako % podiel z celkovej kapacity zariadenia.
215 | Maximálny stav nabitia (%) | Maximum level of charge (%) |  |  |  | Maximálna prevádzková úroveň nabitia vyjadrená ako % podiel z celkovej kapacity zariadenia.
216 | Účel využitia zariadenia | The purpose of using the equipment |  |  |  | Uvedie sa účel využitia zariadenia, ako napr. poskytovanie podporných služieb; vyrovnávanie výrobného digramu; uskladnenie a zvýšenie využitia vyrobenej el. energie z pridruženého výrobného zariadenia (napr. FVE, VTE); iné (uviesť aké)
217 | Objem poskytovanej PpS (MW) | Provided A/S (MW) |  |  |  | Objem poskytovanej podpornej služby: FCR±, aFRR±, mFRR±, (TRV3± ). Uviesť názov služby a veľkosť poskytovaného výkonu (MW).
218 | Samostatne stojace zariadenie (Áno /Nie) | Stand-alone equipment (Yes / No) |  |  |  | Uviesť informáciu, či ide samostane stojace zariadenie (batériu). Áno - samostatne stojace zariadenie; Nie - uviesť s akým zariadením spolupracuje (napr. FVE, VtE) vrátane uvedenia veľkosti inštalovaného výkonu (MW) zariadenia, s ktorým spolupracuje.
219 | Celková účinnosť systému (%) | Round trip efficiency |  |  |  | Celková účinnosť batériového systému – 1 cyklu nabitia a vybitia (round trip efficiency)
Note on E4: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"
Note on E5: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"
Note on E8: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"
Note on E9: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"
Note on E10: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"
Note on E11: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"
Note on E13: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"
Note on E15: Údaje sa zadávajú do hárku "Pripojenie ZUE"