## Pripojenie Vyrobca
Formulár - Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy
Názov investičného zámeru
Prípady | Pripojenie nového zariadenia na výrobu elektriny do PS
Zmena inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny, pripojeného do PS
Zmena (zvýšenie alebo zníženie) kapacity pripojenia Výrobcu pripojeného do PS
Zmena existujúcich parametrov zariadenia na výrobu elektriny, pripojeného do PS
Opätovné pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do PS
Zmena miesta a spôsobu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do PS
Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení do PS
V prípade opakovanej žiadosti uviesť názov a dátum pôvodnej žiadosti
1 | Identifikačné údaje Žiadateľa1)
Obchodné meno, resp. názov Žiadateľa podľa Obchodného registra
Adresa sídla vlastníka zariadenia
| Kontaktná osoba | Meno a priezvisko
Telefón
Email
Korešpondenčná adresa
2 | Geografický názov lokality umiestnenia zariadenia, katastrálne územie (Ulica / Súpisné číslo / Obec / PSČ / Kraj)
Miesto pripojenia do PS (názov uzla v PS / napäťová hladina):
Požadovaná napäťová úroveň v mieste pripojenia do PS [kV]
Rok nábehu / zmeny (ďalej len R) zariadenia pripojeného do PS
Predpokladaná životnosť zariadenia(-í) [roky]
3 | Technické dimenzovanie pripojenia2) a 3) Výrobcu do PS [MVA] |  | R | R+5 | R+10 | R+15
- existujúce
- požadované zvýšenie / zníženie
| - celkové |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapacita pripojenia Výrobcu do PS [MW] |  | R | R+5 | R+10 | R+15
Kapacita pripojenia pre dodávku do PS
- existujúca
- požadované zvýšenie / zníženie
| - celková |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita pripojenia pre odber z PS
- existujúca
- požadované zvýšenie / zníženie
| - celková |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Skratová odolnosť v mieste pripojenia
Menovitý vypínací prúd Ivyp [kA]
Menovitý krátkodobý prúd Ith (1s) [kA]
Menovitý dynamický prúd Idyn [kA]
6 | Poskytovanie podporných služieb4) |  |  | V prípade ÁNO, uviesť typ a hodnotu [MW]
POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI
7 | PARAMETRE SYNCHRÓNNYCH GENERÁTOROV (pre každý SG samostatne)
Parametre prvkov, podľa hárka č. 2 - A) GENERÁTOROVÁ JEDNOTKA
- požadované zvýšenie výkonu v príslušnom roku [MW]
Charakteristika SG naprázdno (závislosť statorového napätia od budiaceho prúdu)
- budiaci prúd naprázdno [A]
P-Q diagram (s vyznačením aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax / Pmin a regulátora budiča - Qmax / Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť P-Q diagramu zdroja, pre dané roky)
Funkcia a nastavenie obmedzovača statorového prúdu
8 | PARAMETRE BUDIČOV (pre každý SG samostatne):
- Typ budiča
- Zosilnenie / časová konštanta budiča
- Štruktúra a parametre regulátora napätia
- Štruktúra a parametre regulátora hranice podbudenia
- Funkcia a nastavenie obmedzovača rotorového prúdu
9 | PARAMETRE Power System Stabilizer (typ, štruktúra, parametrizácia)
10 | PARAMETRE REGULÁTOROV TURBÍN
- Štruktúra a Parametre regulátora výkonu a korektora frekvencie
- Bloková schéma
- Charakteristika otvárania ventilov P=f (otvorenia)
11 | PARAMETRE TURBÍN
Pmax - maximálny výkon [MW]
Pmin - minimálny výkon [MW]
Pmech - pomer výroby mechanického výkonu na časť vysokotlakú, strednotlakú, nízkotlakú
R - statika korektora frekvencie
vM - maximálna rýchlosť narastania výkonu
vm - maximálna rýchlosť znižovania výkonu
TTURB - časová konštanta turbíny (časť vysokotlaká, strednotlaká, nízkotlaká)
DBf - zóna necitlivosti korektora frekvencie
12 | PARAMETRE MENIČOV, podľa hárka č. 2 - časť D) MENIČE
13 | ÚDAJE O VÝROBE A VLASTNEJ SPOTREBE ELEKTRÁRNE V OBDOBÍ LETNÉHO MAXIMA A ZIMNÉHO MAXIMA, podľa hárka č. 1
14 | ÚDAJE O TRANSFORMÁTOROCH, podľa hárka č. 2 - B) TRANSFORMÁTORY
15 | ÚDAJE O VEDENIACH, podľa hárka č. 2 - časť C) VEDENIE
16 | PREHĽADOVÁ SCHÉMA PRENOSU ELEKTRÁRNE A PRÍSLUŠNÉ PARAMETRE
Prehľadová schéma elektrárne bude zahŕňať:
1 - Vyvedenie elektrického výkonu generátora blokovými transformátormi a blokovým vedením do ES SR
2 - Hlavné napájanie vlastnej spotreby (VS) odbočkovými transformátormi VS
3 - Záložné napájanie VS záložnými transformátormi VS - väzba na 110 kV sústavu
4 - Pripojenie jednotlivých skupín asynchrónnych motorom (AM), a to z hlavných rozvodní VS až ku:
4.1 - hlavnému odbočkovému transformátoru VS,
4.2 - záložnému transformátoru VS, ale len v prípade, že ide o záložný transformátor VS s priamou väzbou na 110 kV sústavu
Parametre prvkov obsiahnutých v prehľadovej schéme prenosu elektrárne:
1 - Parametre blokových transformátorov a blokového vedenia PS, podľa hárka č. 2 - B) TRANSFORMÁTORY a C) VEDENIE
2 - Parametre odbočkových transformátorov VS, podľa hárka č. 2 - B) TRANSFORMÁTORY
3 - Parametre záložných transformátorov VS (základné parametre Sn, Un, Ek)
4 - Údaje o asynchrónnych motoroch (AM) vo vlastnej spotrebe elektrárni - postačuje sumár jednotiek AM v sume nad 500 kW, priradený ku danej skupine AM - počet motorov, Pn skupiny, Un, účinník, umiestnenie v rozvodni)
17 | INÉ INFORMÁCIE
Iné podstatné súvislosti alebo faktory, ktoré vlastník zariadenia považuje za podstatné, aby boli vzaté do úvahy.
18 | Miesto: |  |  | Dátum:
| Vyplnil: |  |  | Schválil:
|  | Meno a priezvisko |  |  | Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
|  | Podpis |  |  | Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
1) Žiadosť o pripojenie do PS je oprávnený podať vlastník predmetného existujúceho alebo plánovaného elektroenergetického alebo odberného elektrického zariadenia alebo ním preukázateľne poverená osoba. Vlastníctvo zariadenia je žiadateľ povinný preukázať písomným dokladom alebo potvrdiť formou písomného čestného vyhlásenia.
2)Technické dimenzovanie pripojenia Výrobcu v príslušnom mieste pripojenia do PS je suma inštalovaných zdanlivých výkonov všetkých generátorov zdroja elektriny vyjadrených v MVA.
3) Technické dimenzovanie pripojenia Výrobcu v prípade FVE a VTE v príslušnom mieste pripojenia do PS je suma inštalovaných výkonov fotovoltických panelov resp. veterných turbín alebo inštalovaných výkonov meničov, podľa toho ktorá hodnota je nižšia
4) Typy podporných služieb sú popísané v dokumente "Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy", Dokument B, kapitola B2. Dostupné na webovom sídle spoločnosti SEPS.
Poznámka:
- Informácie, ktoré sa nezmestia do formulára, je možné predkladať aj vo forme samostatných príloh. - V súvislosti so zamýšľaným spôsobom pripojenia, prevádzky, poskytovanými službami zariadenia PPS môže definovať ďalšie potrebné dáta a informácie.
ÁNO
NIE
110 kV
400 kV

## 1. Vyroba a vlastna spotreba
Tabuľka č. 1 k Formuláru Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do PS - Výroba a vlastná spotreba elektrárne
Poznámka: do tabuľky je možné vkladať nové riadky podľa potreby (záložka Domov è Bunky è Vložiť)
Výroba a vlastná spotreba elektrárne
Rok |  | 1.) | VÝROBA | [11 empty] | 2.) | VLASTNÁ SPOTREBA |  | 3.) = 2.) -1.) | ČISTÁ VÝROBA (BILANCIA) |  | POZNÁMKA
|  |  | Výrobná jednotka | Typ | Výkony | [10 empty] | Odoberaný činný / jalový výkon pre vlastnú spotrebu |  |  | ( + ) dodávka do siete PS
Regulovateľnosť turbíny - rezerva P
[5 empty] | Inštal. | Dosiah. | Dočas. vyraď. | Pohot. | Pg | Qg | Záloha | P-Q diagram | FCR | aFRR |  | PVS | QVS |  | (Pg - PVS) | (Qg - QVS) | pre VÝROBU | pre VLASTNÚ SPOTREBU | Predpokladané miesto vyvedenia výkonu
[5 empty] | MW | MW | MW | MW | MW | MVAr | MW | uviesť diagram | ± [%] | ± [%] |  | MW | MVAr |  | MW | MVAr | Zmena | Zmena
Rok nábehu / zmeny R ZM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
R+5 ZM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
;
R+10 ZM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
;
R+15 ZM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rok nábehu / zmeny R LM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
R+5 LM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
R+10 LM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
R+15 LM
|  |  | Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vysvetlivky:
Rok | - | pre stanovené roky R, R+5, R+10, R+15 sú údaje vypĺňané: v zimnom maxime (ZM - 3. stredu mesiaca január o 17:00) pre obdobie prelomov rokov R, R+5, R+10, R+15 (január) a v letnom maxime (LM - 3. stredu mesiaca júl 17:00) pre leto rokov R, R+5, R+10, R+15 (júl)
1.) VÝROBA: |  | (Uviesť výrobu, ak sú v súčasnosti k dispozícií výrobné jednotky, prípadne sa do budúcnosti s nejakými zdrojmi uvažuje)
| - | Pre plánované nové alebo zrekonštruované výrobné jednotky do roku R+10 - uviesť naviac rok uvedenia do prevádzky - viď. POZNÁMKA
Výrobná jednotka | - | názov jednotlivých výrobných jednotiek
Typ | - | tepelná TE, závodná ZE, vodná VE, malá vodná MVE, paroplynová PPC, veterná VtE
Inštal. | - | inštalovaný výkon výrobne - je súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov výrobne vrátane generátorov pre vlastnú spotrebu. Nezapočítavajú sa len generátory, ktoré boli trvale vyradené z prevádzky výrobne, alebo sú trvale bez pohonu a slúžia ako kompenzátory
Dosiah. | - | dosiahnuteľný výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v sledovanom období pri danom stave celého zariadenia a pri normálnych prevádzkových podmienkach výrobne
Dočas. vyraď | - | dočasne vyradený výkon z prevádzky - v dôsledku generálnej opravy, bežnej opravy, rekonštrukcie a pod.
Pohot. | - | pohotový výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v určitej dobe s ohľadom na všetky technické a prevádzkové podmienky
Pg, Qg | - | predpokladaný výkon dodávaný na svorkách generátora nasadený pre daný rok
Záloha | - | rozdiel (Pohot. - Dodávaný na svorkách)
P-Q diagram | - | uviesť P-Q diagram zdrojov (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky).
FCR, aFRR | - | regulačné medze pre primárnu / sekundárnu reguláciu (technicky dosažiteľné)
2.) VLASTNÁ SPOTREBA:
PVS / QVS | - | odoberaný činný / jalový výkon vlastnej spotreby
3.) ČISTÁ VÝROBA (BILANCIA): rozdiel (Výroba - Vlastná spotreba)
(Pg - PVS) | - | čistá výroba činného výkonu
(QVS - QVS) | - | čistá výroba jalového výkonu
POZNÁMKA:
pre VÝROBU:
Zmena | - | uviesť ROK plus N/R/Z/D (t.j. ROK vykonania zmeny novonainštalovaním N / rekonštrukciou R / zrušením Z / dlhodobým výpadkom D výrobného bloku; v prípade D uviesť obdobie odstavenia)
pre VLASTNÚ SPOTREBU:
Zmena | - | uviesť ROK v prípade zmeny odberu vo vlastnej spotrebe
Predpokladané miesto vyvedenia výkonu | - | uviesť predpokladanú rozvodňu (s uvedenou napäťovou hladinou), kde bude daný výkon vyvedený

## 2. Specifikacie parametrov
Tabuľka č. 2 k Formuláru Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do PS - Špecifikácia parametrov sieťových prvkov
Poznámka: do tabuliek je možné vkladať nové riadky podľa potreby (záložka Domov / Bunky / Vložiť)
ŠPECIFIKÁCIE PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV
A) GENERÁTOROVÁ JEDNOTKA
Označenie | Sn | Un | cos jn | RSt | x"dn | x"ds | x2n | xdn | xds | xqn | xqs | x'dn | x'ds | x'qn | x'qs | x"qn | x"qs | x0 | x1 | Ta | T'd | T"d | T'q | T"q | H | Tb | r=Ubmax/Ubn | Výrobca
| [MVA] | [kV] | [-] | [W] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [-]
Vysvetlivky:
RSt | - rezistencia jednej fázy statorového vinutia
x2n | - spätná reaktancia v nenasýtenom stave
xdn | - synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave
xds | - synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave
xqn | - synchrónna reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave
xqs | - synchrónna reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave
x'dn | - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave
x'ds | - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave
x'qn | - prechodná reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave
x'qs | - prechodná reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave
x"dn | - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave
x"ds | - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave
x"qn | - rázová reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave
x"qs | - rázová reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave
x0 | - netočivá reaktancia
x1 | - rozptylová reaktancia rotora
Ta | - časová konštanta jednosmernej zložky
T'd | - prechodná časová konštanta pre pozdĺžnu os
T"d | - rázová časová konštanta pre pozdĺžnu os
T'q | - prechodná časová konštanta pre priečnu os
T"q | - rázová časová konštanta pre priečnu os
H alebo Tj | - konštanta zotrvačnosti
Tb | - časová konštanta budiča
r=Ubmax/Ubn | - pomerný strop budiaceho napätia
B) TRANSFORMÁTORY (BLOKOVÝ - pre vyvedenie zdroja do PS, ODBOČKOVÝ - transformátor vlastnej spotreby)
TRANSFORMÁTOR dvojvinuťový
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Sn | ek | dPo | dPk | Io | Un1 | Un2 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. Obvod | Zapojenie vinutí | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | [MVA] | [%] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  |  | [-] | [-]
TRANSFORMÁTOR trojvinuťový
Označenie | Uzol_1 | Uzol_2 | Uzol_3 | Sn1 | Sn2 | Sn3 | ek12 | ek13 | ek23 | dPk12 | dPk13 | dPk23 | dPo | Io | Un1 | Un2 | Un3 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | (terc. str.) | [MVA] | [MVA] | [MVA] | [%] | [%] | [%] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-]
Vysvetlivky:
ek, dPk | - udať na aký výkon sú vztiahnuté jednotlivé ek a dPk
Krok | - hodnota prídavného napätia pre jednu odbočku
Uhol | - uhol natočenia prídavného napätia pre reguláciu
Odb+ | - maximálna odbočka
Odb- | - minimálna odbočka
Akt_odb | - aktuálna odbočka
Typ_reg | - typ regulácie na transformátore:
s - na sekundárnej strane
p - na primárnej strane
us - v uzle na sekundárnej strane
up - v uzle na primárnej strane
Aut_reg | - automatická regulácia napätia:
0 - nie je
1 - na primárnej strane
2 - na sekundárnej strane
Reg_pod_zaťaž | - regulácia pod zaťažením:
A - áno
N - nie
1.f - 3.f | - 1-fázová / 3-fázová jednotka
Mag. obvod: | J - jadrový, P - plášťový
C) VEDENIE (VONKAJŠIE VEDENIE, KÁBLOVÉ VEDENIE) pripájajúce zdroj do PS
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [Ω] | [Ω] | [ mS] | [A] | [A] | [A] | [Ω] | [Ω] | [ mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara
Vysvetlivky:
R1, X1, B1 | - súsledné zložky
R0, X0, B0 | - netočivé zložky
Idov | - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) | - prúdový limit vývodového poľa v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonkajšie vedenie, káblové vedenie
Druh vedenia | - 1-systémové resp. 2-systémové
Typ vedenia | - (napr. AlFe240/39)
Typ stožiara | - (napr. súdok, portál, atď.)
D) MENIČE
Názov | Sn | cos jn | Un | f> f< | T> T< | df, dU | U> U< U>> U<< | T1 T2 | IPmax UG0 UGZ | dfk kf | IPmax | Ramp
| [MVA] | [-] | [kV] | [Hz] | [s] | [Hz] |  | [s] |  |  |  | [% / min]
Vysvetlivky:
f> f< | - nastavenie podfrekvenčnej a nadfrekvenčnej ochrany
T> T< | - časové nastavenie podfrekvenčnej a nadfrekvenčnej ochrany
df, dU | - odchýlka frekvencie a napätia pre znovu zapnutie
U> U< U>> U<< | - nastavenie stupňov prepäťovej a podpäťovej ochrany
T1 T2 | - časové nastavenie stupňov napäťových ochrán
IPmax UG0 UGZ | - nastavenie podpäťovej logiky LVPL
dfk kf | - necitlivosť a zosilnenie primárnej regulácie frekvencie
IPmax | - zvýšenie medze jalového prúdu pri podpätí
Ramp | - rýchlosť nábehu výkonu po znovu zapnutí

## N2_tab03
Tabuľka č. 3 k Formuláru Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do PS - Skratové pomery v mieste pripojenia do PS
Skratové pomery v mieste pripojenia do PS
MAXIMÁLNY SKRATOVÝ PRÍSPEVOK DO PS v mieste pripojenia k PS
Rok R | [6 empty] | Rok R+5 | [6 empty] | Rok R+10 | [6 empty] | Rok R+15
Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1
[MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] |  |  |  | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] |  |  |  | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] |  |  |  | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA]
Vysvetlivky:
Sk"3 / Sk"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový výkon
Ik"3 / Ik"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový prúd
R1/X1 - pomer súslednej skratovej rezistancie a súslednej skratovej reaktancie
R0/R1 - pomer nulovej a súslednej skratovej rezistancie
X0/X1 - pomer nulovej a súslednej skratovej reaktancie
POŽADOVANÁ TVRDOSŤ SIETE Z PS v mieste pripojenia k PS
Rok R |  |  |  | Rok R+5 |  |  |  | Rok R+10 |  |  |  | Rok R+15
Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1
[MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA]
Vysvetlivky:
Sk"3 / Sk"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový výkon
Ik"3 / Ik"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový prúd