## Titul
TECHNICKÉ PODMIENKY
PRÍSTUPU A PRIPOJENIA, PRAVIDLÁ PREVÁDZKOVANIA
PRENOSOVEJ SÚSTAVY
Dokument E
Prílohy k Dokumentu D
Prílohy k Dokumentu F
Prílohy k Dokumentu N
Prílohy k Dokumentu O
Prílohy k Dokumentu S
Vydanie: č. 2021

## N4
Prílohy k Dokumentu N
Príloha N4 Podklady pre spracovanie prognózy spotreby elektriny v SR
Špecifikácia podkladov pre spracovanie prognózy spotreby elektriny v SR v dlhodobom časovom horizonte pre rozvojové dokumenty v zmysle Zákona o energetike a povinností SEPS, a.s. ako PPS.
Údaje o zaťažení a spotrebe elektriny:
a) | Nameraný ročný diagram zaťaženia DS celkom v MW za rok R-2 v hodinovom prípadne 15 minútovom rastri podľa tabuľky č.1 k Prílohe N4.
b) | Nameraná ročná spotreba elektriny v jednotlivých 110 kV uzloch DS v MWh, resp. MVAr.h za rok R-2 podľa tabuľky č.2 k Prílohe N4.
c) | Priebeh zaťaženia v 110 kV uzloch DS v kW, resp. kVAr za rok R-2 v hodinovom rastri. Ak nie je možné tento priebeh zaťaženia poskytnúť, je nevyhnutné poskytnúť 15 minútový raster priebehu zaťaženia v týždni celoštátneho zimného a letného merania podľa tabuľky č.3 k Prílohe N4.
d) | Ročná spotreba elektriny vrátane strát v DS v MWh a počet odberných miest v DS za obdobie rokov R-10 až R-2 v členení VO, MO, MDS a distribučné straty podĺa tabuľky č.4 k Prílohe N4.
e) | Údaje o očakávaných zmenách odberateľov s príkonom nad 5 MW pripojených do 110 kV uzlov DS v horizonte R+10 podľa tabuľky č.5 k Prílohe N4. Údaje by mali obsahovať obdobie očakávanej zmeny, príkon odberateľa, predpokladaný ročný odber, odberový diagram, minimálne však údaje podľa vstupných podkladov pre Plán rozvoja SEPS, a.s. v zmysle Prílohy N2.
Údaje o výrobe a zdrojoch elektriny:
f) | Údaje o zdrojoch výroby elektriny s inštalovaným výkonom nad 5 MW pripojených do 110 kV uzlov DS v roku R-2 podľa tabuľky č.6 k Prílohe N4. Údaje by mali obsahovať názov elektrárne, inštalovaný výkon, ročnú dodávku elektriny do DS a u ostatnej distribuovanej výroby je potrebné uviesť sumárne hodnoty.
g) | Údaje o očakávaných zmenách zdrojov výroby elektriny s inštalovaným výkonom nad 5 MW pripojených do 110 kV uzlov DS v horizonte R+10 podľa tabuľky č.7 k Prílohe N4. Údaje by mali obsahovať obdobie očakávanej zmeny, inštalovaný výkon, predpokladanú ročnú dodávku elektriny, minimálne však v rozsahu vstupných podkladov pre Plán rozvoja SEPS, a.s. v zmysle Prílohy N3.
Údaje o zmenách v DS:
h) | Informácia o plánovaných zmenách zapojenia v DS v horizonte R+10, minimálne v rozsahu požadovaných vstupných podkladov pre Plán rozvoja SEPS, a.s. v zmysle Prílohy N1.

## N4_tab04
Tabuľka č.4 k Prílohe N4 Ročná spotreba elektriny vrátane strát v DS v MWh a počet odberných miest v DS za obdobie rokov R-10 až R-2
Ročná spotreba elektriny vrátane strát v DS v MWh a počet odberných miest v DS za obdobie rokov R-10 až R-2
Distribučné územie | R-10 |  | R-9 |  | ... |  | ... |  | R-2
| počet OM | spotreba | počet OM | spotreba | počet OM | spotreba | počet OM | spotreba | počet OM | spotreba
|  | (GWh) |  | (GWh) |  | (GWh) |  | (GWh) |  | (GWh)
VO VVN
VO VN
MO TDO1
MO TDO2
MO TDO3
MO TDO4
MO TDO5
MO TDO6
MO TDO7
MO TDO8
Distribučné straty
MDS VVN
MDS VN

## N4_tab04 (starý)
Tabuľka č.4 k Prílohe N4 Ročná spotreba elektriny v DS v MWh za obdobie predchádzajúcich 5 rokov v členení VO, MOP a MOO.
Ročná spotreba elektriny v DS v MWh za obdobie predchádzajúcich 5 rokov
Rok | VO | MO podnikateľský | MO obyvateľstvo | Ostatné | Celkom
| [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh]
R-6
R-5
R-4
R-3
R-2