## Pripojenie DS
Formulár - Žiadosť o pripojenie elektroenergetického zariadenia slúžiaceho na distribúciu elektriny do prenosovej sústavy
Názov investičného zámeru
Prípady | Distribučná sústava
Vznik nového miesta pripojenia
Zmena (zvýšenie alebo zníženie) technického dimenzovania pripojenia v existujúcom mieste pripojenia PDS do PS
Zmena (zvýšenie alebo zníženie) kapacity pripojenia v existujúcom mieste pripojenia PDS do PS
Opätovné pripojenie miesta pripojenia PDS do PS
Zmena spôsobu existujúceho pripojenia PDS do PS
| Iné | uviesť dôvod predloženia žiadosti
V prípade opakovanej žiadosti uviesť názov a dátum pôvodnej žiadosti
1 | Identifikačné údaje Žiadateľa1)
Obchodné meno, resp. názov Žiadateľa podľa Obchodného registra
Adresa sídla vlastníka zariadenia
| Kontaktná osoba | Meno a priezvisko
Telefón
Email
Korešpondenčná adresa
2 | Názov nového / existujúceho miesta pripojenia PDS do PS
Geografický názov lokality umiestnenia zariadenia, katastrálne územie (Ulica / Súpisné číslo / Obec / PSČ / Kraj)
Názov ďalších existujúcich miest pripojenia PDS do PS, s ktorými bude hoveruvedené nové / existujúce miesto pripojenia spolupracovať v danej existujúcej / novej uzlovej oblasti
Názov danej existujúcej / novej uzlovej oblasti napájanej z horeuvedených miest pripojenia PDS do PS
Rok uvedenia do prevádzky / rok zmeny (ďalej len R)
3 | Technické dimenzovanie pripojenia2) miesta pripojenia PDS do PS [MVA]
a) Technické dimenzovanie pripojenia pre dodávku do PS
- existujúce
- požadované
b) Technické dimenzovanie pripojenia pre odber z PS
- existujúce
- požadované
4 | Kapacita pripojenia2) miesta pripojenia PDS do PS [MW]
a) Kapacita pripojenia pre dodávku do PS
- existujúca
- požadovaná
b) Kapacita pripojenia pre odber z PS
- existujúca
- požadovaná
5 | Maximálne zaťaženie v predmetnej uzlovej oblasti - Zimné maximum [MW]
|  |  | R | R+5 | R+10
- existujúce
- očakávané
6 | Maximálne zaťaženie v predmetnej uzlovej oblasti - Letné maximum [MW]
|  |  | R | R+5 | R+10
- existujúce
- očakávané
7 |  |  | R | R+5 | R+10
Účinník odberu / zaťaženia cos φ [-]
8 | Zariadenia na výrobu elektriny, nachádzajúce sa v predmetnej uzlovej oblasti - Zimné maximum [MW]
|  |  | R | R+5 | R+10
Celkový maximálny dosiahnuteľný elektrický výkon
Pravdepodobný celkový nasadený elektrický výkon pre daný rok
Celkový minimálny nasadený elektrický výkon pre daný rok
9 | Zariadenia na výrobu elektriny, nachádzajúce sa v predmetnej uzlovej oblasti - Letné maximum [MW]
|  |  | R | R+5 | R+10
Celkový maximálny dosiahnuteľný elektrický výkon
Pravdepodobný celkový nasadený elektrický výkon pre daný rok
Celkový minimálny nasadený elektrický výkon pre daný rok
10 | Očakávaná bilancia činného výkonu predmetnej uzlovej oblasti [MW]
(+) odber z PS
| (-) dodávka do PS |  | R | R+5 | R+10
| Zimné maximum bod 5 (očakávané zaťaženie) mínus bod 8 (pravdepodobná výroba) |  | 0 | 0 | 0
| Letné maximum bod 6 (očakávané zaťaženie) mínus bod 9 (pravdepodobná výroba) |  | 0 | 0 | 0
11 | Spotreba činného výkonu miesta pripojenia PDS do PS [MWh/rok]
|  |  | R | R+5 | R+10
- existujúca
- celková
12 | Spotreba jalového výkonu miesta pripojenia PDS do PS [MVArh/rok]
|  |  | R | R+5 | R+10
- existujúca
- celková
13 | Predpokladaná výroba zo zariadení na výrobu elektriny, nachádzajúcich sa v uzlovej oblasti, z ktorej je napájané miesto pripojenia PDS do PS [MWh/rok]
|  |  | R | R+5 | R+10
- existujúca
- celková
14 | Predpokladaná výroba zo zariadení na výrobu elektriny, nachádzajúcich sa v uzlovej oblasti, z ktorej je napájané miesto pripojenia PDS do PS [MVArh/rok]
|  |  | R | R+5 | R+10
- existujúca
- celková
15 | Bilancia spotreby a výroby v predmetnej uzlovej oblasti, z ktorej je napájané miesto pripojenia PDS do PS [MWh/rok] (bod 11 mínus bod 13)
(+) odber z PS
| (-) dodávka do PS |  | R | R+5 | R+10
| - existujúca |  | 0 | 0 | 0
| - celková |  | 0 | 0 | 0
16 | Bilancia spotreby a výroby v predmetnej uzlovej oblasti, z ktorej je napájané miesto pripojenia PDS do PS [MVArh/rok] (bod 12 mínus bod 14)
(+) odber z PS
| (-) dodávka do PS |  | R | R+5 | R+10
| - existujúca |  | 0 | 0 | 0
| - celková |  | 0 | 0 | 0
17 | Bezpečnostné a prevádzkové minimum odberu miesta pripojenia PDS do PS [MW]
18 | Bilancia jalového výkonu miesto pripojenia PDS do PS [MVAr] pre Zimné maximum
| (+) odber z PS |  | R | R+5 | R+10
(-) dodávka do PS
19 | Bilancia jalového výkonu miesto pripojenia PDS do PS [MVAr] pre Letné maximum
| (+) odber z PS |  | R | R+5 | R+10
(-) dodávka do PS
20 | Inštalovaný výkon zariadení na kompenzáciu účinníka v uzlovej oblasti
| Miesto inštalácie |  | Reaktančný výkon [MVAr] | Charakter (induktívny / kapacitný)
V prípade potreby uviesť zoznam všetkých miest v samostatnej prílohe
21 | Maximálny skratový príspevok do PS (Uviesť v prípade nového pripojenia alebo ak dôjde k zmene skratových pomerov smerom k PS)
|  |  | R | R+5 | R+10
Začiatočný rázový skratový prúd Ik3" - trojfázový [kA]
Začiatočný rázový skratový prúd Ik1" - jednofázový [kA]
22 | Požadovaná hodnota skratového výkonu v mieste pripojenia
|  |  | R | R+5 | R+10
Trojfázový skratový výkon S3 [MVA]
Jednofázový skratový výkon S1 [MVA]
23 | Skratová odolnosť v mieste pripojenia
Menovitý vypínací prúd Ivyp [kA]
Menovitý krátkodobý prúd Ith (1s) [kA]
Menovitý dynamický prúd Idyn [kA]
24 | Špecifikácie parametrov sieťových prvkov podľa hárka č. 1 (uviesť v prípade zmien v DS - zmeny v zapojení uzlových oblastí, vznik / zrušenie 110 kV uzlov, vznik / zrušenie 110 kV vedení a pod.; je potrebné doložiť aktuálnu schému základného zapojenia 110 kV pre daný rok s komentárom príslušných zmien). Akékoľvek ďalšie prílohy a dokumenty, ktoré žiadateľ považuje za podstatné, je potrebné uviesť v bode 25 a doložiť ako samostatnú prílohu k žiadosti.
25 | INÉ INFORMÁCIE
Iné podstatné súvislosti alebo faktory, ktoré vlastník zariadenia považuje za podstatné, aby boli vzaté do úvahy.
26 | Miesto: |  | Dátum:
| Vyplnil: |  | Schválil:
|  | Meno a priezvisko |  | Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
|  | Podpis |  | Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
1) Žiadosť o pripojenie do PS je oprávnený podať vlastník predmetného existujúceho alebo plánovaného elektroenergetického alebo odberného elektrického zariadenia alebo ním preukázateľne poverená osoba. Vlastníctvo zariadenia je žiadateľ povinný preukázať písomným dokladom alebo potvrdiť formou písomného čestného vyhlásenia.
2) Definícia Technického dimenzovania pripojenia do PS a kapacity pripojenia pre jednotlivé miesta pripojenia do PS je uvedená v dokumente "Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy", dokument F, kapitola F4. Dostupné na webovom sídle spoločnosti SEPS.
Poznámka:
- Informácie, ktoré sa nezmestia do formulára, je možné predkladať aj vo forme samostatných príloh. - V prípade, že ide o pripojenie do PS, je potrebné vyplniť aj hárok "1_spatne vplyvy". - V súvislosti so zamýšľaným spôsobom pripojenia, prevádzky, poskytovanými službami zariadenia PPS môže definovať ďalšie potrebné dáta a informácie.
regionálna
miestna

## 1_spatne vplyvy
Tabuľka č. 1 k Formuláru Žiadosť o pripojenie elektroenergetického zariadenia slúžiaceho na distribúciu elektriny do PS
Spätné vplyvy z pohľadu kvalitatívnych parametrov elektriny
Príspevok (emisia) dlhodobej miery vnemu blikania PLT od plánovaného nového zdroja blikania pre minimálny skratový výkon v mieste pripojenia počas prevádzky filtračno-kompenzačného zariadenia, ak sa uvažuje. V prípade prevádzky filtračno-kompenzačného zariadenia uviesť aj hodnotu redukčného koeficientu blikania.
PLT [-]
redukčný koeficient blikania [-]
Príspevok (emisia) spätnej zložky základnej harmonickej prúdu I2 od plánovaného nového zdroja nesymetrie napätia pre minimálny skratový výkon v mieste pripojenia.
I2 [A]
Príspevok (emisia) individuálnych harmonických prúdov Ih, kde h = 2, 3,⋯, 50; v závislosti od veľkosti minimálneho skratového výkonu a maximálneho skratového výkonu v mieste pripojenia počas prevádzky filtračno-kompenzačného zariadenia, ak sa uvažuje.
Rád harmonických | Imax [A] |  | Rád harmonických | Imax [A]
| pri minimálnom skratovom výkone | pri maximálnom skratovom výkone |  | pri minimálnom skratovom výkone | pri maximálnom skratovom výkone
h2 |  |  | h27
h3 |  |  | h28
h4 |  |  | h29
h5 |  |  | h30
h6 |  |  | h31
h7 |  |  | h32
h8 |  |  | h33
h9 |  |  | h34
h10 |  |  | h35
h11 |  |  | h36
h12 |  |  | h37
h13 |  |  | h38
h14 |  |  | h39
h15 |  |  | h40
h16 |  |  | h41
h17 |  |  | h42
h18 |  |  | h43
h19 |  |  | h44
h20 |  |  | h45
h21 |  |  | h46
h22 |  |  | h47
h23 |  |  | h48
h24 |  |  | h49
h25 |  |  | h50
h26
Ak je plánovaná prevádzka filtračno-kompenzačného zariadenia na VN alebo VVN napäťovej hladine:
Elektrické parametre vyvedenia výkonu filtračno-kompenzačného zariadenia pri stupňovitej kompenzácii:
veľkosť induktívneho výkonu [kVAr]
veľkosť kapacitného výkonu [kVAr]
počet stupňov a veľkosti stupňov [-/kVAr]
činiteľ zatlmenia [%] / rezonančná frekvencia [Hz] pre každý stupeň filtračno-kompenzačného zariadenia
prehľadová jednopólová schéma |  |  |  | uviesť v prílohe
katalógový list výrobcu |  |  |  | uviesť v prílohe
Elektrické parametre vyvedenia výkonu filtračno-kompenzačného zariadenia pri plynulo riaditeľnej kompenzácii:
veľkosť induktívneho výkonu [kVAr]
veľkosť kapacitného výkonu [kVAr]
činiteľ zatlmenia [%] / rezonančná frekvencia [Hz] pre každý stupeň filtračno-kompenzačného zariadenia
prehľadová jednopólová schéma |  |  |  | uviesť v prílohe
katalógový list výrobcu |  |  |  | uviesť v prílohe

## 2_Specifikacie parametrov
Tabuľka č. 2 k Formuláru Žiadosť o pripojenie elektroenergetického zariadenia slúžiaceho na distribúciu elektriny do PS - Špecifikácia parametrov sieťových prvkov
Poznámka: do tabuliek je možné vkladať nové riadky podľa potreby (záložka Domov / Bunky / Vložiť)
ŠPECIFIKÁCIE PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV
VEDENIE (VONKAJŠIE VEDENIE, KÁBLOVÉ VEDENIE) - možnosti zadávania a) alebo b)
a) Skutočné parametre
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie |  |  | Káblové vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [Ω] | [Ω] | [µS] | [A] | [A] | [A] | [Ω] | [Ω] | [µS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara | Typ kábla | Plášť
Vysvetlivky:
R1, X1, B1 | - súsledné zložky
R0, X0, B0 | - netočivé zložky
Idov | - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) | - prúdový limit vývodového poľa v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonkajšie vedenie, káblové vedenie
Druh vedenia | - 1-systémové resp. 2-systémové
Typ vedenia | - napr. AlFe240/39
Typ stožiara | - napr. súdok, portál, atď.
Typ kábla | - napr. 150_ANKTOPV a pod.
Plášť | - 3-plášťový, 1-plášťový
b) Reálne parametre - vedenia zadávané pomocou typovej tabuľky
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | L1 | t1 | L2 | t2 | . . . . | Li | ti | limit_1 | limit_2 | Rok výstavby | Vlastník
| (odkiaľ) | (kam) | [km] | - | [km] | - | - | [km] | - | [A] | [A]
Vysvetlivky:
Li | - dĺžka úseku vedenia
ti | - typ úseku vedenia (podľa údajov v TYPOVEJ TABUĽKE VEDENÍ)
limit_1 (limit_2) | - prúdový limit vývodového poľa v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonkajšie vedenie, káblové vedenie
Typová tabuľka vedení (merné parametre na 1 km vedenia)
Typ | Rm1 | Xm1 | Bm1 | Idov | Rm0 | Xm0 | Bm0 | Napätie | Vonkajšie vedenie |  | Káblové vedenie
| [W/km] | [W/km] | [µS/km] | [A] | [W/km] | [W/km] | [µS/km] | [kV] | Druh vedenia | Typ stožiara | Plášť
Vysvetlivky:
Typ | - u vonkajších vedení napr. AlFe240/39, u káblových vedení napr.150_ANKTOPV a pod.