## Pripojenie Odberatel
Formulár - Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do prenosovej sústavy (len pre prípad, že žiadateľ nemá povolenie na podnikanie pre distribúciu na zariadenia pripájané do PS)
Názov investičného projektu
Prípady | Vznik nového miesta pripojenia
Zmena (zvýšenie alebo zníženie) technického dimenzovania pripojenia v existujúcom mieste pripojenia
Zmena (zvýšenie alebo zníženie) kapacity pripojenia v existujúcom mieste pripojenia
Opätovné pripojenie po dlhodobom prerušení pripojenia, resp. so zmenenými charakteristikami odberu
Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení do PS
Zmena existujúcich parametrov zariadení, resp. existujúcich parametrov motorov Odberateľa
Iné
V prípade opakovanej žiadosti uviesť názov a dátum pôvodnej žiadosti
1 | Identifikačné údaje Žiadateľa1)
Obchodné meno, resp. názov Žiadateľa podľa Obchodného registra
Adresa sídla vlastníka zariadenia
| Kontaktná osoba | Meno a priezvisko
Telefón
Email
Korešpondenčná adresa
2 | Geografický názov lokality umiestnenia zariadenia, katastrálne územie (Ulica / Súpisné číslo / Obec / PSČ / Kraj)
Miesto pripojenia do PS (názov ESt v PS)
Požadovaná napäťová úroveň v mieste pripojenia do PS [kV]
Rok nábehu / zmeny (ďalej len R) zariadenia pripojeného do PS
3 | Technické dimenzovanie pripojenia2) v spoločnom mieste pripojenia do PS [MVA] |  | R | R+5 | R+10 | R+15
- existujúce
- požadované zvýšenie
| - celkové |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapacita pripojenia pre odber z PS2) [MW] |  | R | R+5 | R+10 | R+15
- existujúca
- požadované zvýšenie
| - celková |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Požadovaný maximálny súdobý elektrický príkon v mieste pripojenia [MW] |  | R | R+5 | R+10 | R+15
Zimné maximum
- existujúci pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
| - celkový v príslušnom roku |  | 0 | 0 | 0 | 0
- účinník odberu cos φ [-]
Letné maximum
- existujúci pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
| - celkový v príslušnom roku |  | 0 | 0 | 0 | 0
- účinník odberu cos φ [-]
6 | Celková spotreba činného výkonu v mieste pripojenia [MWh/rok] |  | R | R+5 | R+10 | R+15
- existujúca pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
| - celková v príslušnom roku |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celková spotreba jalového výkonu v mieste pripojenia [MVArh/rok]
- existujúca pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
| - celková v príslušnom roku |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Bezpečnostné a prevádzkové minimum odberu v mieste pripojenia [MW]
8 | Vlastné zariadenie na výrobu elektriny |  | Vybrať zo zoznamu
Technológia vlastného zariadenia na výrobu elektriny (dieselagregát, FVE, iné)
Druh paliva (uviesť % podiel jednotlivých palív)
9 | Čistý výkon na svorkách vlastného zariadenia na výrobu elektriny - pozri hárok č. 1 |  | R | R+5 | R+10 | R+15
Zimné maximum
Pnet [MW]
Qnet [MVAr]
Letné maximum
Pnet [MW]
Qnet [MVAr]
10 | Minimálny výkon vlastného zariadenia na výrobu elektriny
Pmin [MW]
11 | Vlastná (merná) technologická spotreba elektriny na výrobu / dodávku elektriny z vlastného zariadenia na výrobu elektriny
| na výrobu: | Vybrať zo zoznamu
| na dodávku: | Vybrať zo zoznamu
Spotreba paliva pri výrobe na minimálnom inštalovanom výkone vlastného zariadenia na výrobu elektriny
| na výrobu: | Vybrať zo zoznamu
| na dodávku: | Vybrať zo zoznamu
Spotreba paliva pri výrobe na maximálnom inštalovanom výkone vlastného zariadenia na výrobu elektriny
| na výrobu: | Vybrať zo zoznamu
| na dodávku: | Vybrať zo zoznamu
12 | Celková výroba elektriny z vlastného zdroja na výrobu elektriny [MWh/rok] |  | R | R+5 | R+10 | R+15
- existujúca pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
| - celková v príslušnom roku |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celková výroba elektriny z vlastného zdroja na výrobu elektriny [MVArh/rok]
- existujúca pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
| - celková v príslušnom roku |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Maximálny skratový príspevok do PS (Uviesť v prípade nového pripojenia alebo ak dôjde k zmene skratových pomerov smerom k PS) |  | R | R+5 | R+10 | R+15
Začiatočný rázový skratový prúd Ik3" - trojfázový [kA]
Začiatočný rázový skratový prúd Ik1" - jednofázový [kA]
14 | Požadovaná hodnota skratového výkonu v mieste pripojenia
Trojfázový skratový výkon S3 [MVA]
Jednofázový skratový výkon S1 [MVA]
15 | Skratová odolnosť v mieste pripojenia
Menovitý vypínací prúd Ivyp [kA]
Menovitý krátkodobý prúd Ith (1s) [kA]
Menovitý dynamický prúd Idyn [kA]
16 | Bilancia výkonu v mieste pripojenia [MW] |  | Zimné maximum
| bod 5 (celkový) mínus bod 9 (Pnet) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (+) odber zo siete PS |  | Letné maximum
| (-) dodávka do siete PS |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Bilancia elektrickej práce v mieste pripojenia [MWh/rok]
bod 6 mínus bod 12
(+) odber zo siete PS
(-) dodávka do siete PS
| - existujúca pred príslušným rokom |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - celková po zvýšení v príslušnom roku |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bilancia elektrickej práce v mieste pripojenia [MVArh/rok]
bod 6 mínus bod 12
(+) odber zo siete PS
(-) dodávka do siete PS
| - existujúca pred príslušným rokom |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - celková po zvýšení v príslušnom roku |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Inštalovaný výkon zariadení na kompenzáciu účinníka Odberateľa
Miesto inštalácie
Reaktančný výkon [MVAr]
Charakter (induktívny / kapacitný)
19 | Zabezpečenie záložného napájania Odberateľa z PS
Názov ESt v PS pre požadované záložné napájanie Odberateľa z PS
Maximálny požadovaný súdobý zdanlivý príkon záložného napájania [MVA]
20 | Maximálna okamžitá zmena výkonu pri normálnej prevádzke zariadení Odberateľa
ΔPmax [MW]
ΔQmax [MVA]
21 | Požadovaná hodnota prevádzkového napätia v mieste pripojenia [kV]
22 | Poskytovanie podporných služieb3) |  |  | V prípade ÁNO, uviesť typ a hodnotu [MW]
23 | POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI
- prehľadová schéma rozvodov od napäťovej hladiny vn, spolu s pripojením zariadení do prenosovej sústavy
- špecifikácie parametrov sieťových prvkov - pozri hárok č. 2
- zoznam synchrónnych a asynchrónnych motorov v prevádzke Odberateľa - sumárny výkon jednotlivých skupín motorov nad 500 kW s udaním počtu obsiahnutých jednotiek - pozri hárok č. 3
- predpokladaný ročný, mesačný, týždenný a denný diagram zaťaženia, v minimálnom rozsahu - pozri hárok č. 4
- časový priebeh P a Q pri nábehu a odstávke odberných zariadení Odberateľa
24 | INÉ INFORMÁCIE
Iné podstatné súvislosti alebo faktory, ktoré vlastník zariadenia považuje za podstatné, aby boli vzaté do úvahy.
25 | Miesto: |  |  | Dátum:
| Vyplnil: |  |  | Schválil:
|  | Meno a priezvisko |  |  | Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
|  | Podpis |  |  | Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
1) Žiadosť o pripojenie do PS je oprávnený podať vlastník predmetného existujúceho alebo plánovaného elektroenergetického alebo odberného elektrického zariadenia alebo ním preukázateľne poverená osoba. Vlastníctvo zariadenia je žiadateľ povinný preukázať písomným dokladom alebo potvrdiť formou písomného čestného vyhlásenia.
2) Definícia Technického dimenzovania pripojenia do PS a kapacity pripojenia pre jednotlivé miesta pripojenia do PS je uvedená v dokumente "Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy", Dokument F, kapitola F4. Dostupné na webovom sídle spoločnosti SEPS.
3) Typy podporných služieb sú popísané v dokumente "Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy", Dokument B, kapitola B2. Dostupné na webovom sídle spoločnosti SEPS.
Poznámka:
- Informácie, ktoré sa nezmestia do formulára, je možné predkladať aj vo forme samostatných príloh. - V prípade, že ide o pripojenie do PS, je potrebné vyplniť aj hárok "1_spatne vplyvy". - V súvislosti so zamýšľaným spôsobom pripojenia, prevádzky, poskytovanými službami zariadenia, PPS môže definovať ďalšie potrebné dáta a informácie.
0
Vybrať zo zoznamu |  |  | Vybrať zo zoznamu |  | Vybrať zo zoznamu
Pre krytie spotreby |  |  | % |  | GJ/MWh
Dobeh technologického procesu |  |  | MWh/h |  | MWh/MWh
Iné (popísať v prílohách) |  |  | MW |  | GJ/hod
Nie je |  |  |  |  | MWh/h
ÁNO
NIE
110 kV
400 kV

## 1_spatne vplyvy
Tabuľka č. 1 k Formuláru Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do PS
Spätné vplyvy z pohľadu kvalitatívnych parametrov elektriny
Príspevok (emisia) dlhodobej miery vnemu blikania PLT od plánovaného nového zdroja blikania pre minimálny skratový výkon v mieste pripojenia počas prevádzky filtračno-kompenzačného zariadenia, ak sa uvažuje. V prípade prevádzky filtračno-kompenzačného zariadenia uviesť aj hodnotu redukčného koeficientu blikania.
PLT [-]
redukčný koeficient blikania [-]
Príspevok (emisia) spätnej zložky základnej harmonickej prúdu I2 od plánovaného nového zdroja nesymetrie napätia pre minimálny skratový výkon v mieste pripojenia.
I2 [A]
Príspevok (emisia) individuálnych harmonických prúdov Ih, kde h = 2, 3,⋯, 50; v závislosti od veľkosti minimálneho skratového výkonu a maximálneho skratového výkonu v mieste pripojenia počas prevádzky filtračno-kompenzačného zariadenia, ak sa uvažuje.
Rád harmonických | Imax [A] |  | Rád harmonických | Imax [A]
| pri minimálnom skratovom výkone | pri maximálnom skratovom výkone |  | pri minimálnom skratovom výkone | pri maximálnom skratovom výkone
h2 |  |  | h27
h3 |  |  | h28
h4 |  |  | h29
h5 |  |  | h30
h6 |  |  | h31
h7 |  |  | h32
h8 |  |  | h33
h9 |  |  | h34
h10 |  |  | h35
h11 |  |  | h36
h12 |  |  | h37
h13 |  |  | h38
h14 |  |  | h39
h15 |  |  | h40
h16 |  |  | h41
h17 |  |  | h42
h18 |  |  | h43
h19 |  |  | h44
h20 |  |  | h45
h21 |  |  | h46
h22 |  |  | h47
h23 |  |  | h48
h24 |  |  | h49
h25 |  |  | h50
h26
Ak je plánovaná prevádzka filtračno-kompenzačného zariadenia na VN alebo VVN napäťovej hladine:
Elektrické parametre vyvedenia výkonu filtračno-kompenzačného zariadenia pri stupňovitej kompenzácii:
veľkosť induktívneho výkonu [kVAr]
veľkosť kapacitného výkonu [kVAr]
počet stupňov a veľkosti stupňov [-/kVAr]
činiteľ zatlmenia [%] / rezonančná frekvencia [Hz] pre každý stupeň filtračno-kompenzačného zariadenia
prehľadová jednopólová schéma |  |  |  | uviesť v prílohe
katalógový list výrobcu |  |  |  | uviesť v prílohe
Elektrické parametre vyvedenia výkonu filtračno-kompenzačného zariadenia pri plynulo riaditeľnej kompenzácii:
veľkosť induktívneho výkonu [kVAr]
veľkosť kapacitného výkonu [kVAr]
činiteľ zatlmenia [%] / rezonančná frekvencia [Hz] pre každý stupeň filtračno-kompenzačného zariadenia | [5 empty] | ;
prehľadová jednopólová schéma |  |  |  | uviesť v prílohe
katalógový list výrobcu |  |  |  | uviesť v prílohe

## 2_Vlastne zariadenie na vyrobu
Tabuľka č. 2 k Formuláru Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do PS - Vlastné zariadenie na výrobu elektriny
Poznámka: do tabuľky je možné vkladať nové riadky podľa potreby (záložka Domov / Bunky / Vložiť)
Vlastné zariadenie na výrobu elektriny
Rok |  | VLASTNÁ VÝROBA
|  | Výrobná jednotka | Typ | Menovité parametre |  |  |  |  | Výkony
Regulovateľnosť turbíny - rezerva P
|  |  |  | Sn | Un | cos φn | RSt | Xd" | Inštal. | Dosiah. | Dočas. vyraď. | Pohot. | Pg | Qg | Pvs | Qvs | Pnet | Qnet | Záloha | P-Q diagram | FCR | aFRR
|  |  |  | MVA | kV | - | Ω | % | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | uviesť diagram | ± [%] | ± [%]
Rok nábehu / zmeny R
|  | Spolu | [14 empty] | 0 | 0
R+5 ZM
|  | Spolu | [14 empty] | 0 | 0
R+10 ZM
|  | Spolu | [14 empty] | 0 | 0
R+15 ZM
|  | Spolu | [14 empty] | 0 | 0
Resp. ak sú rozdiely medzi ZM a LM uviesť pre obidve obdobia
R+5 LM
|  | Spolu | [14 empty] | 0 | 0
R+10 LM
|  | Spolu | [14 empty] | 0 | 0
R+15 LM
|  | Spolu | [14 empty] | 0 | 0
Vysvetlivky:
Rok | - | pre stanovené roky R, R+5, R+10, R+15 sú údaje vypĺňané: v zimnom maxime (ZM - 3. stredu mesiaca január o 17:00) pre obdobie prelomov rokov R, R+5, R+10, R+15 (január) a v letnom maxime (LM - 3. stredu mesiaca júl 17:00) pre leto rokov R, R+5, R+10, R+15 (júl)
VLASTNÁ VÝROBA: | - | (Uviesť výrobu, ak sú v súčasnosti k dispozícií výrobné jednotky, prípadne sa do budúcnosti s nejakými zdrojmi uvažuje)
Výrobná jednotka | - | názov jednotlivých výrobných jednotiek
Typ | - | tepelná TE, závodná ZE, vodná VE, malá vodná MVE, paroplynová PPC, veterná VtE, ...
Sn | - | menovitý zdanlivý výkon generátora
Un | - | menovité združené napätie generátora
cos φn | - | menovitý účinník generátora
RSt | - | rezistencia jednej fázy statorového vinutia
Xd" | - | rázová reaktancia generátora
Inštal. | - | inštalovaný výkon výrobne - je súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov výrobne vrátane generátorov pre vlastnú spotrebu. Nezapočítavajú sa len generátory, ktoré boli trvale vyradené z prevádzky výrobne, alebo sú trvale bez pohonu a slúžia ako kompenzátory
Dosiah. | - | dosiahnuteľný výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v sledovanom období pri danom stave celého zariadenia a pri normálnych prevádzkových podmienkach výrobne
Dočas. vyraď | - | dočasne vyradený výkon z prevádzky - v dôsledku generálnej opravy, bežnej opravy, rekonštrukcie a pod.
Pohot. | - | pohotový výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v určitej dobe s ohľadom na všetky technické a prevádzkové podmienky
Pg, Qg | - | predpokladaný výkon dodávaný na svorkách generátora nasadený pre daný rok
Pvs, Qvs | - | vlastná spotreba zdroja
Pnet, Qnet | - | čistá výroba na prahu zdroja Pnet=(Pg-Pvs), Qnet=(Qg-Qvs)
Záloha | - | rozdiel (Pohot. - Dodávaný na svorkách)
P-Q diagram | - | uviesť P-Q diagram zdrojov (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky).
FCR, aFRR | - | regulačné medze pre primárnu / sekundárnu reguláciu činného výkonu (technicky dosažiteľné)

## 3_Specifikacie parametrov
Tabuľka č. 3 k Formuláru Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do PS - Špecifikácie parametrov sieťových prvkov
Poznámka: do tabuliek je možné vkladať nové riadky podľa potreby (záložka Domov / Bunky / Vložiť)
ŠPECIFIKÁCIE PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV
A) TRANSFORMÁTORY pripájajúce zariadenia Odberateľa do PS
TRANSFORMÁTOR dvojvinuťový
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Sn | ek | dPo | dPk | Io | Un1 | Un2 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. Obvod | Zapojenie vinutí | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | [MVA] | [%] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  |  | [-] | [-]
TRANSFORMÁTOR trojvinuťový
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Uzol_3 | Sn1 | Sn2 | Sn3 | ek12 | ek13 | ek23 | dPk12 | dPk13 | dPk23 | dPo | Io | Un1 | Un2 | Un3 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. Obvod | Zapojenie vinutí | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | (terc. str.) | [MVA] | [MVA] | [MVA] | [%] | [%] | [%] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-]
Vysvetlivky:
ek, dPk | - udať na aký výkon sú vztiahnuté jednotlivé ek a dPk
Krok | - hodnota prídavného napätia pre jednu odbočku
Uhol | - uhol natočenia prídavného napätia pre reguláciu
Odb+ | - maximálna odbočka
Odb- | - minimálna odbočka
Akt_odb | - aktuálna odbočka
Typ_reg | - typ regulácie na transformátore:
s - na sekundárnej strane
p - na primárnej strane
us - v uzle na sekundárnej strane
up - v uzle na primárnej strane
Aut_reg | - automatická regulácia napätia:
0 - nie je
1 - na primárnej strane
2 - na sekundárnej strane
Reg_pod_zaťaž | - regulácia pod zaťažením:
A - áno
N - nie
1.f - 3.f | - 1-fázová / 3-fázová jednotka
Mag. obvod: | J - jadrový, P - plášťový
B) VEDENIE (VONKAJŠIE VEDENIE, KÁBLOVÉ VEDENIE) pripájajúce zariadenie Odberateľa do PS
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [Ω] | [Ω] | [mS] | [A] | [A] | [A] | [Ω] | [Ω] | [mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara
Vysvetlivky:
R1, X1, B1 | - súsledné zložky
R0, X0, B0 | - netočivé zložky
Idov | - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) | - prúdový limit vývodového poľa v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonkajšie vedenie, káblové vedenie
Druh vedenia | - 1-systémové resp. 2-systémové
Typ vedenia | - napr. AlFe240/39
Typ stožiara | - napr. súdok, portál, atď.
C) MENIČE
Názov | Sn | cos jn | Un | f> f< | T> T< | df, dU | U> U< U>> U<< | T1 T2 | IPmax UG0 UGZ | dfk kf | IPmax | Ramp
| [MVA] | [-] | [kV] | [Hz] | [s] | [Hz] |  | [s] |  |  |  | [% / min]
Vysvetlivky:
f> f< | - nastavenie podfrekvenčnej a nadfrekvenčnej ochrany
T> T< | - časové nastavenie podfrekvenčnej a nadfrekvenčnej ochrany
df, dU | - odchýlka frekvencie a napätia pre znovu zapnutie
U> U< U>> U<< | - nastavenie stupňov prepäťovej a podpäťovej ochrany
T1 T2 | - časové nastavenie stupňov napäťových ochrán
IPmax UG0 UGZ | - nastavenie podpäťovej logiky LVPL
dfk kf | - necitlivosť a zosilnenie primárnej regulácie frekvencie
IPmax | - zvýšenie medze jalového prúdu pri podpätí
Ramp | - rýchlosť nábehu výkonu po znovu zapnutí

## 4_Zoznam motorov
Tabuľka č. 4 k Formuláru Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do PS - Zoznam asynchrónnych a synchrónnych motorov v prevádzke Odberateľa
Poznámka: do tabuľky je možné vkladať nové riadky podľa potreby (záložka Domov / Bunky / Vložiť)
Zoznam asynchrónnych motorov a synchrónnych motorov v prevádzke Odberateľa - sumárny výkon jednotlivých skupín motorov nad 500 kW s udaním počtu obsiahnutých jednotiek
ASYNCHRÓNNE MOTORY
Označenie | Pn | Un | cos φn | η | Iz/In | p | Rm/Xm
| [kW] | [kV] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-]
Spolu | 0
Vysvetlivky:
Pn | - menovitý činný výkon jedného motora
Un | - menovité napätie motora
cos φn | - menovitý účinník motora
η | - účinnosť motora
Iz/In | - pomer záberového prúdu k menovitému prúdu motora
p | - počet pólových dvojíc motora
Rm/Xm | - pomer odporu a reaktancie motora
SYNCHRÓNNE MOTORY
Označenie | Sn | Un | cos jn | RSt | x"dn | x"ds | x2n | xdn | xds | xqn | xqs | x'dn | x'ds | x'qn | x'qs | x"qn | x"qs | x0 | x1 | Ta | T'd | T"d | T'q | T"q | H | Tb | r=Ubmax/Ubn | Výrobca
| [MVA] | [kV] | [-] | [W] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [-]
Spolu | 0
Vysvetlivky:
RSt | - rezistencia jednej fázy statorového vinutia
x2n | - spätná reaktancia v nenasýtenom stave
xdn | - synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave
xds | - synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave
xqn | - synchrónna reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave
xqs | - synchrónna reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave
x'dn | - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave
x'ds | - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave
x'qn | - prechodná reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave
x'qs | - prechodná reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave
x"dn | - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave
x"ds | - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave
x"qn | - rázová reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave
x"qs | - rázová reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave
x0 | - netočivá reaktancia
x1 | - rozptylová reaktancia rotora
Ta | - časová konštanta jednosmernej zložky
T'd | - prechodná časová konštanta pre pozdĺžnu os
T"d | - rázová časová konštanta pre pozdĺžnu os
T'q | - prechodná časová konštanta pre priečnu os
T"q | - rázová časová konštanta pre priečnu os
H alebo Tj | - konštanta zotrvačnosti
Tb | - časová konštanta budiča
r=Ubmax/Ubn | - pomerný strop budiaceho napätia

## 5_Predpokladana spotreba EE
Tabuľka č. 5 k Formuláru Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do PS
Poznámka: do tabuľky "Predpokladaný priebeh zaťaženia" je možné vkladať nové riadky podľa potreby (záložka Domov / Bunky / Vložiť)
Predpokladaná ročná spotreba elektriny
| Rok R |  | Rok R+5 |  | Rok R+10 |  | Rok R+15
| ∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q
| [MWh] | [MVAr.h] | [MWh] | [MVAr.h] | [MWh] | [MVAr.h] | [MWh] | [MVAr.h]
Predpokladaná spotreba
Predpokladaný priebeh zaťaženia
Dátum / Interval 1 hod. | Rok R |  | Rok R+5 |  | Rok R+10 |  | R+15
| ∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q
| [kWh] | [kVAr] | [kWh] | [kVAr] | [kWh] | [kVAr] | [kWh] | [kVAr]
2025-01-01 01:00
2025-01-01 02:00
2025-01-01 03:00
2025-01-01 04:00
...
...
minimálne týždeň, do ktorého spadá zimné celoštátne meranie 3. januárová streda (15 minútový interval, 672 hodnôt)
...
...
minimálne týždeň, do ktorého spadá letné celoštátne meranie 3. júlová streda (15 minútový interval, 672 hodnôt)
...
...
2025-12-31 21:00
2025-12-31 22:00
2025-12-31 23:00
2026-01-01