Prehľad čistiacich zariadení odpadových vôd v spoločnosti SEPS

1) Čistiace stanice zaolejovaných vôd Sanborn UF 2000 - ukazovateľ NELIČ / NELUV [mg/l]

(NEL – nepolárne extrahovateľné látky)

Povolený

Povolený

limit

NELIČ /

limit

pH

El. stanica / miesto odberu

NELUV [mg/l]

Križovany / NVV

Stupava / NVV

0,1 / 0,1

0,1 / 0,1

Bošáca / NVV

Levice / NVV

0,1 / 0,1

0,1 / 0,1

0,1 / 0,1

0,1 / 0,5

0,5 / 0,5

0,1 / 0,1

0,1 / 0,1

0,1 / 0,1

0,5 / 0,5

NL: 40

Sučany / ČOV

Varín / NVV

Bystričany / NVV

Medzibrod / ČOV

/

VO

Liptovská Mara / NVV

Horná Ždaňa / NVV

/

VO

Považská Bystrica / NVV

Lemešany / NVV

2,3 / 2,3

0,15 / 0,15

0,1 / 0,1

6

6

,0 – 9,0

Veľké Kapušany / ČOV

Rimavská Sobota / NVV

0,15 / 0,15

Moldava nad Bodvou / NVV 0,15 / 0,15

Voľa / ČOV

0,1 / 0,1

1,0 / 1,0

,0 – 9,0

Spišská Nová Ves / NVV

NVV – nádrž vyčistenej vody

ČOV – odtok z ČOV

VO – výustný objekt

NL – nerozpustné látky

2) Čistiaca stanica splaškových vôd AQ 12 - el. stanica V. Kapušany (ČOV)

Povolené

Ukazovateľ

vypúšťať

[

mg/l]

BSK5

20

75

20

CHSK(Cr)

NL (pri 105 0C)

BSK5 – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní

CHSK(Cr) – chemická spotreba kyslíka

NL – nerozpustné látky

ČOV – odtok z ČOV

3) Čistiaca stanica splaškových vôd Biofluid 20 - el. stanica Bošáca (VO)

Povolené

Ukazovateľ

vypúšťať

[

mg/l]

p – 40

m - 70

BSK5

BSK5 – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní

ČOV – odtok z ČOV

4) Čistiaca stanica splaškových vôd AQ 25 - prevádzkový areál Lemešany (ČOV)

Povolené

Ukazovateľ

vypúšťať

[

mg/l]

p – 40

m - 70

BSK5

BSK5 – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní

ČOV – odtok z ČOV

5) Čistiaca stanica splaškových vôd – el. stanica Medzibrod (OV, ČOV)

(vlastník Stredoslovenská Energetika – Distribúcia)

Povolené

Ukazovateľ

vypúšťať

[mg/l]

p – 40

BSK5 (VO)

BSK5 (ČOV)

m – 70

p – 40

m - 70

BSK5 – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní

ČOV – odtok z ČOV

VO – výustný objekt