## A1_tab01
Tabuľka č.1 k prílohe A1 Prognóza bilančných údajov výroby a spotreby elektriny od PDS
Prognóza bilančných údajov výroby a spotreby elektriny od PDS [MW, MVAr], vztiahnutá na úroveň 110 kV uzlov
Rok |  | 1.) | VÝROBA | [16 empty] | 2.) | SPOTREBA |  | 3.) = 2.) -1.) | BILANCIA |  | POZNÁMKA
|  |  | Výrobná jednotka | Typ | Menovité parametre |  |  |  |  | Výkony | [10 empty] | Celkový odoberaný činný / jalový výkon |  |  | ( + ) prebytok výkonu v uzle ( - ) nedostatok výkonu v uzle
Regulovateľnosť turbíny - rezerva P
[5 empty] | Sn | Un | cos fin | RSt | Xd´´ | Inštal. | Dosiah. | Dočas. vyraď. | Pohot. | Pg | Qg | Záloha | P-Q diagram | PR | SR |  | Podb | Qodb |  | ( Podb - Pg ) | ( Qodb - Qg ) | pre VÝROBU |  | pre SPOTREBU
[5 empty] | MVA | kV | - | W | % | MW | MW | MW | MW | MW | MVAr | MW | uviesť diagram | ± [%] | ± [%] |  | MW | MVAr |  | MW | MVAr | Cudzie | Zmena | Cudzie | Zmena
Rok (R+5) ZM | UO(1)
uzol 110 kV(2)
uzol 110 kV(2)
Spolu
Rok (R+10) ZM | UO(1)
uzol 110 kV(2)
uzol 110 kV(2)
Spolu
Rok (R+5) LM | UO(1)
uzol 110 kV(2)
uzol 110 kV(2)
Spolu
Rok (R+10) LM | UO(1)
uzol 110 kV(2)
uzol 110 kV(2)
Spolu
Vysvetlivky:
Rok | - pre stanovené roky R+5, R+10 sú údaje vypĺňané: v zimnom maxime (ZM) pre obdobie rokov R+5, R+10 (január) a v letnom maxime (LM) pre leto rokov R+5, R+10 (júl)
UO(1) | - namiesto "UO" uviesť názov uzlovej oblasti (napr. "UO Lemešany - Voľa")
uzol 110 kV(2) | - uviesť názvy uzlov 110 kV
VÝROBA | - vztiahnutá k uzlu 110 kV - započítané zdroje z úrovne 110 kV a nižšie (V prípade výskytu viacerých výrobní elektiny vztiahnutých k danému uzlu 110 kV, uviesť kolonku údajov o VÝROBE (menovité parametre, výkony) pre každú výrobnú jednotku zvlášť
SPOTREBA | - vztiahnutá k uzlu 110 kV - odber z transformácie 110 kV/vn
BILANCIA | - rozdiel (VÝROBA - SPOTREBA)
1.) VÝROBA: | - (Uviesť výrobu vztiahnutú k uzlu ak sú v súčasnosti k dispozícií výrobné jednotky, príp. sa do budúcnosti s nejakými zdrojmi uvažuje)
- (Pre plánované nové alebo zrekonštruované výrobné jednotky do roku R+10 - uviesť naviac rok uvedenia do prevádzky - viď. POZNÁMKA)
Výrobná jednotka | - názov jednotlivých výrobných jednotiek
Typ | - tepelná TE, závodná ZE, vodná VE, malá vodná MVE, paroplynová PPC, veterná VtE
Sn | - menovitý zdanlivý výkon generátora
Un | - menovité združené napätie generátora
cosfin | - menovitý účinník generátora
Rst | - rezistancia jednej fázy statorového vinutia
Xd´´ | - rázová reaktancia generátora
Inštal. | - Inštalovaný výkon výrobne - je súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov výrobne včítane generátorov pre vlastnú spotrebu. Nezapočítavajú sa len generátory,
ktoré boli trvale vyradené z prevádzky výrobne, alebo sú trvale bez pohonu a slúžia ako kompenzátory
Dosiah. | - Dosiahnuteľný výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v sledovanom období pri danom stave celého zariadenia
a pri normálnych prevádzkových podmienkach výrobne
Dočas. vyraď | - Dočasne vyradený výkon z prevádzky - v dôsledku generálnej opravy, bežnej opravy, rekonštrukcie a pod.
Pohot. | - Pohotový výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v určitej dobe s ohľadom na všetky technické a prevádzkové podmienky
Pg, Qg | - predpokladaný výkon dodávaný na svorkách generátora nasadený pre daný rok
Záloha | - rozdiel (Pohot. - Dodávaný na svorkách Pg)
P-Q diagram | - uviesť P-Q diagram zdrojov (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky)
PR, SR | - regulačné medze pre primárnu / sekundárnu reguláciu (technicky dosažiteľné)
2.) SPOTREBA:
Podb / Qodb | - odoberaný činný / jalový výkon areálu
3.) BILANCIA: rozdiel (Spotreba - Výroba)
( Podb - Pg ) | - bilancia činného výkonu areálu
( Qodb - Qg ) | - bilancia jalového výkonu areálu
POZNÁMKA:
pre VÝROBU:
Cudzie | - označiť C, v prípade že danú výrobňu vlastní cudzí subjekt
Zmena | - uviesť ROK plus N/R/Z/D (t.j. ROK vykonania zmeny novonainštalovaním N / rekonštrukciou R / zrušením Z / dlhodobým výpadkom D výrobného bloku; v prípade D uviesť obdobie odstavenia)
pre SPOTREBU:
Cudzie | - označiť C, v prípade že transformáciu 110kV/vn vlastní cudzí subjekt
Zmena | - uviesť ROK plus N/Z (t.j. ROK vytvorenia nového odberného uzla 110kV/vn N resp. zrušenia Z)

## A1_tab02
Tabuľka č.2 k Prílohe A1 Špecifikácia požadovaných parametrov sieťových prvkov od PDS
ŠPECIFIKÁCIE POŽADOVANÝCH PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV OD PDS
VONKAJŠIE VEDENIA, KÁBLOVÉ VEDENIA - 2 možnosti zadávania - a) alebo b)
a) Skutočné parametre
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie |  |  | Káblové vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [W] | [W] | [mS] | [A] | [A] | [A] | [W] | [W] | [mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara | Typ kábla | Plášť
Poznámka:
R1 , X1 , B1 - súsledné zložky
R0 , X0 , B0 - netočivé zložky
Idov - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Druh vedenia - 1-systémové, 2-systémové, 3-systémové a pod.
Typ vedenia - (napr. AlFe240/39)
Typ stožiara - (napr. súdok, portál, atď.)
Typ kábla - (napr. 150_ANKTOPV a pod.)
Plášť - (3-plášťový, 1-plášťový)
b) Reálne parametre - vedenia zadávané pomocou typovej tabuľky
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | L1 | t1 | L2 | t2 | . . . . | Li | ti | limit_1 | limit_2 | Rok výstavby | Vlastník
| (odkiaľ) | (kam) | [km] | - | [km] | - | - | [km] | - | [A] | [A]
Vysvetlivky:
Li - dĺžka úseku vedenia
ti - typ úseku vedenia (podľa údajov v TYPOVEJ TABUĽKE VEDENÍ)
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Typová tabuľka vedení (merné parametre na 1 km vedenia)
Typ | Rm1 | Xm1 | Bm1 | Idov | Rm0 | Xm0 | Bm0 | Napätie | Vonkajšie vedenie |  | Káblové vedenie
| [W/km] | [W/km] | [mS/km] | [A] | [W/km] | [W/km] | [mS/km] | [kV] | Druh vedenia | Typ stožiara | Plášť
Poznámka:
Typ - (u vedení napr. AlFe240/39, u kábla napr.150_ANKTOPV a pod.)

## A1_tab03
Tabuľka č. 3 k Prílohe A1 Maximálny skratový príspevok v uzloch 110 kV
Maximálny skratový príspevok v uzloch 110 kV
Uzol 110 kV | MAXIMÁLNY SKRATOVÝ PRÍSPEVOK Z TRANSFORMÁCIE 110 kV/vn
| Rok R+5 |  |  |  | Rok R+10
| S3 | I3 | S1 | I1 | S3 | I3 | S1 | I1
| [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA]
Poznámky:
S3 / S1 - trojfázový / jednofázový skratový výkon
I3 / I1 - trojfázový / jednofázový skratový prúd

## A2_tab01
Tabuľka č.1 k Prílohe A2 Prognóza výroby a odberu elektriny priameho odberu
Prognóza výroby a odberu elektriny priameho odberu
Rok |  | 1.) | VLASTNÁ VÝROBA ZÁVODU | [20 empty] | 2.) | CELKOVÝ ODBER ZÁVODU |  | 3.) = 2.) -1.) | BILANCIA ZÁVODU |  | POZNÁMKA
|  |  | Výrobná jednotka | Typ | Menovité parametre |  |  |  |  | Výkony | [14 empty] | Celkový odoberaný činný / jalový výkon závodu |  |  | ( + ) odber zo siete PS SR ( - ) dodávka do siete PS SR
Regulovateľnosť turbíny - rezerva P
[5 empty] | Sn | Un | cos fin | RSt | Xd´´ | Inštal. | Dosiah. | Dočas. vyraď. | Pohot. | Pg | Qg | Pvs | Qvs | Pnet | Qnet | Záloha | P-Q diagram | PR | SR |  | Podb | Qodb |  | ( Podb - Pnet ) | ( Qodb - Qnet ) | pre VLASTNÚ VÝROBU
[5 empty] | MVA | kV | - | W | % | MW | MW | MW | MW | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | uviesť diagram | ± [%] | ± [%] |  | MW | MVAr |  | MW | MVAr | Zmena
Súč. rok ZM
Spolu
Rok (R+5) ZM
Spolu
Rok (R+10) ZM
Spolu
Súč. rok LM
Spolu
Rok (R+5) LM
Spolu
Rok (R+10) LM
Spolu
Vysvetlivky:
Rok |  | - pre stanovené roky R+5, R+10 sú údaje vypĺňané: v zimnom maxime (ZM) pre obdobie rokov R+5, R+10 (január) a v letnom maxime (LM) pre leto rokov R+5, R+10 (júl)
1.) VLASTNÁ VÝROBA ZÁVODU: - (Uviesť výrobu závodu ak sú v súčasnosti v závode k dispozícií výrobné jednotky, príp. sa do budúcnosti s nejakými zdrojmi uvažuje)
- (Pre plánované nové alebo zrekonštruované výrobné jednotky do roku R+10 - uviesť naviac rok uvedenia do prevádzky - viď. POZNÁMKA)
Výrobná jednotka |  | - názov jednotlivých výrobných jednotiek
Typ |  | - tepelná TE, závodná ZE, vodná VE, malá vodná MVE, paroplynová PPC, veterná VtE
Sn |  | - menovitý zdanlivý výkon generátora
Un |  | - menovité združené napätie generátora
cosfin |  | - menovitý účinník generátora
Rst |  | - rezistancia jednej fázy statorového vinutia
Xd´´ |  | - rázová reaktancia generátora
Inštal. |  | - Inštalovaný výkon výrobne - je súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov výrobne včítane generátorov pre vlastnú spotrebu. Nezapočítavajú sa len generátory,
ktoré boli trvale vyradené z prevádzky výrobne, alebo sú trvale bez pohonu a slúžia ako kompenzátory
Dosiah. |  | - Dosiahnuteľný výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v sledovanom období pri danom stave celého zariadenia
a pri normálnych prevádzkových podmienkach výrobne
Dočas. vyraď |  | - Dočasne vyradený výkon z prevádzky - v dôsledku generálnej opravy, bežnej opravy, rekonštrukcie a pod.
Pohot. |  | - Pohotový výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v určitej dobe s ohľadom na všetky technické a prevádzkové podmienky
Pg, Qg |  | - predpokladaný výkon dodávaný na svorkách generátora nasadený pre daný rok
Pvs, Qvs |  | - vlastná spotreba zdroja
Pnet, Qnet |  | - čistá výroba na prahu zdroja Pnet = (Pg - Pvs), Qnet = (Qg - Qvs)
Záloha |  | - rozdiel ( Pohot. - Pnet )
P-Q diagram |  | - uviesť P-Q diagram zdrojov (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky)
PR, SR |  | - regulačné medze pre primárnu / sekundárnu reguláciu (technicky dosažiteľné)
2.) CELKOVÝ ODBER ZÁVODU:
Podb / Qodb |  | - odoberaný činný / jalový výkon areálu
3.) BILANCIA ZÁVODU: rozdiel (Odber - Výroba)
( Podb - Pnet ) |  | - bilancia činného výkonu areálu
( Qodb - Qnet ) |  | - bilancia jalového výkonu areálu
POZNÁMKA:
pre VLASTNÚ VÝROBU ZÁVODU:
Zmena | - uviesť ROK plus N/R/Z/D (t.j. ROK vykonania zmeny novonainštalovaním N / rekonštrukciou R / zrušením Z / dlhodobým výpadkom D výrobného bloku; v prípade D uviesť obdobie odstavenia)

## A2_tab02
Tabuľka č. 2 k Prílohe A2 Špecifikácia požadovaných parametrov sieťových prvkov
ŠPECIFIKÁCIE POŽADOVANÝCH PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV
TRANSFORMÁTORY
(Transformátory pripájajúce odberné miesto do PS SR)
TRANSFORMÁTORY dvojvinuťové
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Sn | ek | dPo | dPk | Io | Un1 | Un2 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | [MVA] | [%] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  |  | [-] | [-] |  | obvod | vinutí
TRANSFORMÁTORY trojvinuťové
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Uzol_3 | Sn1 | Sn2 | Sn3 | ek12 | ek13 | ek23 | dPk12 | dPk13 | dPk23 | dPo | Io | Un1 | Un2 | Un3 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | (terc. str.) | [MVA] | [MVA] | [MVA] | [%] | [%] | [%] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] | [6 empty] | obvod | vinutí
Poznámka:
| ek, dPk | - udať na aký výkon sú vztiahnuté jednotlivé ek a dPk
| Krok | - hodnota prídavného napätia pre jednu odbočku
| Uhol | - uhol natočenia prídavného napätia pre reguláciu
| Odb+ | - maximálna odbočka
| Odb- | - minimálna odbočka
| Akt_odb | - aktuálna odbočka
| Typ_reg | - typ regulácie na transformátore: |  |  |  |  | s - na sekundárnej strane
p - na primárnej strane
us - v uzle na sekundárnej strane
up - v uzle na primárnej strane
| Aut_reg | - automatická regulácia napätia: |  |  |  | 0 - nie je
1 - na primárnej strane
2 - na sekundárnej strane
| Reg_pod_zaťaž | - regulácia pod zaťažením: |  |  | A - áno
N - nie
| 1.f - 3.f | - 1-fázová / 3-fázová jednotka
| Mag. obvod: | J - jadrový, P - plášťový
VEDENIE (VONKAJŠIE VEDENIE, KÁBLOVÉ VEDENIE) pripájajúce odberné miesto do PS SR
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [W] | [W] | [mS] | [A] | [A] | [A] | [W] | [W] | [mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara
Poznámka:
R1 , X1 , B1 - súsledné zložky
R0 , X0 , B0 - netočivé zložky
Idov - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Druh vedenia - 1-systémové resp. 2-systémové
Typ vedenia - (napr. AlFe240/39)
Typ stožiara - (napr. súdok, portál, atď.)

## A2_tab03
Tabuľka č. 3 k Prílohe A2 Maximálny skratový príspevok závodu do prenosovej sústavy
Maximálny skratový príspevok zo závodu do prenosovej sústavy
MAXIMÁLNY SKRATOVÝ PRÍSPEVOK v mieste pripojenia k PS SR
Rok R+5 |  |  |  | Rok R+10
S3 | I3 | S1 | I1 | S3 | I3 | S1 | I1
[MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA]
Poznámky:
S3 / S1 - trojfázový / jednofázový skratový výkon
I3 / I1 - trojfázový / jednofázový skratový prúd

## A2_tab04
Tabuľka č. 4 k Prílohe A2 Celková ročná spotreba elektriny závodu
CELKOVÁ ROČNÁ SPOTREBA ELEKTRINY ZÁVODU
| Obdobie | ( + ) odber zo siete PS SR ( - ) dodávka do siete PS SR
|  | Prognóza celkovej ročnej spotreby elektriny závodu |  | Prognóza celkovej ročnej výroby elektriny z vlastného zdroja |  | Prognóza celkového ročného odberu elektriny od SEPS, a.s.
|  | MWh | MVArh | MWh | MVArh | MWh | MVArh
súč. rok
Rok R+5
Rok R+10

## A3_tab01
Tabuľka č.1 k Prílohe A3 Výroba a vlastná spotreba elektrárne
Výroba a vlastná spotreba elektrárne
Rok |  | 1.) | VÝROBA | [11 empty] | 2.) | VLASTNÁ SPOTREBA |  | 3.) = 2.) -1.) | ČISTÁ VÝROBA (BILANCIA) |  | POZNÁMKA
|  |  | Výrobná jednotka | Typ | Výkony | [10 empty] | Odoberaný činný / jalový výkon pre vlastnú spotrebu |  |  | ( + ) dodávka do siete PS SR
Regulovateľnosť turbíny - rezerva P
[5 empty] | Inštal. | Dosiah. | Dočas. vyraď. | Pohot. | Pg | Qg | Záloha | P-Q diagram | PR | SR |  | Pvs | Qvs |  | ( Pg - Pvs ) | ( Qg - Qvs ) | pre VÝROBU | pre VLASTNÚ SPOTREBU | Predpokladané miesto vyvedenia výkonu
[5 empty] | MW | MW | MW | MW | MW | MVAr | MW | uviesť diagram | ± [%] | ± [%] |  | MW | MVAr |  | MW | MVAr | Zmena | Zmena
Súč. rok ZM
Spolu
Rok (R+5) ZM
Spolu
Rok (R+10) ZM
Spolu
Súč. rok LM
Spolu
Rok (R+5) LM
Spolu
Rok (R+10) LM
Spolu
Vysvetlivky:
Rok |  | - pre stanovené roky R+5, R+10 sú údaje vypĺňané: v zimnom maxime (ZM) pre obdobie rokov R+5, R+10 (január) a v letnom maxime (LM) pre leto rokov R+5, R+10 (júl)
1.) VÝROBA: |  | - (Uviesť výrobu ak sú v súčasnosti k dispozícií výrobné jednotky, príp. sa do budúcnosti s nejakými zdrojmi uvažuje)
- (Pre plánované nové alebo zrekonštruované výrobné jednotky do roku R+10 - uviesť naviac rok uvedenia do prevádzky - viď. POZNÁMKA)
Výrobná jednotka |  | - názov jednotlivých výrobných jednotiek
Typ |  | - tepelná TE, závodná ZE, vodná VE, malá vodná MVE, paroplynová PPC, veterná VtE
Inštal. |  | - Inštalovaný výkon výrobne - je súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov výrobne včítane generátorov pre vlastnú spotrebu. Nezapočítavajú sa len generátory,
ktoré boli trvale vyradené z prevádzky výrobne, alebo sú trvale bez pohonu a slúžia ako kompenzátory
Dosiah. |  | - Dosiahnuteľný výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v sledovanom období pri danom stave celého zariadenia
a pri normálnych prevádzkových podmienkach výrobne
Dočas. vyraď |  | - Dočasne vyradený výkon z prevádzky - v dôsledku generálnej opravy, bežnej opravy, rekonštrukcie a pod.
Pohot. |  | - Pohotový výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v určitej dobe s ohľadom na všetky technické a prevádzkové podmienky
Pg, Qg |  | - predpokladaný výkon dodávaný na svorkách generátora nasadený pre daný rok
Záloha |  | - rozdiel (Pohot. - Dodávaný na svorkách)
P-Q diagram |  | - uviesť P-Q diagram zdrojov (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky). Špecifikované aj v tabuľke č. 3.
PR, SR |  | - regulačné medze pre primárnu / sekundárnu reguláciu (technicky dosažiteľné)
2.) VLASTNÁ SPOTREBA:
Pvs / Qvs |  | - odoberaný činný / jalový výkon vlastnej spotreby
3.) ČISTÁ VÝROBA (BILANCIA) : rozdiel (Výroba - Vlastná spotreba)
( Pg - Pvs ) |  | - čistá výroba činného výkonu
( Qvs - Qvs ) |  | - čistá výroba jalového výkonu
POZNÁMKA:
pre VÝROBU:
Zmena | - uviesť ROK plus N/R/Z/D (t.j. ROK vykonania zmeny novonainštalovaním N / rekonštrukciou R / zrušením Z / dlhodobým výpadkom D výrobného bloku; v prípade D uviesť obdobie odstavenia)
pre VLASTNÚ SPOTREBU:
Zmena | - uviesť ROK v prípade zmeny odberu vo vlastnej spotrebe
Predpokladané miesto vyvedenia výkonu | - uviesť predpokladanú rozvodňu (s uvedenou napäťovou hladinou), kde bude daný výkon vyvedený

## A3_tab02
Tabuľka č.2 k Prílohe A3 Špecifikácia požadovaných parametrov sieťových prvkov
ŠPECIFIKÁCIE POŽADOVANÝCH PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV
A. GENERÁTOROVÁ JEDNOTKA
Názov | Sn | Un | cos jn | RSt | x´´dn | x´´ds | x2n | xdn | xds | xqn | xqs | x´dn | x´ds | x´qn | x´qs | x´´qn | x´´qs | xo | x1 | Ta | T´d | T´´d | T´q | T´´q | H | Tb | r = Ubmax/Ubn | Výrobca
| [MVA] | [kV] | [-] | [W] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [-]
Poznámka:
| RSt | - rezistancia jednej fázy statorového vinutia
| x2n | - spätná reaktancia v nenasýtenom stave
| xdn | - synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave (%)
| xds | - synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave(%)
| xqn | - synchrónna reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
| xqs | - synchrónna reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
| x´dn | - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave (%)
| x´ds | - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave (%)
| x´qn | - prechodná reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
| x´qs | - prechodná reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
| x´´dn | - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave
| x´´ds | - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave
| x´´qn | - rázová reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
| x´´qs | - rázová reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
| x0 | - netočivá reaktancia (%)
| x1 | - rozptylová reaktancia rotora (%)
| Ta | - časová konštanta jednosmernej zložky (s)
| T´d | - prechodná časová konštanta pre pozdĺžnu os (s)
| T´´d | - rázová časová konštanta pre pozdĺžnu os (s)
| T´q | - prechodná časová konštanta pre priečnu os (s)
| T´´q | - rázová časová konštanta pre priečnu os (s)
| H alebo Tj | - konštanta zotrvačnosti (s)
| Tb | - časová konštanta budiča (s)
| r = Ubmax/Ubn | - pomerný strop budiaceho napätia
B. TRANSFORMÁTORY (BLOKOVÝ - pre vyvedenie zdroja do PS SR, ODBOČKOVÝ - transformátor vlastnej spotreby)
TRANSFORMÁTOR dvojvinuťový
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Sn | ek | dPo | dPk | Io | Un1 | Un2 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | [MVA] | [%] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  |  | [-] | [-] |  | obvod | vinutí
TRANSFORMÁTOR trojvinuťový
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Uzol_3 | Sn1 | Sn2 | Sn3 | ek12 | ek13 | ek23 | dPk12 | dPk13 | dPk23 | dPo | Io | Un1 | Un2 | Un3 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | (terc. str.) | [MVA] | [MVA] | [MVA] | [%] | [%] | [%] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] | [6 empty] | obvod | vinutí
Poznámka:
| ek, dPk | - udať na aký výkon sú vztiahnuté jednotlivé ek a dPk
| Krok | - hodnota prídavného napätia pre jednu odbočku
| Uhol | - uhol natočenia prídavného napätia pre reguláciu
| Odb+ | - maximálna odbočka
| Odb- | - minimálna odbočka
| Akt_odb | - aktuálna odbočka
| Typ_reg | - typ regulácie na transformátore: |  |  |  |  | s - na sekundárnej strane
p - na primárnej strane
us - v uzle na sekundárnej strane
up - v uzle na primárnej strane
| Aut_reg | - automatická regulácia napätia: |  |  |  | 0 - nie je
1 - na primárnej strane
2 - na sekundárnej strane
| Reg_pod_zaťaž | - regulácia pod zaťažením: |  |  | A - áno
N - nie
| 1.f - 3.f | - 1-fázová / 3-fázová jednotka
| Mag. obvod: | J - jadrový, P - plášťový
C. VEDENIE (VONKAJŠIE VEDENIE, KÁBLOVÉ VEDENIE) pripájajúce zdroj do PS SR
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [W] | [W] | [mS] | [A] | [A] | [A] | [W] | [W] | [mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara
Poznámka:
R1 , X1 , B1 - súsledné zložky
R0 , X0 , B0 - netočivé zložky
Idov - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Druh vedenia - 1-systémové, resp. 2-systémové
Typ vedenia - (napr. AlFe240/39)
Typ stožiara - (napr. súdok, portál, atď.)

## A3_tab03
Tabuľka č.3 k Prílohe A3 Špecifikácia parametrov jednotlivých zariadení na výrobu elektriny
Špecifikácia parametrov jednotlivých zariadení na výrobu elektriny (špecifikovať pre súčasný stav a pre výhľadové roky R+5 a R+10, pre zimné a letné obdobie)
1 | Parametre Synchónnych Generátorov (pre každý SG samostatne):
- Parametre prvkov - podľa tabuľky č. 2 (A. GENERÁTOROVÁ JEDNOTKA)
- Charakteristika SG naprázdno (závislosť statorového napätia od budiaceho prúdu)
- Budiaci prúd naprázdno
- P-Q diagram (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky)
- Funkcia a nastavenie obmedzovača statorového prúdu
2 | Parametre budičov (pre každý SG samostatne):
- Typ budiča
- Zosilnenie a časová konštanta budiča
- Štruktúra a parametre regulátora napätia
- Štruktúra a parametre regulátora hranice podbudenia
- Funkcia a nastavenie obmedzovača rotorového prúdu
3 | Parametre PSS:
Typ, štruktúra, parametrizácia
4 | Parametre regulátoroV turbín:
- Štruktúra a parametre regulátora výkonu a korektora frekvencie
- Bloková schéma
- Charakteristika otvárania ventilov P = f (otvorenia)
5 | Parametre turbín:
- Pmax – maximálny výkon
- Pmin – minimálny výkon
- Pmech – pomer výroby mech. výkonu na časť vysokotlakú, strednotlakú, nízkotlakú
- R – statika korektora frekvencie
- VM – maximálna rýchlosť narastania výkonu
- Vm – maximálna rýchlosť znižovania výkonu
- TTURB – časová konštanta turbíny (časť vysokotlaká, strednotlaká, nízkotlaká)
- DBf – zóna necitlivosti korektora frekvencie
6 | Ďalšie parametre zariadenia:
- predpokladaná plánovaná disponibilita -odstávky (deň/rok)
- predpokladaná indisponibilita - poruchovosť (deň/rok)
- druh paliva
- merná spotreba tepla na dodávku elektriny (GJ/MWh)
- účinnosť zariadenia - bloku (%)
- čas nábehu zo studeného stavu (hod)

## B1
Prílohy k Dokumentu B
Príloha B1 Žiadosť o pripojenie PDS do PS
Formulár ku žiadosti o pripojenie PDS do PS
Prípady | vznik odberného miesta PS/DS |  |  |  |  | £
| zmena veľkosti odberu odberného miesta PS/DS |  |  |  | £ | £
| opätovné pripojenie na odberné miesto PS/DS, po dlhodobom prerušení, resp. so zmenenými charakteristikami odberu |  |  |  | £ | £
| zmena alebo zvýšenie transformačného výkonu z PS do DS v niektorej uzlovej oblasti PS/DS |  |  |  | £ | £
| vznik/zmena uzlovej oblasti DS |  |  |  | £ | £
| vznik/zmena odberného uzla 110 kV |  |  |  | £ | £
1 | Odberateľ (investor): |  |  |  | IČO: | IČO:
2 | Názov uzlovej oblasti / odberného miesta PS/DS - t.j. miesto ktorej sa predmetná zmena týka
(Pozn.: Potrebné doložiť popis príslušných zmien - komentár, schému zapojenia a pod.):
3 | Inštalovaný príkon predmetného odberného miesta PS/DS [MW] |  | rok nábehu resp. zmeny (R) | R+5 | R+10 | R+15 | R+20
- existujúci
- požadované zvýšenie
- celkový
4 | Požadovaný max. súdobý elektrický príkon predmetného odberného miesta PS/DS pre Zimné maximum / Letné maximum [MW]
| - existujúci pred daným rokom |  | / | / | / | / | /
| - požadované zvýšenie v danom roku | / | / | / | / | / | /
| - celkový v danom roku | / | / | / | / | / | /
5 | Účinník odberu cos j |  | / | / | / | / | /
6 | Zdroje na výrobu elektriny nachádzajúce sa v predmetnej uzlovej oblasti pre Zimné maximum / Letné maximum
| a) Celkový max. dosiahnuteľný el. výkon zdrojov [MW] | / | / | / | / | / | /
| b) Pravdepodobné celkové nasadenie el. výkonu zdrojov pre daný rok [MW | / | / | / | / | / | /
| c) Celkové min. nasadenie el. výkonu zdrojov pre daný rok [MW] | / | / | / | / | / | /
7 | Bilancia výkonu odberného miesta [MW] (bod 4 celk. mínus bod 6 b.) (+) odber zo siete PS SR ( -) dodávka do siete PS SR |  | / | / | / | / | /
8 | Celková spotreba predmetného odberného miesta PS/DS [MWh/rok, MVAr/rok]
- existujúca pred daným rokom
- požadované zvýšenie v danom roku
- celková v danom roku
9 | Predpokladaná celková výroba zo zdrojov nachádzajúcich sa v odbernom mieste [MWh/rok, MVAr/rok]
- existujúca pred daným rokom
- požadované zvýšenie v danom roku
- celková v danom roku
10 | Bilancia el. práce predmetného odberného miesta PS/DS [MWh/rok, MVAr/rok]
(bod 8 mínus bod 9) (+) odber zo siete PS, ( -) dodávka do siete PS
- existujúca pred daným rokom
- celková po zvýšení v danom roku
11 | Bezpečnostné a prevádzkové minimum odberu predmetného odberného miesta PS/DS ............ MW
12 | Inštalovaný výkon zariadení na kompenzáciu účinníka v predmetnej uzlovej oblasti:
Miesto / reaktančný výkon MVAr / charakter (ind./kap.)
13 | Požadovaný max. súdobý el. výkon pre záložné napájanie predmetnej uzlovej oblasti (v prípade požiadavky z iného odberného miesta PS/DS uviesť jeho názov) ....................MW
14 | Maximálny skratový príspevok do PS: |  | rok nábehu resp. zmeny (R) | R+5 | R+10 | R+15 | R+20
(Uviesť v prípade ak dôjde k zmene skratových pomerov smerom k PS)
Začiatočný rázový skrat. prúd Ik3´´ - trojfázový
Začiatočný rázový skrat. prúd Ik1´´ - jednofázový
15 | Špecifikácie požadovaných parametrov sieťových prvkov - viď. tabuľka č.1 k prílohe B1 (uviesť v prípade zmien v DS - zmeny v zapojení uzlových oblastí, vznik/zrušenie 110 kV uzlov, vznik/zrušenie 110 kV vedení, a pod. Treba doložiť aktuálnu schému základného zapojenia 110 kV pre daný rok s komentárom príslušných zmien):
16
v ........................................................ dňa ..............................................
| Vyplnil .......................................... |  |  |  | .....................................
pečiatka a podpis
17 | Poznámka

## B1_tab01
Tabuľka č.1 k prílohe B1 Špecifikácia požadovaných parametrov sieťových prvkov
ŠPECIFIKÁCIE POŽADOVANÝCH PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV
VEDENIA (VONKAJŠIE VEDENIA, KÁBLOVÉ VEDENIA) - 2 možnosti zadávania - a) alebo b)
a) Skutočné parametre
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie |  |  | Káblové vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [W] | [W] | [mS] | [A] | [A] | [A] | [W] | [W] | [mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara | Typ kábla | Plášť
Poznámka:
R1 , X1 , B1 - súsledné zložky
R0 , X0 , B0 - netočivé zložky
Idov - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Druh vedenia - 1-systémové, 2-systémové, 3-systémové a pod.
Typ vedenia - (napr. AlFe240/39)
Typ stožiara - (napr. súdok, portál, atď.)
Typ kábla - (napr. 150_ANKTOPV a pod.)
Plášť - (3-plášťový, 1-plášťový)
b) Reálne parametre - vedenia zadávané pomocou typovej tabuľky
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | L1 | t1 | L2 | t2 | . . . . | Li | ti | limit_1 | limit_2 | Rok výstavby | Vlastník
| (odkiaľ) | (kam) | [km] | - | [km] | - | - | [km] | - | [A] | [A]
Vysvetlivky:
Li - dĺžka úseku vedenia
ti - typ úseku vedenia (podľa údajov v TYPOVEJ TABUĽKE VEDENÍ)
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Typová tabuľka vedení (merné parametre na 1 km vedenia)
Typ | Rm1 | Xm1 | Bm1 | Idov | Rm0 | Xm0 | Bm0 | Napätie | Vonkajšie vedenie |  | Káblové vedenie
| [W/km] | [W/km] | [mS/km] | [A] | [W/km] | [W/km] | [mS/km] | [kV] | Druh vedenia | Typ stožiara | Plášť
Poznámka:
Typ - (u vedení napr. AlFe240/39, u kábla napr.150_ANKTOPV a pod.)

## B2
Príloha B2 Žiadosť o pripojenie Odberateľa do PS
Formulár ku žiadosti o pripojenie Odberateľa do PS
Prípady | vznik odberného miesta |  |  |  |  | £
| zmena odberu / transformačného výkonu z PS |  |  |  | £ | £
| opätovné pripojenie odberu, po dlhodobom prerušení, resp. so zmenenými charakteristikami odberu |  |  |  | £ | £
1 | Odberateľ (investor): |  |  |  | IČO: | IČO:
2 | Miesto spotreby (lokalita):
Miesto pripojenia k PS (názov uzla, napäťová hladina):
3 | Inštalovaný príkon odberného miesta [MW] |  | rok nábehu resp. zmeny (R) | R+5 | R+10 | R+15 | R+20
- existujúci
- požadované zvýšenie
- celkový
4 | Požadovaný max. súdobý elektrický príkon odberného miesta pre Zimné maximum / Letné maximum [MW]
| - existujúci pred daným rokom |  | / | / | / | / | /
| - požadované zvýšenie v danom roku | / | / | / | / | / | /
| - celkový v danom roku | / | / | / | / | / | /
5 | Účinník odberu cos j |  | / | / | / | / | /
6 | Vlastný zdroj na výrobu elektriny pre Zimné maximum / Letné maximum - viď. tabuľka č.1 k prílohe B2 (Čistá výroba na prahu zdroja Pnet, Qnet pre daný rok): Vlastný zdroj na výrobu elektriny pre Zimné maximum / Letné maximum - viď. tabuľka č.1 k prílohe B2 (Čistá výroba na prahu zdroja Pnet, Qnet pre daný rok): Vlastný zdroj na výrobu elektriny pre Zimné maximum / Letné maximum - viď. tabuľka č.1 k prílohe B2 (Čistá výroba na prahu zdroja Pnet, Qnet pre daný rok): Vlastný zdroj na výrobu elektriny pre Zimné maximum / Letné maximum - viď. tabuľka č.1 k prílohe B2
(Čistá výroba na prahu zdroja Pnet, Qnet pre daný rok):
| Pnet [MW] - z tab. č. 1 k prílohe B1 | / | / | / | / | / | /
| Qnet [MVAr] - z tab. č. 1 k prílohe B1 | / | / | / | / | / | /
7 | Bilancia výkonu odberného miesta [MW] |  | / | / | / | / | /
(bod 4 celk. mínus bod 6 Pnet.) (+) odber zo siete PS SR (-) dodávka do siete PS SR
8 | Celková spotreba odberného miesta [MWh/rok, MVAr/rok]
- existujúca pred daným rokom
- požadované zvýšenie v danom roku
- celková v danom roku
9 | Celková výroba z vlastného zdroja [MWh/rok, MVar/rok]
- existujúca pred daným rokom
- požadované zvýšenie v danom roku
- celková v danom roku
10 | Bilancia el. práce odberného miesta [MWh/rok, MVar/rok]
(bod 8 mínus bod 9) (+) odber zo siete PS SR (-) dodávka do siete PS SR]
- existujúca pred daným rokom
- celková po zvýšení v danom roku
11 | Bezpečnostné a prevádzkové minimum odberu odberného miesta.................. ..MW
12 | Inštalovaný výkon zariadení na kompenzáciu účinníka (umiestnenie, reaktančný výkon MVAr, charakter ind./kap.):
13 | Požadovaný max. súdobý el. výkon pre záložné napájanie odberného miesta (v prípade požiadavky z iného uzla PS uviesť jeho názov) .......................................................................................... MW
14 | Maximálny skratový príspevok do PS: |  | R* | R+5 | R+10 | R+15 | R+20
(Uviesť v prípade ak dôjde k zmene skratových pomerov smerom k PS)
Začiatočný rázový skrat. prúd Ik3´´ - trojfázový
Začiatočný rázový skrat. prúd Ik1´´ - jednofázový
15 | Prehľadová vnútrozávodná schéma rozvodov od napäťovej hladiny vn, spolu s pripojením závodu do nadradenej sústavy vvn.
16 | O vyskytujúcich sa asynchrónnych motoroch a synchrónnych motoroch v závode uviesť sumárny výkon jednotlivých skupín motorov nad 500 kW s udaním počtu obsiahnutých jednotiek.
17 | Špecifikácie požadovaných parametrov sieťových prvkov - viď. tabuľka č.2 k prílohe B2
18
v ........................................................ dňa ..............................................
| Vyplnil .......................................... |  |  |  | .....................................
pečiatka a podpis
19 | Poznámka

## B2_tab01
Tabuľka č.1 k prílohe B2 Vlastné zariadenie na výrobu elektriny
Vlastné zariadenie na výrobu elektriny
Rok | VLASTNÁ VÝROBA
| Výrobná jednotka | Typ | Menovité parametre |  |  |  |  | Výkony
Regulovateľnosť turbíny - rezerva P
|  |  | Sn | Un | cos fin | RSt | Xd´´ | Inštal. | Dosiah. | Dočas. vyraď. | Pohot. | Pg | Qg | Pvs | Qvs | Pnet | Qnet | Záloha | P-Q diagram | PR | SR
|  |  | MVA | kV | - | W | % | MW | MW | MW | MW | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | uviesť diagram | ± [%] | ± [%]
Rok nábehu resp. zmeny (R)
Spolu
Rok R+5 ZM
Spolu
Rok R+10 ZM
Spolu
Rok R+15 ZM
Spolu
Rok R+20 ZM
Spolu
resp. ak sú rozdiely medzi ZM a LM uvieť pre obidve obdobia
Rok R+5 LM
Spolu
Rok R+10 LM
Spolu
Rok R+15 LM
Spolu
Rok R+20 LM
Spolu
Vysvetlivky:
Rok | - pre stanovené roky R, R+5, R+10, R+15, R+20 sú údaje vypĺňané: v zimnom maxime (ZM) pre obdobie prelomov rokov R, R+5, R+10, R+15, R+20 (január) a v letnom maxime (LM) pre leto rokov R, R+5, R+10, R+15, R+20 (júl)
VLASTNÁ VÝROBA: | (Uviesť výrobu ak sú v súčasnosti k dispozícií výrobné jednotky, príp. sa do budúcnosti s nejakými zdrojmi uvažuje)
Výrobná jednotka | - názov jednotlivých výrobných jednotiek
Typ | - tepelná TE, závodná ZE, vodná VE, malá vodná MVE, paroplynová PPC, veterná VtE
Sn | - menovitý zdanlivý výkon generátora
Un | - menovité združené napätie generátora
cosfin | - menovitý účinník generátora
Rst | - rezistancia jednej fázy statorového vinutia
Xd´´ | - rázová reaktancia generátora
Inštal. | - Inštalovaný výkon výrobne - je súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov výrobne včítane generátorov pre vlastnú spotrebu. Nezapočítavajú sa len generátory,
ktoré boli trvale vyradené z prevádzky výrobne, alebo sú trvale bez pohonu a slúžia ako kompenzátory
Dosiah. | - Dosiahnuteľný výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v sledovanom období pri danom stave celého zariadenia
a pri normálnych prevádzkových podmienkach výrobne
Dočas. vyraď | - Dočasne vyradený výkon z prevádzky - v dôsledku generálnej opravy, bežnej opravy, rekonštrukcie a pod.
Pohot. | - Pohotový výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v určitej dobe s ohľadom na všetky technické a prevádzkové podmienky
Pg, Qg | - predpokladaný výkon dodávaný na svorkách generátora nasadený pre daný rok
Pvs, Qvs | - vlastná spotreba zdroja
Pnet, Qnet | - čistá výroba na prahu zdroja Pnet = (Pg - Pvs), Qnet = (Qg - Qvs)
Záloha | - rozdiel (Pohot. - Dodávaný na svorkách)
P-Q diagram | - uviesť P-Q diagram zdrojov (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky)
PR, SR | - regulačné medze pre primárnu / sekundárnu reguláciu (technicky dosažiteľné)

## B2_tab02
Tabuľka č.2 k prílohe B2 Špecifikácia požadovaných parametrov sieťových prvkov
ŠPECIFIKÁCIE POŽADOVANÝCH PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV
TRANSFORMÁTORY
(Transformátory pripájajúce odberné miesto do PS SR)
TRANSFORMÁTORY dvojvinuťové
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Sn | ek | dPo | dPk | Io | Un1 | Un2 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_ | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | [MVA] | [%] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  | zaťaž | [-] | [-] |  | obvod | vinutí
TRANSFORMÁTORY trojvinuťové
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Uzol_3 | Sn1 | Sn2 | Sn3 | ek12 | ek13 | ek23 | dPk12 | dPk13 | dPk23 | dPo | Io | Un1 | Un2 | Un3 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_ | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | (terc. str.) | [MVA] | [MVA] | [MVA] | [%] | [%] | [%] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  | zaťaž |  |  |  | obvod | vinutí
Poznámka:
| ek, dPk | - udať na aký výkon sú vztiahnuté jednotlivé ek a dPk
| Krok | - hodnota prídavného napätia pre jednu odbočku
| Uhol | - uhol natočenia prídavného napätia pre reguláciu
| Odb+ | - maximálna odbočka
| Odb- | - minimálna odbočka
| Akt_odb | - aktuálna odbočka
| Typ_reg | - typ regulácie na transformátore: |  |  |  |  | s - na sekundárnej strane
p - na primárnej strane
us - v uzle na sekundárnej strane
up - v uzle na primárnej strane
| Aut_reg | - automatická regulácia napätia: |  |  |  | 0 - nie je
1 - na primárnej strane
2 - na sekundárnej strane
| Reg_pod_zaťaž | - regulácia pod zaťažením: |  |  | A - áno
N - nie
| 1.f - 3.f | - 1-fázová / 3-fázová jednotka
| Mag. obvod: | J - jadrový, P - plášťový
VEDENIE (VONKAJŠIE VEDENIE, KÁBLOVÉ VEDENIE) pripájajúce odberné miesto do PS SR
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [W] | [W] | [mS] | [A] | [A] | [A] | [W] | [W] | [mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara
Poznámka:
R1 , X1 , B1 - súsledné zložky
R0 , X0 , B0 - netočivé zložky
Idov - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Druh vedenia - 1-systémové resp. 2-systémové
Typ vedenia - (napr. AlFe240/39)
Typ stožiara - (napr. súdok, portál, atď.)

## B3
Príloha B3 Žiadosť o pripojenie výrobcu elektriny do PS
Formulár ku žiadosti o pripojenie výrobcu elektriny do PS
Prípady | - pripojenie nového zdroja |  |  |  |  | £
| - zvýšenie inštalovaného výkonu zdroja |  |  |  | £ | £
| - opätovné pripojenie zdroja po dlhodobom prerušení |  |  |  | £ | £
1 | Pripojovateľ zdroja (investor): |  |  |  | IČO: | IČO:
Lokalita umiestnenia zdroja:
2 | Miesto pripojenia k PS (uzol, napäťová hladina):
3 | Sumárny inštalovaný výkon výrobných jednotiek [MW] |  | rok nábehu resp. zmeny (R) | R+5 | R+10 | R+15 | R+20
- existujúci
- požadované zvýšenie
- celkový
4 | PARAMETRE SYNCHRÓNNYCH GENERÁTOROV (pre každý SG samostatne):
- Parametre prvkov - podľa tabuľky č. 2 k prílohe B3 (A. GENERÁTOROVÁ JEDNOTKA)
| - požadované zvýšenie v danom roku | / | / | / | / | / | /
- Charakteristika SG naprázdno (závislosť statorového napätia od budiaceho prúdu)
- Budiaci prúd naprázdno
- P-Q diagram (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky)
| - Funkcia a nastavenie obmedzovača statorového prúdu | / | / | / | / | / | /
5 | PARAMETRE BUDIČOV (pre každý SG samostatne): |  | / | / | / | / | /
- Typ budiča
- Zosilnenie a časová konštanta budiča
- Štruktúra a parametre regulátora napätia
| - Štruktúra a parametre regulátora hranice podbudenia | / | / | / | / | / | /
| - Funkcia a nastavenie obmedzovača rotorového prúdu | / | / | / | / | / | /
6 | PARAMETRE PSS:
Typ, štruktúra, parametrizácia
7 | PARAMETRE REGULÁTOROV TURBÍN:
- Štruktúra a Parametre regulátora výkonu a korektora frekvencie
- Bloková schéma
- Charakteristika otvárania ventilov P = f (otvorenia)
8 | PARAMETRE TURBÍN:
- Pmax – maximálny výkon
- P, – minimálny výkon
- Pmech – pomer výroby mech. výkonu na časť vysokotlakú, strednotlakú, nízkotlakú
- R – statika korektora frekvencie
- VM – maximálna rýchlosť narastania výkonu
- Vm – maximálna rýchlosť znižovania výkonu
- TTURB – časová konštanta turbíny (časť vysokotlaká, strednotlaká, nízkotlaká)
- DBf – zóna necitlivosti korektora frekvencie
9 | ÚDAJE O VÝROBE A VLASTNEJ SPOTREBE ELEKTRÁRNE V OBDOBÍ LETNÉHO MAXIMA A ZIMNÉHO MAXIMA (podľa tabuľky č. 1 k prílohe B3)
10 | TRANSFORMÁTORY: podľa tabuľky č. 2 k prílohe B3- (B. TRANSFORMÁTORY)
11 | VEDENIA: podľa tabuľky č. 2 k prílohe B3 - (C. VEDENIE)
12 | PREHĽADOVÁ SCHÉMA PRENOSU ELEKTRÁRNE A PRÍSLUŠNÉ PARAMETRE
Prehľadová schéma prenosu elektrárne bude zahŕňať:
1 - Vyvedenie el. výkonu generátora blokovými transformátormi a blokovým vedením do ES SR.
2 - Hlavné napájanie vlastnej spotreby (v.s.) odbočkovými transformátormi VS
3 - Záložné napájanie VS záložnými transformátormi VS - väzba na 110 kV sústavu
4 - Pripojenie jednotlivých skupín asynchrónnych motorov (AM), a to z hlavných rozvodní v.s. až ku:
- hlavnému odbočkovému transformátoru VS,
- záložnému transformátoru VS, ale len v prípade že sa jedná o záložný transformátor VS s priamou väzbou na 110 kV sústavu
Parametre prvkov obsiahnutých v prehľadovej schéme prenosu elektrárne:
1 - Parametre blokových transformátorov a blokového vedenia PS, podľa tabuľky č. 2 k prílohe B3 (B. TRANSFORMÁTORY, C. VEDENIE)
2 - Parametre odbočkových transformátorov v.s., podľa tabuľky č. 2 k prílohe B3 (B. TRANSFORMÁTORY)
3 - Parametre záložných transformátorov v.s. (postačia základné parametre - Sn, Un, Ek)
4 - Údaje o AM-och vo vlastnej spotrebe elektrární - pričom je postačujúci sumár jednotiek asynchrónnych motorov v sume nad 500 kW, priradený ku danej skupine AM a vztiahnutý k príslušnej hlavnej rozvodni v.s. (postačia základné parametre skupín AM - počet motorov, Pn skupiny, Un, účinník, umiestnenie v rozvodni)
13 | INÉ INFORMÁCIE
Iné dôležité informácie investora pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy - predpokladané problémy a úzke miesta z pohľadu vyvedenia výkonu elektrárne do ES, prípadne návrh riešení týchto úzkych miest z pohľadu potrieb/záujmov (napr. zvýšenie spoľahlivosti vyvedenia výkonu, zabezpečenie vlastnej spotreby a pod.)
14
v ........................................................ dňa ..............................................
| Vyplnil .......................................... |  |  |  | .....................................
pečiatka a podpis
15 | Poznámka

## B3_tab01
Tabuľka č.1 k Prílohe B3 Výroba a vlastná spotreba elektrárne
Výroba a vlastná spotreba elektrárne
Rok |  | 1.) | VÝROBA | [10 empty] | 2.) | VLASTNÁ SPOTREBA |  | 3.) = 2.) -1.) | ČISTÁ VÝROBA (BILANCIA) |  | POZNÁMKA
|  |  | Výrobná jednotka | Typ | Výkony | [9 empty] | Odoberaný činný / jalový výkon pre vlastnú spotrebu |  |  | ( + ) dodávka do siete PS SR
Regulovateľnosť turbíny - rezerva P
[5 empty] | Inštal. | Dosiah. | Dočas. vyraď. | Pohot. | Pg | Qg | Záloha | PR | SR |  | Pvs | Qvs |  | ( Pg - Pvs ) | ( Qg - Qvs ) | pre VÝROBU | pre VLASTNÚ SPOTREBU
[5 empty] | MW | MW | MW | MW | MW | MVAr | MW | ± [%] | ± [%] |  | MW | MVAr |  | MW | MVAr | Zmena | Zmena
Rok nábehu resp. zmeny (R)
Spolu
Rok R+5 ZM
Spolu
Rok R+10 ZM
Spolu
Rok R+15 ZM
Spolu
Rok R+20 ZM
Spolu
resp. ak sú rozdiely medzi ZM a LM uvieť pre obidve obdobia
Rok R+5 LM
Spolu
Rok R+10 LM
Spolu
Rok R+15 LM
Spolu
Rok R+20 LM
Spolu
Vysvetlivky:
Rok |  | - pre stanovené roky R, R+5, R+10, R+15, R+20 sú údaje vypĺňané: v zimnom maxime (ZM) pre obdobie prelomov rokov R, R+5, R+10, R+15, R+20 (január) a v letnom maxime (LM) pre leto rokov R, R+5, R+10, R+15, R+20 (júl)
1.) VÝROBA: |  | (Uviesť výrobu ak sú v súčasnosti k dispozícií výrobné jednotky, príp. sa do budúcnosti s nejakými zdrojmi uvažuje)
Výrobná jednotka |  | - názov jednotlivých výrobných jednotiek
Typ |  | - tepelná TE, závodná ZE, vodná VE, malá vodná MVE, paroplynová PPC, veterná VtE
Inštal. |  | - Inštalovaný výkon výrobne - je súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov výrobne včítane generátorov pre vlastnú spotrebu. Nezapočítavajú sa len generátory,
ktoré boli trvale vyradené z prevádzky výrobne, alebo sú trvale bez pohonu a slúžia ako kompenzátory
Dosiah. |  | - Dosiahnuteľný výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v sledovanom období pri danom stave celého zariadenia
a pri normálnych prevádzkových podmienkach výrobne
Dočas. vyraď |  | - Dočasne vyradený výkon z prevádzky - v dôsledku generálnej opravy, bežnej opravy, rekonštrukcie a pod.
Pohot. |  | - Pohotový výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v určitej dobe s ohľadom na všetky technické a prevádzkové podmienky
Pg, Qg |  | - predpokladaný výkon dodávaný na svorkách generátora nasadený pre daný rok
Záloha |  | - rozdiel (Pohot. - Dodávaný na svorkách)
PR, SR |  | - regulačné medze pre primárnu / sekundárnu reguláciu (technicky dosažiteľné)
2.) VLASTNÁ SPOTREBA:
Pvs / Qvs |  | - odoberaný činný / jalový výkon vlastnej spotreby
3.) ČISTÁ VÝROBA (BILANCIA) : rozdiel (Výroba - Vlastná spotreba)
( Pg - Pvs ) |  | - čistá výroba činného výkonu
( Qvs - Qvs ) |  | - čistá výroba jalového výkonu
POZNÁMKA:
pre VÝROBU:
Zmena | - uviesť ROK plus N/R/Z/D (t.j. ROK vykonania zmeny novonainštalovaním N / rekonštrukciou R / zrušením Z / dlhodobým výpadkom D výrobného bloku; v prípade D uviesť obdobie odstavenia)
pre VLASTNÚ SPOTREBU:
Zmena | - uviesť ROK v prípade zmeny odberu vo vlastnej spotrebe

## B3_tab02
Tabuľka č.2 k Prílohe B3 Špecifikácia parametrov sieťových prvkov
ŠPECIFIKÁCIE POŽADOVANÝCH PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV
A. GENERÁTOROVÁ JEDNOTKA
Názov | Sn | Un | cos jn | RSt | x´´dn | x´´ds | x2n | xdn | xds | xqn | xqs | x´dn | x´ds | x´qn | x´qs | x´´qn | x´´qs | xo | x1 | Ta | T´d | T´´d | T´q | T´´q | H | Tb | r = Ubmax/Ubn | Výrobca
| [MVA] | [kV] | [-] | [W] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [-]
Poznámka:
| RSt | - rezistancia jednej fázy statorového vinutia
| x2n | - spätná reaktancia v nenasýtenom stave
| xdn | - synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave (%)
| xds | - synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave(%)
| xqn | - synchrónna reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
| xqs | - synchrónna reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
| x´dn | - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave (%)
| x´ds | - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave (%)
| x´qn | - prechodná reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
| x´qs | - prechodná reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
| x´´dn | - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave
| x´´ds | - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave
| x´´qn | - rázová reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
| x´´qs | - rázová reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
| x0 | - netočivá reaktancia (%)
| x1 | - rozptylová reaktancia rotora (%)
| Ta | - časová konštanta jednosmernej zložky (s)
| T´d | - prechodná časová konštanta pre pozdĺžnu os (s)
| T´´d | - rázová časová konštanta pre pozdĺžnu os (s)
| T´q | - prechodná časová konštanta pre priečnu os (s)
| T´´q | - rázová časová konštanta pre priečnu os (s)
| H alebo Tj | - konštanta zotrvačnosti (s)
| Tb | - časová konštanta budiča (s)
| r = Ubmax/Ubn | - pomerný strop budiaceho napätia
B. TRANSFORMÁTORY (BLOKOVÝ - pre vyvedenie zdroja do PS SR, ODBOČKOVÝ - transformátor vlastnej spotreby)
TRANSFORMÁTOR dvojvinuťový
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Sn | ek | dPo | dPk | Io | Un1 | Un2 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | [MVA] | [%] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  |  | [-] | [-] |  | obvod | vinutí
TRANSFORMÁTOR trojvinuťový
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Uzol_3 | Sn1 | Sn2 | Sn3 | ek12 | ek13 | ek23 | dPk12 | dPk13 | dPk23 | dPo | Io | Un1 | Un2 | Un3 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | (terc. str.) | [MVA] | [MVA] | [MVA] | [%] | [%] | [%] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] | [6 empty] | obvod | vinutí
Poznámka:
| ek, dPk | - udať na aký výkon sú vztiahnuté jednotlivé ek a dPk
| Krok | - hodnota prídavného napätia pre jednu odbočku
| Uhol | - uhol natočenia prídavného napätia pre reguláciu
| Odb+ | - maximálna odbočka
| Odb- | - minimálna odbočka
| Akt_odb | - aktuálna odbočka
| Typ_reg | - typ regulácie na transformátore: |  |  |  |  | s - na sekundárnej strane
p - na primárnej strane
us - v uzle na sekundárnej strane
up - v uzle na primárnej strane
| Aut_reg | - automatická regulácia napätia: |  |  |  | 0 - nie je
1 - na primárnej strane
2 - na sekundárnej strane
| Reg_pod_zaťaž | - regulácia pod zaťažením: |  |  | A - áno
N - nie
| 1.f - 3.f | - 1-fázová / 3-fázová jednotka
| Mag. obvod: | J - jadrový, P - plášťový
C. VEDENIE (VONKAJŠIE VEDENIE, KÁBLOVÉ VEDENIE) pripájajúce zdroj do PS SR
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [W] | [W] | [mS] | [A] | [A] | [A] | [W] | [W] | [mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara
Poznámka:
R1 , X1 , B1 - súsledné zložky
R0 , X0 , B0 - netočivé zložky
Idov - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Druh vedenia - 1-systémové, resp. 2-systémové
Typ vedenia - (napr. AlFe240/39)
Typ stožiara - (napr. súdok, portál, atď.)

## B4a
Príloha B.4 „Pripojenie výrobcu elektriny do PS”
Žiadosť o pripojenie do DS
Žiadateľ o pripojenie NZ
Prevádzkovateľ DS
MH SR
Prevádzkovateľ PS
Legenda:
NIE
Vydanie
stanoviska PPS
Spracovateľ štúdie vplyvu - PPS
Štúdia vplyvu
Spracovanie
štúdie vplyvu
Spracovanie
štúdie vplyvu
kladné
Zamietnutie pripojenia výrobcu do ES SR
Pripojenie výrobcu do PS
Osvedčenie MH SR o súlade investičného zámeru
Vydanie
osvedčenia MH SR o súlade investičného zámeru
Žiadosť
o vydanie osvedčenia MH SR
Predloženie žiadosti o vydanie osvedčenia MH SR
NIE
ÁNO
ÁNO
NIE
Posúdenie žiadosti o vydanie stanoviska PPS pre vydanie osvedčenia MH SR
Potreba predbežného vyjadrenia
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO
Oznámenie o investičnom zámere
a
Žiadosť o vydanie stanoviska PPS pre vydanie osvedčenia MH SR
Predbežné vyjadrenie
Kompletnosť žiadosti
Doplnenie žiadosti
Vydanie predbežného vyjadrenia
Rokovanie so žiadateľom
ÁNO
Zmluva na spracovanie štúdie vplyvu
Uzatvorenie zmluvy na spracovanie štúdie vplyvu
Stanovisko PPS kvydaniu osvedčenia MH SR
ÁNO
Zamietnutie pripojenia výrobcu do ES SR
NIE
kladné
Posúdenie sieťových aspektov a predbežná špecifikácia potrebných investícií vprípade, že ide o pripojenie do PS
Predbežná špecifikácia potrebných investícií u PPS
Zápis z rokovania
Stanovisko PPS k vydaniu osvedčenia MH SR
Proces
Ukončenie procesu
Dokument
Rozhodovanie
Kópia dokumentu
1

## B4b
Príloha B.4 „Pripojenie výrobcu elektriny do PS”
Legenda:
Proces
Ukončenie procesu
Dokument
Rozhodovanie
Pripojenie výrobcu do PS
Zmluva
o pripojení do PS
Overenie splnenia všetkých záväzkov zo strany výrobcu
Spracovanie zmluvy o pripojení do PS
Kópia dokumentu
NIE
Má výrobca všetky podklady k
žiadosti opripojenie
Zmluva
o spoločnom postupe
Predloženie kvalifikovanej
žiadosti o pripojenie výrobcu do PS
Kvalifikovaná
žiadosť o pripojenie výrobcu do PS
ÁNO
Predloženie žiadosti o vydanie osvedčenia MH SR na investičné projekty PPS
Žiadosť
o vydanie osvedčenia MH SR pre PPS
Vydanie
osvedčenia MH SR o súlade investičného zámeru pre PPS
ÁNO
Zamietnutie pripojenia výrobcu do PS
NIE
kladné
Osvedčenie MH SR o súlade investičného zámeru pre PPS
Žiadateľ o pripojenie NZ
Prevádzkovateľ DS
MH SR
Prevádzkovateľ PS
Spracovanie zmluvy o spoločnom postupe
Predloženie žiadosti o vydanie osvedčenia MH SR na investičné projekty PPS
Žiadosť
o vydanie osvedčenia MH SR pre PPS
Vydanie
osvedčenia MH SR o súlade investičného zámeru pre PPS
ÁNO
NIE
kladné
Osvedčenie MH SR o súlade investičného zámeru pre PPS
Zamietnutie pripojenia výrobcu do PS
Začiatok realizácie investičného projektu
Existencia osvedčenia MH SR pre PPS
ÁNO
NIE
1

## B5
Príloha B.5 „Pripojenie odberateľa do PS”
Legenda:
Proces
Ukončenie procesu
Dokument
Rozhodovanie
Žiadateľ opripojenie odberu do PS
MH SR
Prevádzkovateľ PS
Posúdenie žiadosti o stanovisko
Spracovateľ štúdie vplyvu - PPS
Štúdia vplyvu
Spracovanie
štúdie vplyvu
Spracovanie
štúdie vplyvu
Zmluva na spracovanie štúdie vplyvu
Uzatvorenie zmluvy na spracovanie štúdie vplyvu
Kladné
Zamietnutie žiadosti o pripojenie odberateľa do PS
NIE
ÁNO
Predloženie žiadosti o vydanie osvedčenia MH SR na investičné projekty PPS
Osvedčenie MH SR o súlade investičného zámeru pre PPS
Vydanie
osvedčenia o súlade investičného zámeru pre PPS
Oznámenie o investičnom zámere
a
Žiadosť o vydanie stanoviska k pripojeniu do PS
Predbežné vyjadrenie
Vydanie stanoviska PPS kpripojeniu do PS
Zamietnutie pripojenia odberateľa do PS
ÁNO
NIE
Žiadosť o vydanie osvedčenia MH SR pre PPS
Stanovisko k pripojeniu do PS
ÁNO
NIE
NIE
Má odberateľ všetky podklady k
žiadosti o pripojenie
Zmluva
o spoločnom postupe
Pripojenie odberateľa do PS
Zmluva
o pripojení do PS
Overenie splnenia všetkých záväzkov zo strany odberateľa
Spracovanie zmluvy o spoločnom postupe
Predloženie kvalifikovanej
žiadosti o pripojenie odberateľa do PS
Kvalifikovaná žiadosť o pripojenie odberateľa do PS
Spracovanie zmluvy o pripojení do PS
ÁNO
Je možné okamžite vydať stanovisko
ÁNO
NIE
Vydanie predbežného vyjadrenia
Rokovanie so žiadateľom
potreba štúdie vplyvu
NIE
ÁNO
Predloženie oznámenia o možnosti predloženia žiadosti o pripojenie do PS
Oznámenie o možnosti predloženia žiadosti o pripojenie do PS
Doplnenie žiadosti
Doplnená žiadosť
Kladné
Zápis z rokovania
Posúdenie sieťových aspektov a predbežná špecifikácia potrebných investícií v prípade, že ide o pripojenie do PS
Predbežná špecifikácia potrebných investícií u PPS
Kópia dokumentu

## B6
Príloha B.6 „Pripojenie PDS do PS”
Legenda:
Proces
Ukončenie procesu
Dokument
Rozhodovanie
Žiadateľ opripojenie do PS
MH SR
Prevádzkovateľ PS
Posúdenie žiadosti ostanovisko k zmene pripojenia alebo
k pripojeniu
Je možné okamžite vydať stanovisko
Spracovateľ štúdie vplyvu - PPS
ÁNO
NIE
Štúdia vplyvu
Spracovanie
štúdie vplyvu
Spracovanie
štúdie vplyvu
Zmluva na spracovanie štúdie vplyvu
Uzatvorenie zmluvy na spracovanie Štúdie vplyvu
Kladné
Zamietnutie žiadosti o zmenu pripojenia alebo o pripojenie do PS
NIE
Predloženie žiadosti o vydanie osvedčenia MH SR pre PPS
Osvedčenie MH SR o súlade investičného zámeru pre PPS
Vydanie osvedčenia o súlade investičného zámeru pre PPS
Oznámenie a žiadosť ovydanie stanoviska k zmene pripojenia alebo k pripojeniu PDS ešte nepripojeného do PS
Predbežné vyjadrenie
Vydanie predbežného vyjadrenia
Rokovanie so žiadateľom
Vydanie stanoviska PPS
k žiadosti PDS
ÁNO
NIE
Žiadosť o vydanie osvedčenia MH SR pre PPS
ÁNO
NIE
NIE
Zmluva
o spoločnom postupe
Pripojenie PDS do PS
Zmluva
o pripojení do PS
Overenie splnenia všetkých záväzkov zo strany PDS
Spracovanie zmluvy o spoločnom postupe
Predloženie žiadosti
o pripojenie PDS do PS
Žiadosť o pripojenie PDS do PS
Spracovanie Zmluvy o pripojení do PS
Potreba investičnej akcie u PPS
ÁNO
potreba štúdie vplyvu
Doplnenie žiadosti
NIE
ÁNO
Doplnená žiadosť
Predloženie oznámenia o platnosti
osvedčenia MH SR a výzva k spracovaniu zmluvy o spoločnom postupe
Kladné
Oznámenie o platnosti osvedčenia MH SR a výzva k spracovaniu zmluvy o spoločnom postupe
ÁNO
ÁNO
Stanovisko PPS k žiadosti PDS
Posúdenie sieťových aspektov a predbežná špecifikácia potrebných investícií v prípade, že ide o pripojenie do PS
Predbežná špecifikácia potrebných investícií u PPS
Zápis z rokovania
Kópia dokumentu
Zamietnutie žiadosti o zmenu pripojenia alebo o pripojenie do PS

## D1
Prílohy k Dokumentu D
Príloha D1 Frekvenčný plán
Frekvenčný plán uplatnený v elektrizačnej sústave Slovenskej republiky.
Pri poklese frekvencie na:
49,8 Hz | signál „znížená frekvencia“ realizovaný vo všetkých dôležitých objektoch
energetiky
| • | automatické odpojenie od centrálneho regulátora P, f a U
| • | automatické zvýšenie výkonu všetkých tepelných elektrární
| • | ručné zvýšenie výkonu v jadrových elektrárňach
| • | automatický prechod vodných elektrární do otáčkovej regulácie
| • | automatické odpojenie prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh
| • | z čerpania
| • | identifikácia a odľahčenie extrémne zaťažených elementov siete
49,6 Hz | • | automatické odpojenie ostatných prečerpávacích vodných elektrární
z čerpania
| • | postupné pripojenie prečerpávacích vodných elektrární na turbínovú
prevádzku
49 Hz | • | 1. stupeň automatického frekvenčného odľahčenia záťaže v objeme 13,5 %
48,7 Hz | • | 2. stupeň automatického frekvenčného odľahčenia záťaže v objeme 12,5 %
48,4 Hz | • | 3. stupeň automatického frekvenčného odľahčenia záťaže v objeme 12,5 %
48,1 Hz | • | 4. stupeň automatického frekvenčného odľahčenia záťaže v objeme 14,8 %
48,0 Hz | • | automatické odpojenie teplárne Košice a jej prechod na vlastnú spotrebu
47,5 Hz | • | automatické odpojenie všetkých elektrární a ich prechod na vlastnú spotrebu
Pri náraste frekvencie na:
50,2 Hz | • | signál „zvýšená frekvencia“ realizovaný vo všetkých dôležitých
objektoch energetiky
| • | automatické odpojenie od centrálneho regulátora P, f a U
| • | automatické zníženie výkonu všetkých tepelných elektrární
| • | ručné zníženie výkonu jadrových elektrární
| • | automatický prechod vodných elektrárne do otáčkovej regulácie
| • | automatické odpojenie prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh
z turbínovej prevádzky
| • | identifikácia a odľahčenie extrémne zaťažených elementov siete
50,4 Hz | • | automatické odpojenie ostatných prečerpávacích vodných elektrární
z turbínovej prevádzky
| • | postupné pripojenie prečerpávacích vodných elektrární na čerpanie
51,0 Hz | • | automatické odpojenie jadrových elektrární a ich prechod na vlastnú
spotrebu
| • | automatické odpojenie teplárne Košice a jej prechod na vlastnú spotrebu
52,0 Hz | • | automatické odpojenie paroplynovej elektrárne Bratislava a jej prechod na
vlastnú spotrebu
53,0 Hz | • | automatické odpojenie všetkých elektrární a ich prechod na vlastnú spotrebu.

## D2_Ved. 400kV
Príloha D2 Požiadavky na ročný plán vypínania zariadení PS
Ročný plán vypínania 400 kV vedení
Žiadateľ:
V 400 kV | 1. termín |  | 2. termín |  | 3. termín |  | 4. termín
| od | do | od | do | od | do | od | do
V 404
V 405
V 406
V 407
V 408
V 409
V 424
V 425
V 426
V 427
V 428
V 429
V 439
V 440
V 448
V 449
V 477
V 478
V 487
V 489
V 490
V 491
V 493
V 494
V 495
V 496
V 497
V 498
V 4..
V 4..
Dátum:
Vypracoval
Schválil :

## D2_Ved. 220kV
Ročný plán vypínania 220 kV vedení
Žiadateľ:
V 220 kV | 1. termín |  | 2. termín |  | 3. termín |  | 4. termín
| od | do | od | do | od | do | od | do
V 270
V 271
V 272
V 273
V 274
V 275
V 277
V 278
V 279
V 280
V 281
V 282
V 283
V 284
V 285
V 286
Dátum:
Vypracoval :
Schválil :

## D2_TR
Ročný plán vypínania transformátorov vvn/vvn
Žiadateľ:
T 400 /220 kV
T 400/110 kV | 1. termín |  | 2. termín |  | 3. termín |  | 4. termín
T 220/110 kV
| od | do | od | do | od | do | od | do
T 401 KRIZ
T 401 LEME
T 401 SUCA
T 401 BOSA
T 401 GABC
T 401 HZDA
T 402 HZDA
T 403 HZDA
T 402 KRIZ
T 403 KRIZ
T 402 LEME
T 403 LEME
T 401 LEVI
T 403 LEVI
T 401 LMAR
T 402 LMAR
T 401 MOLD
T 402 PBISK
T 403 PBISK
T 404 PBISK
T 402 RSOB
T 403 RSOB
T 401 SPNV
T 402 SPNV
T 401 STUP
T 401 USSK
T 402 USSK
T 401 VARI
T 201 BYST
T 202 BYST
T 202 KRIZ
T 201 LEME
T 201 MEDZ
T 202 MEDZ
T 201 PBYS
T 202 PBYS
T 201 SALA
T 201 SENI
T 201 SUCA
T 201 VOLA
T ......
Dátum:
Vypracoval :
Schválil :

## D3_max
Príloha D3 Požiadavky do ročnej prípravy - prenosy cez transformátory
Predpoklad maximálneho prenosu cez transformátory vzhľadom na bilanciu 110kV
uzla pre rok 20..
Distribučná spoločnosť:
Uzlová sústava
Transformátor
Január | P[MW ]
Q[MVAr]
Február | P[MW ]
Q[MVAr]
Marec | P[MW ]
Q[MVAr]
Apríl | P[MW ]
Q[MVAr]
Máj | P[MW ]
Q[MVAr]
Jún | P[MW ]
Q[MVAr]
Júl | P[MW ]
Q[MVAr]
August | P[MW ]
Q[MVAr]
September | P[MW ]
Q[MVAr]
Október | P[MW ]
Q[MVAr]
November | P[MW ]
Q[MVAr]
December | P[MW ]
Q[MVAr]
Dátum:
Vypracoval :
Schválil :

## D3_min
Predpoklad minimálneho prenosu cez transformátory vzhľadom na bilanciu 110 kV
uzla pre rok 20..
Distribučná spoločnosť
Uzlová sústava
Transformátor
Január | P[MW ]
Q[MVAr]
Február | P[MW ]
Q[MVAr]
Marec | P[MW ]
Q[MVAr]
Apríl | P[MW ]
Q[MVAr]
Máj | P[MW ]
Q[MVAr]
Jún | P[MW ]
Q[MVAr]
Júl | P[MW ]
Q[MVAr]
August | P[MW ]
Q[MVAr]
September | P[MW ]
Q[MVAr]
Október | P[MW ]
Q[MVAr]
November | P[MW ]
Q[MVAr]
December | P[MW ]
Q[MVAr]
Dátum:
Vypracoval :
Schválil :

## D4
Príloha D4 Požiadavky do ročnej prípravy - skratové príspevky do PS
Distribučná spoločnosť :
Rozvodňa | Transformátor | Sk''- 3 [MVA] | Ik''- 3 [kA] | Sk''- 1 [MVA] | Ik''- 1[kA]
Poznámka : | 1)
2)
Dátum:
Vypracoval :
Schválil :

## D5
Príloha D5 Požiadavky do mesačnej prípravy
Mesačný plán vypínania zariadení prenosovej sústavy
Žiadateľ :
Termín |  | Mesiac |  |  | Rok :
od | do | Zariadenie | Rozvodňa | Stav | P. čas | Dôvod | Poznámka
Komentár:
Dátum:
Vypracoval :
Schválil :

## D6
Príloha D6 Požiadavky do týždennej prípravy
Týždenná príprava zariadení prenosovej sústavy Týždeň č.......
Žiadateľ :
Riadok | Sobota | Nedeľa | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Do | Zariadenie | Objekt | Stav | Pč. hod. | Práca | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Dátum:
Vypracoval :
Schválil :

## D7
Príloha D7 Tabuľka prvkov PS v koordinácii so zahraničím
Názov prvku PS
400 kV vedenie V404 Nošovice - Varín
400 kV vedenie V407 L. Mara - S. N. Ves
400 kV vedenie V408 S. N. Ves - Lemešany
400 kV vedenie V409 Lemešany - V. Kapušany
400 kV vedenie V424 Sokolnice - Križovany
400 kV vedenie V425 V. Ďur - Križovany
400 kV vedenie V426 Levice - R. Sobota
400 kV vedenie V427 R. Sobota - Moldava
400 kV vedenie V428 Moldava - V. Kapušany
400 kV vedenie V429 P. Biskupice - Gabčíkovo
400 kV vedenie V439 Križovany - P. Biskupice
400 kV vedenie V440 V. Kapušany - Mukačevo
400 kV vedenie V448 Gabčíkovo - Gyor
400 kV vedenie V449 Levice - God
400 kV vedenie V477 Krosno - Lemešany
400 kV vedenie V478 Krosno Lemešany
400 kV vedenie V495 Varín - Bošáca
400 kV vedenie V496 Križovany - Bošáca
400 kV vedenie V497 Sokolnice - Stupava
400 kV vedenie V498 Stupava - P. Biskupice
220 kV vedenie V270 Lískovec - P. Bystrica
220 kV vedenie V275 P. Bystrica - Bystričany
220 kV vedenie V280 Sokolnice - Senica
220 kV vedenie V283 Križovany - Senica
Transformátor Križovany 400/220 kV
Transformátor Lemešany 400/220 kV
Transformátor Sučany 400/220 kV

## D8
Príloha D8 Požiadavky do ročnej prípravy prevádzky – prevádzkovateľ zariadení na výrobu elektriny, odberateľ s možnosťou poskytovania PpS
Prognóza výroby/odberu ROK : Zdroj/Odberateľ :
Stĺpec č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
týždeň | Očakávaný maximálny bázový bod/maximálny odber [MW] | Možnosť poskytovania PpS (MW)
|  | PRV | SRV | TRV30MIN+ | TRV30MIN- | TRV3MIN+ | TRV3MIN- | TRV120MIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Dátum: Vypracoval : Schválil :

## D9
Príloha D9 Požiadavky do ročnej prípravy prevádzky – Distribučné spoločnosti
Poznámka: Údaje v stĺpcoch 1 až 5 s kladným znamienkom predstavujú odbery z PS, údaje so záporným znamienkom predstavujú dodávky do PS.
Prognóza odberu ROK : Odberateľ :
Stĺpec č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
týždeň | Očakávané maximálne zaťaženie [MW] | Očakávaný odber zo susedných DS v ES SR („medzirepovské dodávky“) | Očakávaný odber z PS a DS celkom (1+2) | Očakávaná výroba zdrojov pripojených do DS | Odber zo zahraničia cez 110 kV a nižšie (ostrovná prevádzka)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
max
min
Dátum: Vypracoval : Schválil :

## D10
Príloha D10 Požiadavky do mesačnej prípravy prevádzky – prevádzkovateľ zariadení na výrobu elektriny
Stĺpec č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Deň/hod. | Predpokladaný bázový bod zdroja [MW]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dátum: Vypracoval : Schválil:

## D11
Príloha D11 Požiadavky do prípravy prevádzky - Distribučné spoločnosti - denná príprava prevádzky
Deň : Odberateľ :
Stĺpec č. | 1 | 2 | 3 | 4
Hodina | Predikcia zaťaženia DS | Odber zo zahraničia cez 110 kV a nižšie (ostrovná prevádzka) | Výroba vo vlastnom zdroji alebo zdroji vyvedenom do vlastnej DS | Skutočná spotreba DS za predchádzajúci deň
DÁTUM:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Suma
Max
Min
Priemer
Dátum: Vypracoval : Schválil :

## D12
Príloha D12 Požiadavky do prípravy prevádzky - Iní odberatelia z PS - denná príprava prevádzky
| Stĺpec č. | 1 | 2
| Hodina | Odberový diagram | Skutočná spotreba odberateľa za predchádzajúci deň
DÁTUM:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Suma
Max
Min
Priemer
Dátum: Vypracoval : Schválil:

## F1
Príloha F1 Certifikát primárnej regulácie výkonu
CERTIFIKÁT
primárnej regulácie výkonu
(PRV)
Žiadateľ o poskytovanie PpS:
Spoločnosť: | [10 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [10 empty] | Kontakt:
Certifikátor:
Spoločnosť: | [8 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [8 empty] | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Poskytovateľ: | [9 empty] | Zariadenie:
Max. výkon zariadenia: | [7 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia: |  |  | MW
Max. výkon zariadenia pre PpS: | [7 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia pre PpS: |  |  | MW
Certifikácia PRV:
Overenie PRV bolo vykonané podľa „Metodiky overovania technických požiadaviek na zariadenia
poskytujúce podporné služby“
Test vykonal:
Dátum:
Certifikované parametre:
PSKUT |  | ∆PG |  | ∆Pdt
∆f |  | ∆Pp |  |  |  |  | V zmysle Technických podmienok, dokumentu B,
η |  | SV |  |  |  |  | „Požiadavky na PRV“
Záver:
Zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie PRV v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy.
Prevádzkovateľ PS | [5 empty] | Certifikátor | [5 empty] | Poskytovateľ PpS
| Pečiatka, podpis | [10 empty] | Pečiatka, podpis
Pečiatka, podpis
Príloha: |  |  | Správa z merania |  |  | Dátum:

## F2
Príloha F2 Certifikát sekundárnej regulácie výkonu
CERTIFIKÁT
sekundárnej regulácie výkonu
(SRV)
Žiadateľ o poskytovanie PpS:
Spoločnosť: | [9 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [9 empty] | Kontakt:
Certifikátor:
Spoločnosť: | [7 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [7 empty] | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Poskytovateľ: | [8 empty] | Zariadenie:
Max. výkon zariadenia: | [6 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia: |  |  | MW
Max. výkon zariadenia pre PpS: | [6 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia pre PpS: |  |  | MW
Certifikácia SRV:
Overenie SRV bolo vykonané podľa „Metodiky overovania technických požiadaviek na zariadenia
poskytujúce podporné služby“
Test vykonal:
Dátum:
Certifikované parametre:
PSKUT |  | cds
PZIAD | [5 empty] | V zmysle Technických podmienok, dokumentu B,
∆PSRV | [5 empty] | „Požiadavky na SRV“
∆P/15 minút
Záver:
Zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie SRV v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy.
Prevádzkovateľ PS |  |  |  |  | Certifikátor | [5 empty] | Poskytovateľ PpS
| Pečiatka, podpis | [9 empty] | Pečiatka, podpis
Pečiatka, podpis
Príloha: |  |  | Správa z merania |  | Dátum:

## F3
Príloha F3 Certifikát terciárnej regulácie výkonu 30minútovej kladnej
CERTIFIKÁT
terciárnej regulácie výkonu 30 minútovej
kladnej
(TRV30MIN+)
Žiadateľ o poskytovanie PpS:
Spoločnosť: | [9 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [9 empty] | Kontakt:
Certifikátor:
Spoločnosť: | [7 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [7 empty] | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Poskytovateľ: | [8 empty] | Zariadenie:
Max. výkon zariadenia: | [6 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia: |  |  | MW
Max. výkon zariadenia pre PpS: | [6 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia pre PpS: |  |  | MW
Certifikácia TRV30MIN+:
Overenie TRV30MIN+ bolo vykonané podľa „Metodiky overovania technických požiadaviek na zariadenia
poskytujúce podporné služby“
Test vykonal:
Dátum:
Certifikované parametre:
PSKUT |  | tn,tdn
PZIAD |  | ppu |  |  |  | V zmysle Technických podmienok, dokumentu B,
∆PTRV | [5 empty] | „Požiadavky na TRV 30 minútovú kladnú“
Záver:
Zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie TRV30MIN+ v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy.
Prevádzkovateľ PS |  |  |  |  | Certifikátor | [5 empty] | Poskytovateľ PpS
| Pečiatka, podpis | [9 empty] | Pečiatka, podpis
Pečiatka, podpis
Príloha: |  |  | Správa z merania |  | Dátum:

## F4
Príloha F4 Certifikát terciárnej regulácie výkonu 30minútovej zápornej
CERTIFIKÁT
terciárnej regulácie výkonu 30 minútovej
zápornej
(TRV30MIN-)
Žiadateľ o poskytovanie PpS:
Spoločnosť: | [9 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [9 empty] | Kontakt:
Certifikátor:
Spoločnosť: | [7 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [7 empty] | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Poskytovateľ: | [8 empty] | Zariadenie:
Max. výkon zariadenia: | [6 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia: |  |  | MW
Max. výkon zariadenia pre PpS: | [6 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia pre PpS: |  |  | MW
Certifikácia TRV30MIN-:
Overenie TRV30MIN- bolo vykonané podľa „Metodiky overovania technických požiadaviek na zariadenia
poskytujúce podporné služby“
Test vykonal:
Dátum:
Certifikované parametre:
PSKUT |  | tn,tdn
PZIAD |  | ppu |  |  |  | V zmysle Technických podmienok, dokumentu B,
∆PTRV | [5 empty] | „Požiadavky na TRV 30 minútovú zápornú“
Záver:
Zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie TRV30MIN- v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy.
Prevádzkovateľ PS |  |  |  |  | Certifikátor | [5 empty] | Poskytovateľ PpS
| Pečiatka, podpis | [9 empty] | Pečiatka, podpis
Pečiatka, podpis
Príloha: |  |  | Správa z merania |  | Dátum:

## F5
Príloha F5 Certifikát terciárnej regulácie výkonu 120minútovej
CERTIFIKÁT
terciárnej regulácie výkonu 120 minútovej
(TRV120MIN)
Žiadateľ o poskytovanie PpS:
Spoločnosť: | [9 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [9 empty] | Kontakt:
Certifikátor:
Spoločnosť: | [7 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [7 empty] | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Poskytovateľ: | [8 empty] | Zariadenie:
Max. výkon zariadenia: | [6 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia: |  |  | MW
Max. výkon zariadenia pre PpS: | [6 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia pre PpS: |  |  | MW
Certifikácia TRV120MIN:
Overenie TRV120MIN bolo vykonané podľa „Metodiky overovania technických požiadaviek na zariadenia
poskytujúce podporné služby“
Test vykonal:
Dátum:
Certifikované parametre:
PSKUT |  | tn,tdn
PZIAD |  | ppu |  |  |  | V zmysle Technických podmienok, dokumentu B,
∆PTRV | [5 empty] | „Požiadavky na TRV 120 minútovú“
Záver:
Zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie TRV 120 minútovej v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy.
Prevádzkovateľ PS |  |  |  |  | Certifikátor | [5 empty] | Poskytovateľ PpS
| Pečiatka, podpis | [9 empty] | Pečiatka, podpis
Pečiatka, podpis
Príloha: |  |  | Správa z merania |  | Dátum:

## F6
Príloha F6 Certifikát terciárnej regulácie výkonu 3minútovej kladnej
CERTIFIKÁT
terciárnej regulácie výkonu 3 minútovej
kladnej
(TRV3MIN+)
Žiadateľ o poskytovanie PpS:
Spoločnosť: | [10 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [10 empty] | Kontakt:
Certifikátor:
Spoločnosť: | [8 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [8 empty] | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Poskytovateľ: | [9 empty] | Zariadenie:
Max. výkon zariadenia: | [7 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia: |  |  | MW
Max. výkon zariadenia pre PpS: | [7 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia pre PpS: |  |  | MW
Certifikácia TRV3MIN+:
Overenie TRV3MIN+ bolo vykonané podľa „Metodiky overovania technických požiadaviek na zariadenia
poskytujúce podporné služby“
Test vykonal:
Dátum:
Certifikované parametre:
PSKUT |  | tn,tdn
PZIAD |  | ppu |  |  |  |  | V zmysle Technických podmienok, dokumentu B,
∆PTRV | [6 empty] | „Požiadavky na TRV 3 minútovú kladnú“
Záver:
Zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie TRV 3 minútovej kladnej v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy.
Prevádzkovateľ PS | [5 empty] | Certifikátor | [5 empty] | Poskytovateľ PpS
| Pečiatka, podpis | [10 empty] | Pečiatka, podpis
Pečiatka, podpis
Príloha: |  |  | Správa z merania |  |  | Dátum:

## F7
Príloha F7 Certifikát terciárnej regulácie výkonu 3minútovej zápornej
CERTIFIKÁT
terciárnej regulácie výkonu 3 minútovej
zápornej
(TRV3MIN-)
Žiadateľ o poskytovanie PpS:
Spoločnosť: | [10 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [10 empty] | Kontakt:
Certifikátor:
Spoločnosť: | [8 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [8 empty] | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Poskytovateľ: | [9 empty] | Zariadenie:
Max. výkon zariadenia: | [7 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia: |  |  | MW
Max. výkon zariadenia pre PpS: | [7 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia pre PpS: |  |  | MW
Certifikácia TRV3MIN-:
Overenie TRV3MIN- bolo vykonané podľa „Metodiky overovania technických požiadaviek na zariadenia
poskytujúce podporné služby“
Test vykonal:
Dátum:
Certifikované parametre:
PSKUT |  | tn,tdn
PZIAD |  | ppu |  |  |  |  | V zmysle Technických podmienok, dokumentu B,
∆PTRV | [6 empty] | „Požiadavky na TRV 3 minútovú zápornú“
Záver:
Zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie TRV 3 minútovej zápornej v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy.
Prevádzkovateľ PS | [5 empty] | Certifikátor | [5 empty] | Poskytovateľ PpS
| Pečiatka, podpis | [10 empty] | Pečiatka, podpis
Pečiatka, podpis
Príloha: |  |  | Správa z merania |  |  | Dátum:

## F8
Príloha F8 Certifikát diaľkovej regulácie napätia
CERTIFIKÁT
diaľkovej regulácie napätia
(DRN)
Žiadateľ o poskytovanie PpS:
Spoločnosť: | [10 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [10 empty] | Kontakt:
Certifikátor:
Spoločnosť: | [8 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [8 empty] | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Poskytovateľ: | [9 empty] | Zariadenie:
Max. svorkové napätie zariadenia: | [7 empty] | kV |  | Min. svorkové napätie zariadenia: |  |  | kV
Max. svorkové napätie zariadenia pre PpS: | [7 empty] | kV |  | Min. svorkové napätie zariadenia pre PpS: |  |  | kV
Certifikácia DRN:
Overenie DRN bolo vykonané podľa „Metodiky overovania technických požiadaviek na zariadenia
poskytujúce podporné služby“
Test vykonal:
Dátum:
Certifikované parametre:
P-Q diagram generátora
UnP |  | tu |  |  |  |  | V zmysle Technických podmienok, dokumentu B,
„Požiadavky na DRN“
Záver:
Zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie DRN v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy.
Prevádzkovateľ PS | [5 empty] | Certifikátor | [5 empty] | Poskytovateľ PpS
| Pečiatka, podpis | [10 empty] | Pečiatka, podpis
Pečiatka, podpis
Príloha: |  |  | Správa z merania |  |  | Dátum:

## F9
Príloha F9 Certifikát „Štart z tmy“
CERTIFIKÁT
„Štart z tmy“
Žiadateľ o poskytovanie PpS:
Spoločnosť: | [10 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [10 empty] | Kontakt:
Certifikátor:
Spoločnosť: | [8 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [8 empty] | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Poskytovateľ | [9 empty] | Zariadenie:
Max. výkon zariadenia: | [7 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia: |  |  | MW
Max. výkon zariadenia pre PpS: | [7 empty] | MW |  | Min. výkon zariadenia pre PpS: |  |  | MW
Certifikácia „Štart z tmy“:
Overenie „Štart z tmy“ bolo vykonané podľa „Metodiky overovania technických požiadaviek na zariadenia
poskytujúce podporné služby“
Test vykonal:
Dátum:
Certifikované parametre:
UG | pu pre U
fG | pu pre f | [5 empty] | V zmysle Technických podmienok, dokumentu B,
ts | [5 empty] | „Požiadavky na zariadenia zabezpečujúce Štart z tmy“
tns
Záver:
Zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie PpS „Štart z tmy“ v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy.
Prevádzkovateľ PS |  |  |  |  | Certifikátor | [6 empty] | Poskytovateľ PpS
| Pečiatka, podpis | [10 empty] | Pečiatka, podpis
Pečiatka, podpis
Príloha: |  | Správa z merania |  |  | Dátum:

## F10
Príloha F10 Správa z merania
SPRÁVA Z MERANIA
Žiadateľ o poskytovanie PpS:
Spoločnosť: | [5 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [5 empty] | Kontakt:
Certifikátor:
Spoločnosť: | [5 empty] | Kontaktná osoba:
Sídlo: | [5 empty] | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Poskytovateľ: | [7 empty] | Číslo zariadenia:
Poskytovaná PpS: |  |  |  | MW |  |  |  | Hodnota PpS |  | MW
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p. č. | Veličina |  | Hodnota |  |  |  | Poznámka
Testovací signál:
Požité prístroje pre meranie:
1
2
3
Záver z merania:
Prevádzkovateľ PS |  |  |  | Certifikátor |  |  |  |  | Poskytovateľ PpS
| Pečiatka, podpis | [7 empty] | Pečiatka, podpis
Pečiatka, podpis
Príloha: |  | Grafy |  | Dátum: