Zber vstupných podkladov pre potreby spracovania systémovej Štúdie vplyvu veterných elektrární na ES SR

Ako sme už viackrát avizovali, SEPS, a.s., usiluje o nájdenie takých technických riešení, ktoré by umožnili implementovať do elektrizačnej sústavy SR (ES SR) v maximálne možnom rozsahu technológiu veterných elektrární. Ide o veľmi zložitý problém, ktorý vyplýva z vlastností technológie veterných elektrární a vlastností ES SR. Taktiež i z toho dôvodu, že je nesmierne veľký záujem o výstavbu veterných elektrární na území SR, nakoľko len SEPS, a.s., eviduje záujemcov o výstavbu veterných elektrární o inštalovanom výkone cca 2100 MW. Po dohode s MH SR zabezpečuje SEPS, a.s., v spolupráci s externým riešiteľom vypracovanie systémovej štúdie vplyvu veterných elektrární na ES SR.

V súvislosti s vypracovaním systémovej Štúdie vplyvu veterných elektrární na prevádzku a riadenie ES SR Vás vyzývame na zaslanie nasledovných vstupných údajov pre potreby spracovania systémovej štúdie:

- lokalita umiestnenia veternej elektrárne/elektrární (VTE), resp. parku/parkov* VTE plánovaných k výstavbe v období rokov 2009 až 2014 (názov mesta/obce, v ktorej katastri sa bude projekt VTE realizovať, názov okresu, geografická situačná mapa v mierke 1:50000 s platnými geografickými názvami a zakreslením umiestnenia jednotlivých VTE, resp. parkov VTE),

- spôsob, miesto a termín pripojenia VTE, resp. parku VTE k elektrizačnej sústave (napäťová hladina nn, vn alebo vvn, označenie príslušnej existujúcej elektrickej stanice a rozvodne, kde je zámer vyviesť výkon z VTE),

- jednopólová schéma zapojenia VTE, resp. parku/parkov VTE

- celkový inštalovaný výkon VTE, resp. parku/parkov VTE a inštalované menovité výkony jednotlivých generátorov (MW),

- očakávaná výroba v jednom kalendárnom roku v členení na kalendárne mesiace (MWh) (za  každú VTE, resp. jednotlivý park VTE ak pôjde o park)

- očakávaný typový denný diagram výroby v členení na hodiny a očakávaný ročný diagram výroby v členení na týždne (za  každú VTE, resp. jednotlivý park VTE ak pôjde o park)

- elektrické údaje všetkých použitých transformátorov (výkon, prevod, napätie nakrátko, spojenie vinutí, straty naprázdno, straty nakrátko, atď.),

- popis elektrických ochrán s presnými údajmi o druhu, výrobcovi, zapojení a funkcii/nastavení,

- príspevok VTE k rázovému skratovému prúdu v mieste pripojenia k elektrizačnej sústave (za  každú VTE, resp. jednotlivý park VTE ak pôjde o park),

- typ a kompletné menovité parametre všetkých druhov použitých elektrických generátorov (pre realizovanie skratových výpočtov a simulácií pomocou matematického modelu ES SR),

- popis druhu a spôsobu prevádzky pohonu, generátora a prípadne striedača,

- typ a parametre filter-kompenzačného zariadenia na výstupe z parku,

- očakávané spätné vplyvy striedačov, meničov frekvencie a synchrónnych generátorov s budením, ktoré je napájané pomocou usmerňovačov (prúdy harmonických a medziharmonických zložiek, blikanie (fliker), kolísanie činného a jalového výkonu),

- kontaktná osoba a adresa pre prípadné vyjasnenie a doplnenie zaslaných podkladov

* Definícia „Parku VTE“ :

Ak v prípade VTE je elektrický výkon z viacerých (dva a viac) elektrických generátorov poháňaných vetrom vyvedený do ES SR prostredníctvom spoločného elektrického vedenia, tak pre účely spracovania vyššie uvedených údajov ide o Park VTE.

Uvedený rozsah údajov bol stanovený spracovateľom systémovej štúdie a je potrebné ho dodržať v záujme dosiahnutia kvalitných výsledkov štúdie. Prípadne nedoručenie údajov, resp. doručenie v nedostatočnej úplnosti kvalite a čase, bude mať vplyv na posudzovanie budúcich žiadostí o pripojenie do ES SR.

Údaje prosím zašlite na adresu:

Ing. Michal Cabala, vedúci odboru rozvoja PS

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Mlynské Nivy 59/A

824 84 Bratislava

a to najneskôr do 31.3.2008 (rozhodujúci bude dátum doručenia). Obálku prosíme označiť nápisom „Vstupné podklady - Štúdia VTE“.

Zaslanie vstupných podkladov bude jedným z predpokladov pre budúce vydanie súhlasného stanoviska SEPS, a.s., ku konkrétnym projektom výstavby VTE v rámci ES SR.

SEPS, a.s., týmto záväzne prehlasuje, že všetky poskytnuté informácie budú považované za obchodne citlivé údaje a preto bez súhlasu poskytovateľa nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe okrem riešiteľa a orgánov štátnej správy (MH SR, ÚRSO).

# SEPS, a.s., sekcia stratégie ES a rozvoja spoločnosti